## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №216 | [18 empty] | Маршрут №216
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Волиньгаз"
Ковельський п/м Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІ н."
Свідоцтво про відповідність № 171-04/2018 чинне до 29.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7929.6839 | 33.2 | 9.2222 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
2 | [13 empty] | 7929.6839 | 33.2 | 9.2222 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
3 | [13 empty] | 7929.6839 | 33.2 | 9.2222 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
4 | 93.3704 | 1.9164 | 0.5257 | 0.127 | 0.00111 | 0.016 | 0.0575 | 0 | 0.0701 | 0.0135 | 3.9024 | 0 | 0.7111 | 7920.13 | 33.16 | 9.2111 | 8782.3637 | 36.77 | 10.2139 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944 | -8.6 | -12.1 | < 0,0001 | < 0,0002
5 | [13 empty] | 7920.13 | 33.16 | 9.2111 | 8782.3637 | 36.77 | 10.2139 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
6 | [13 empty] | 7920.13 | 33.16 | 9.2111 | 8782.3637 | 36.77 | 10.2139 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
7 | [13 empty] | 7920.13 | 33.16 | 9.2111 | 8782.3637 | 36.77 | 10.2139 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
8 | [13 empty] | 7920.13 | 33.16 | 9.2111 | 8782.3637 | 36.77 | 10.2139 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
9 | [13 empty] | 7920.13 | 33.16 | 9.2111 | 8782.3637 | 36.77 | 10.2139 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
10 | [13 empty] | 7920.13 | 33.16 | 9.2111 | 8782.3637 | 36.77 | 10.2139 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
11 | [13 empty] | 7920.13 | 33.16 | 9.2111 | 8782.3637 | 36.77 | 10.2139 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
12 | 93.1851 | 2.0783 | 0.6004 | 0.1326 | 0 | 0.0158 | 0.0582 | 0 | 0.0796 | 0.015 | 3.835 | 0 | 0.713 | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8813.4137 | 36.9 | 10.25 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222 | -10.9 | -12 | < 0,0001 | < 0,0002
13 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8813.4137 | 36.9 | 10.25 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
14 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8813.4137 | 36.9 | 10.25 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
15 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8813.4137 | 36.9 | 10.25 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
16 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8813.4137 | 36.9 | 10.25 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
17 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8813.4137 | 36.9 | 10.25 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
18 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8813.4137 | 36.9 | 10.25 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
19 | 92.8448 | 2.2858 | 0.5561 | 0.154 | 0 | 0.0158 | 0.0697 | 0 | 0.0581 | 0.0157 | 4.0001 | 0 | 0.7145 | 7941.6262 | 33.25 | 9.2361 | 8806.2483 | 36.87 | 10.2417 | 11433.5532 | 47.87 | 13.2972 | -17.5 | -17 | < 0,0001 | <0,0002 | не виявл.
20 | [13 empty] | 7941.6262 | 33.25 | 9.2361 | 8806.2483 | 36.87 | 10.2417 | 11433.5532 | 47.87 | 13.2972
21 | [13 empty] | 7941.6262 | 33.25 | 9.2361 | 8806.2483 | 36.87 | 10.2417 | 11433.5532 | 47.87 | 13.2972
22 | [13 empty] | 7941.6262 | 33.25 | 9.2361 | 8806.2483 | 36.87 | 10.2417 | 11433.5532 | 47.87 | 13.2972
23 | [13 empty] | 7941.6262 | 33.25 | 9.2361 | 8806.2483 | 36.87 | 10.2417 | 11433.5532 | 47.87 | 13.2972
24 | [13 empty] | 7941.6262 | 33.25 | 9.2361 | 8806.2483 | 36.87 | 10.2417 | 11433.5532 | 47.87 | 13.2972
25 | 93.3533 | 2.0012 | 0.5834 | 0.1266 | 0 | 0.015 | 0.0602 | 0 | 0.0723 | 0.0095 | 3.7786 | 0 | 0.7117 | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325 | -9.5 | -9.9 | < 0,0001 | < 0,0002
26 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
27 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
28 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
29 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
30 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7935.9178 | 33.2261 | 9.2295 | 8799.8711 | 36.8433 | 10.2343
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Т.в.о. начальника Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Шавлай В.С. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Горобець М.П. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Солодуха В.С. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №216
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №216 |  | 8799.8711 | 36.8433 | 10.2343
Волинська | Локачі | 8799.8711 | 36.8433 | 10.2343
Т.в.о. начальника Рівненського ЛВУМГ |  | Шавлай В.С. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Горобець М.П. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Солодуха В.С. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата