## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №642 | [18 empty] | Маршрут №642
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Дніпропетровськгаз"
Дніпропетровський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № ПЧ 06-2/161-2018 від 07.06.2018 чинне до 07.06.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8313.6764 | 34.8077 | 9.6688 | 9213.6239 | 38.5756 | 10.7154 | 11963.6717 | 50.0895 | 13.9138
2 | [13 empty] | 8313.6764 | 34.8077 | 9.6688 | 9213.6239 | 38.5756 | 10.7154 | 11963.6717 | 50.0895 | 13.9138
3 | [13 empty] | 8313.6764 | 34.8077 | 9.6688 | 9213.6239 | 38.5756 | 10.7154 | 11963.6717 | 50.0895 | 13.9138
4 | [13 empty] | 8313.6764 | 34.8077 | 9.6688 | 9213.6239 | 38.5756 | 10.7154 | 11963.6717 | 50.0895 | 13.9138
5 | 94.0249 | 3.15 | 1.1286 | 0.1704 | 0.2255 | 0.0026 | 0.0605 | 0.0492 | 0.0715 | 0.0032 | 0.837 | 0.2766 | 0.7191 | 8355.785 | 34.984 | 9.7178 | 9258.5747 | 38.7638 | 10.7677 | 11982.7555 | 50.1694 | 13.9359 | -9.9 | -4.6 | 0,0001 | 0,0007 | відсутні
6 | [13 empty] | 8355.785 | 34.984 | 9.7178 | 9258.5747 | 38.7638 | 10.7677 | 11982.7555 | 50.1694 | 13.9359
7 | [13 empty] | 8355.785 | 34.984 | 9.7178 | 9258.5747 | 38.7638 | 10.7677 | 11982.7555 | 50.1694 | 13.9359
8 | [13 empty] | 8355.785 | 34.984 | 9.7178 | 9258.5747 | 38.7638 | 10.7677 | 11982.7555 | 50.1694 | 13.9359
9 | [13 empty] | 8355.785 | 34.984 | 9.7178 | 9258.5747 | 38.7638 | 10.7677 | 11982.7555 | 50.1694 | 13.9359
10 | [13 empty] | 8355.785 | 34.984 | 9.7178 | 9258.5747 | 38.7638 | 10.7677 | 11982.7555 | 50.1694 | 13.9359
11 | [13 empty] | 8355.785 | 34.984 | 9.7178 | 9258.5747 | 38.7638 | 10.7677 | 11982.7555 | 50.1694 | 13.9359
12 | 94.0598 | 3.1009 | 1.1106 | 0.1674 | 0.2207 | 0.0026 | 0.0594 | 0.0476 | 0.0728 | 0.0112 | 0.8741 | 0.2729 | 0.7186 | 8345.4668 | 34.9408 | 9.7058 | 9247.3967 | 38.717 | 10.7547 | 11972.1746 | 50.1251 | 13.9236 | -8.7 | -3.7
13 | [13 empty] | 8345.4668 | 34.9408 | 9.7058 | 9247.3967 | 38.717 | 10.7547 | 11972.1746 | 50.1251 | 13.9236
14 | [13 empty] | 8345.4668 | 34.9408 | 9.7058 | 9247.3967 | 38.717 | 10.7547 | 11972.1746 | 50.1251 | 13.9236
15 | [13 empty] | 8345.4668 | 34.9408 | 9.7058 | 9247.3967 | 38.717 | 10.7547 | 11972.1746 | 50.1251 | 13.9236
16 | [13 empty] | 8345.4668 | 34.9408 | 9.7058 | 9247.3967 | 38.717 | 10.7547 | 11972.1746 | 50.1251 | 13.9236
17 | [13 empty] | 8345.4668 | 34.9408 | 9.7058 | 9247.3967 | 38.717 | 10.7547 | 11972.1746 | 50.1251 | 13.9236
18 | [13 empty] | 8345.4668 | 34.9408 | 9.7058 | 9247.3967 | 38.717 | 10.7547 | 11972.1746 | 50.1251 | 13.9236
19 | 94.0837 | 3.1168 | 1.1116 | 0.1679 | 0.2218 | 0.0025 | 0.0599 | 0.0481 | 0.0718 | 0.0052 | 0.8358 | 0.2747 | 0.7185 | 8350.196 | 34.9606 | 9.7113 | 9252.6036 | 38.7388 | 10.7608 | 11979.6027 | 50.1562 | 13.9323 | -8.7 | -4.3 | 0,0001 | 0,0006 | відсутні
20 | [13 empty] | 8350.196 | 34.9606 | 9.7113 | 9252.6036 | 38.7388 | 10.7608 | 11979.6027 | 50.1562 | 13.9323
21 | [13 empty] | 8350.196 | 34.9606 | 9.7113 | 9252.6036 | 38.7388 | 10.7608 | 11979.6027 | 50.1562 | 13.9323
22 | [13 empty] | 8350.196 | 34.9606 | 9.7113 | 9252.6036 | 38.7388 | 10.7608 | 11979.6027 | 50.1562 | 13.9323
23 | [13 empty] | 8350.196 | 34.9606 | 9.7113 | 9252.6036 | 38.7388 | 10.7608 | 11979.6027 | 50.1562 | 13.9323
24 | [13 empty] | 8350.196 | 34.9606 | 9.7113 | 9252.6036 | 38.7388 | 10.7608 | 11979.6027 | 50.1562 | 13.9323
25 | [13 empty] | 8350.196 | 34.9606 | 9.7113 | 9252.6036 | 38.7388 | 10.7608 | 11979.6027 | 50.1562 | 13.9323
26 | 93.9828 | 3.101 | 1.1113 | 0.1691 | 0.2289 | 0.0028 | 0.0636 | 0.052 | 0.0928 | 0.0042 | 0.9226 | 0.269 | 0.7197 | 8352.7039 | 34.9711 | 9.7142 | 9255.0398 | 38.749 | 10.7636 | 11972.724 | 50.1274 | 13.9243 | -8.1 | -3.2
27 | [13 empty] | 8352.7039 | 34.9711 | 9.7142 | 9255.0398 | 38.749 | 10.7636 | 11972.724 | 50.1274 | 13.9243
28 | [13 empty] | 8352.7039 | 34.9711 | 9.7142 | 9255.0398 | 38.749 | 10.7636 | 11972.724 | 50.1274 | 13.9243
29 | [13 empty] | 8352.7039 | 34.9711 | 9.7142 | 9255.0398 | 38.749 | 10.7636 | 11972.724 | 50.1274 | 13.9243
30 | [13 empty] | 8352.7039 | 34.9711 | 9.7142 | 9255.0398 | 38.749 | 10.7636 | 11972.724 | 50.1274 | 13.9243
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8345.7296 | 34.9419 | 9.7061 | 9247.755 | 38.7185 | 10.7551
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Чмир О.Г. | [10 empty] | .07.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Шеремет В.Л.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис
| Інженер провідний дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Мишко М.О.
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №642
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №642 |  | 9247.755 | 38.7185 | 10.7551
Дніпропетровська | ГРС с. Приорільське | 9247.755 | 38.7185 | 10.7551
Заступник начальника Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | .07.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Шеремет В.Л.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис
Інженер провідний дільниці служби ГВ і М |  | Мишко М.О.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис