## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №1 | [18 empty] | Маршрут №1
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Житомиргаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 1" (КЗУ-1)
Свідоцтво № 056/2018 чинне до 27.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8258.8613 | 34.5782 | 9.6051 | 9142.6389 | 38.2784 | 10.6329 | 11565.4439 | 48.4222 | 13.4506
2 | [13 empty] | 8258.8613 | 34.5782 | 9.6051 | 9142.6389 | 38.2784 | 10.6329 | 11565.4439 | 48.4222 | 13.4506
3 | 89.345 | 5.0764 | 1.2731 | 0.138 | 0.2172 | 0.0037 | 0.0574 | 0.0448 | 0.0916 | 0.0083 | 1.8244 | 1.9201 | 0.7559 | 8280.6679 | 34.6695 | 9.6304 | 9165.7831 | 38.3753 | 10.6598 | 11569.7909 | 48.4404 | 13.4557 | -8.4 | -7.1
4 | [13 empty] | 8280.6679 | 34.6695 | 9.6304 | 9165.7831 | 38.3753 | 10.6598 | 11569.7909 | 48.4404 | 13.4557 |  |  | 0,00015 | 0,00016
5 | [13 empty] | 8280.6679 | 34.6695 | 9.6304 | 9165.7831 | 38.3753 | 10.6598 | 11569.7909 | 48.4404 | 13.4557
6 | [13 empty] | 8280.6679 | 34.6695 | 9.6304 | 9165.7831 | 38.3753 | 10.6598 | 11569.7909 | 48.4404 | 13.4557
7 | [13 empty] | 8280.6679 | 34.6695 | 9.6304 | 9165.7831 | 38.3753 | 10.6598 | 11569.7909 | 48.4404 | 13.4557
8 | [13 empty] | 8280.6679 | 34.6695 | 9.6304 | 9165.7831 | 38.3753 | 10.6598 | 11569.7909 | 48.4404 | 13.4557
9 | [13 empty] | 8280.6679 | 34.6695 | 9.6304 | 9165.7831 | 38.3753 | 10.6598 | 11569.7909 | 48.4404 | 13.4557
10 | 89.2655 | 5.145 | 1.2986 | 0.1373 | 0.2151 | 0.0037 | 0.055 | 0.0439 | 0.0875 | 0.011 | 1.851 | 1.8864 | 0.7561 | 8285.8509 | 34.6912 | 9.6364 | 9171.3482 | 38.3986 | 10.6663 | 11575.1889 | 48.463 | 13.4619 | -8.5 | -6.9
11 | [13 empty] | 8285.8509 | 34.6912 | 9.6364 | 9171.3482 | 38.3986 | 10.6663 | 11575.1889 | 48.463 | 13.4619
12 | [13 empty] | 8285.8509 | 34.6912 | 9.6364 | 9171.3482 | 38.3986 | 10.6663 | 11575.1889 | 48.463 | 13.4619
13 | [13 empty] | 8285.8509 | 34.6912 | 9.6364 | 9171.3482 | 38.3986 | 10.6663 | 11575.1889 | 48.463 | 13.4619
14 | [13 empty] | 8285.8509 | 34.6912 | 9.6364 | 9171.3482 | 38.3986 | 10.6663 | 11575.1889 | 48.463 | 13.4619
15 | [13 empty] | 8285.8509 | 34.6912 | 9.6364 | 9171.3482 | 38.3986 | 10.6663 | 11575.1889 | 48.463 | 13.4619
16 | [13 empty] | 8285.8509 | 34.6912 | 9.6364 | 9171.3482 | 38.3986 | 10.6663 | 11575.1889 | 48.463 | 13.4619
17 | [13 empty] | 8285.8509 | 34.6912 | 9.6364 | 9171.3482 | 38.3986 | 10.6663 | 11575.1889 | 48.463 | 13.4619
18 | 89.1148 | 5.1881 | 1.3441 | 0.1444 | 0.2293 | 0.0039 | 0.059 | 0.0477 | 0.1 | 0.0078 | 1.8406 | 1.9202 | 0.7582 | 8302.4029 | 34.7605 | 9.6557 | 9188.9989 | 38.4725 | 10.6868 | 11581.8527 | 48.4909 | 13.4697 | -6.7 | -3.9
19 | [13 empty] | 8302.4029 | 34.7605 | 9.6557 | 9188.9989 | 38.4725 | 10.6868 | 11581.8527 | 48.4909 | 13.4697
20 | [13 empty] | 8302.4029 | 34.7605 | 9.6557 | 9188.9989 | 38.4725 | 10.6868 | 11581.8527 | 48.4909 | 13.4697
21 | [13 empty] | 8302.4029 | 34.7605 | 9.6557 | 9188.9989 | 38.4725 | 10.6868 | 11581.8527 | 48.4909 | 13.4697
22 | [13 empty] | 8302.4029 | 34.7605 | 9.6557 | 9188.9989 | 38.4725 | 10.6868 | 11581.8527 | 48.4909 | 13.4697
23 | [13 empty] | 8302.4029 | 34.7605 | 9.6557 | 9188.9989 | 38.4725 | 10.6868 | 11581.8527 | 48.4909 | 13.4697
24 | 89.1174 | 5.217 | 1.2837 | 0.1393 | 0.2202 | 0.0038 | 0.0566 | 0.0454 | 0.0888 | 0.0079 | 1.7915 | 2.0285 | 0.758 | 8284.7283 | 34.6865 | 9.6351 | 9169.9151 | 38.3926 | 10.6646 | 11559.4011 | 48.3969 | 13.4436 | -6.9 | -4.6
25 | [13 empty] | 8284.7283 | 34.6865 | 9.6351 | 9169.9151 | 38.3926 | 10.6646 | 11559.4011 | 48.3969 | 13.4436
26 | [13 empty] | 8284.7283 | 34.6865 | 9.6351 | 9169.9151 | 38.3926 | 10.6646 | 11559.4011 | 48.3969 | 13.4436
27 | [13 empty] | 8284.7283 | 34.6865 | 9.6351 | 9169.9151 | 38.3926 | 10.6646 | 11559.4011 | 48.3969 | 13.4436
28 | [13 empty] | 8284.7283 | 34.6865 | 9.6351 | 9169.9151 | 38.3926 | 10.6646 | 11559.4011 | 48.3969 | 13.4436
29 | [13 empty] | 8284.7283 | 34.6865 | 9.6351 | 9169.9151 | 38.3926 | 10.6646 | 11559.4011 | 48.3969 | 13.4436
30 | [13 empty] | 8284.7283 | 34.6865 | 9.6351 | 9169.9151 | 38.3926 | 10.6646 | 11559.4011 | 48.3969 | 13.4436
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8285.5882 | 34.6901 | 9.6361 | 9171.0138 | 38.3972 | 10.6659
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Лохман В.В. | [10 empty] | .07.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Савченко О.М. | [10 empty] | .07.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Власов Д.І. | [10 empty] | .07.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №1
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №1 |  | 9171.0138 | 38.3972 | 10.6659
Житомирська | Верхівня (ГРС Верхівня) | 9170.7511 | 38.3961 | 10.6656
Житомирська | Квітневе (ГРС Квітневе) | 9170.8466 | 38.3965 | 10.6657
Житомирська | Крилівка (ГРС Крилівка) | 9170.8944 | 38.3967 | 10.6658
Житомирська | Ружин (ГРС Ружин (Житомир.обл.)) | 9171.1093 | 38.3976 | 10.666
Житомирська | Чорнорудка (ГРС Чорнорудка) | 9170.8227 | 38.3964 | 10.6657
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  | Лохман В.В. |  |  | .07.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Савченко О.М. |  |  | .07.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Власов Д.І. |  |  | .07.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата