## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №405 | [18 empty] | Маршрут №405
ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Богородчани - Івано-Франківськ"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8141.6118 | 34.0873 | 9.4687 | 9025.6283 | 37.7885 | 10.4968 | 11868.205 | 49.6898 | 13.8027
2 | [13 empty] | 8141.6118 | 34.0873 | 9.4687 | 9025.6283 | 37.7885 | 10.4968 | 11868.205 | 49.6898 | 13.8027
3 | [13 empty] | 8141.6118 | 34.0873 | 9.4687 | 9025.6283 | 37.7885 | 10.4968 | 11868.205 | 49.6898 | 13.8027 |  |  | 0,00079 | 0,000153 | 0,000
4 | [13 empty] | 8141.6118 | 34.0873 | 9.4687 | 9025.6283 | 37.7885 | 10.4968 | 11868.205 | 49.6898 | 13.8027
5 | 92.5409 | 3.5682 | 1.4984 | 0.2678 | 0.4813 | 0.0014 | 0.1518 | 0.1309 | 0.1883 | 0.0033 | 0.6029 | 0.5648 | 0.7418 | 8567.1158 | 35.8688 | 9.9636 | 9480.6775 | 39.6937 | 11.026 | 12081.0167 | 50.5808 | 14.0502 | 19 | 13
6 | [13 empty] | 8567.1158 | 35.8688 | 9.9636 | 9480.6775 | 39.6937 | 11.026 | 12081.0167 | 50.5808 | 14.0502
7 | [13 empty] | 8567.1158 | 35.8688 | 9.9636 | 9480.6775 | 39.6937 | 11.026 | 12081.0167 | 50.5808 | 14.0502
8 | [13 empty] | 8567.1158 | 35.8688 | 9.9636 | 9480.6775 | 39.6937 | 11.026 | 12081.0167 | 50.5808 | 14.0502
9 | [13 empty] | 8567.1158 | 35.8688 | 9.9636 | 9480.6775 | 39.6937 | 11.026 | 12081.0167 | 50.5808 | 14.0502
10 | [13 empty] | 8567.1158 | 35.8688 | 9.9636 | 9480.6775 | 39.6937 | 11.026 | 12081.0167 | 50.5808 | 14.0502
11 | [13 empty] | 8567.1158 | 35.8688 | 9.9636 | 9480.6775 | 39.6937 | 11.026 | 12081.0167 | 50.5808 | 14.0502
12 | 92.7835 | 3.51 | 1.4154 | 0.2439 | 0.4276 | 0.0013 | 0.1322 | 0.1183 | 0.2482 | 0.0032 | 0.5676 | 0.5488 | 0.7397 | 8553.4299 | 35.8115 | 9.9476 | 9466.1557 | 39.6329 | 11.0091 | 12079.2015 | 50.5732 | 14.0481 | 19 | 11.7
13 | [13 empty] | 8553.4299 | 35.8115 | 9.9476 | 9466.1557 | 39.6329 | 11.0091 | 12079.2015 | 50.5732 | 14.0481
14 | [13 empty] | 8553.4299 | 35.8115 | 9.9476 | 9466.1557 | 39.6329 | 11.0091 | 12079.2015 | 50.5732 | 14.0481
15 | [13 empty] | 8553.4299 | 35.8115 | 9.9476 | 9466.1557 | 39.6329 | 11.0091 | 12079.2015 | 50.5732 | 14.0481
16 | [13 empty] | 8553.4299 | 35.8115 | 9.9476 | 9466.1557 | 39.6329 | 11.0091 | 12079.2015 | 50.5732 | 14.0481
17 | [13 empty] | 8553.4299 | 35.8115 | 9.9476 | 9466.1557 | 39.6329 | 11.0091 | 12079.2015 | 50.5732 | 14.0481
18 | [13 empty] | 8553.4299 | 35.8115 | 9.9476 | 9466.1557 | 39.6329 | 11.0091 | 12079.2015 | 50.5732 | 14.0481
19 | 92.8795 | 3.4344 | 1.3303 | 0.2288 | 0.3961 | 0.0015 | 0.1206 | 0.1059 | 0.2234 | 0.0025 | 0.7344 | 0.5426 | 0.7369 | 8503.1768 | 35.6011 | 9.8892 | 9411.8421 | 39.4055 | 10.946 | 12032.6743 | 50.3784 | 13.994 | 20.1 | 14.6
20 | [13 empty] | 8503.1768 | 35.6011 | 9.8892 | 9411.8421 | 39.4055 | 10.946 | 12032.6743 | 50.3784 | 13.994
21 | [13 empty] | 8503.1768 | 35.6011 | 9.8892 | 9411.8421 | 39.4055 | 10.946 | 12032.6743 | 50.3784 | 13.994
22 | [13 empty] | 8503.1768 | 35.6011 | 9.8892 | 9411.8421 | 39.4055 | 10.946 | 12032.6743 | 50.3784 | 13.994
23 | [13 empty] | 8503.1768 | 35.6011 | 9.8892 | 9411.8421 | 39.4055 | 10.946 | 12032.6743 | 50.3784 | 13.994
24 | [13 empty] | 8503.1768 | 35.6011 | 9.8892 | 9411.8421 | 39.4055 | 10.946 | 12032.6743 | 50.3784 | 13.994
25 | [13 empty] | 8503.1768 | 35.6011 | 9.8892 | 9411.8421 | 39.4055 | 10.946 | 12032.6743 | 50.3784 | 13.994
26 | [13 empty] | 8503.1768 | 35.6011 | 9.8892 | 9411.8421 | 39.4055 | 10.946 | 12032.6743 | 50.3784 | 13.994
27 | 92.6171 | 3.5787 | 1.4346 | 0.2497 | 0.4423 | 0.0014 | 0.1336 | 0.1195 | 0.2475 | 0.0044 | 0.5823 | 0.5889 | 0.7413 | 8559.9504 | 35.8388 | 9.9552 | 9472.9867 | 39.6615 | 11.0171 | 12074.95 | 50.5554 | 14.0432 | 19.7 | 14.4
28 | [13 empty] | 8559.9504 | 35.8388 | 9.9552 | 9472.9867 | 39.6615 | 11.0171 | 12074.95 | 50.5554 | 14.0432
29 | [13 empty] | 8559.9504 | 35.8388 | 9.9552 | 9472.9867 | 39.6615 | 11.0171 | 12074.95 | 50.5554 | 14.0432
30 | [13 empty] | 8559.9504 | 35.8388 | 9.9552 | 9472.9867 | 39.6615 | 11.0171 | 12074.95 | 50.5554 | 14.0432
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8484.1646 | 35.5215 | 9.8671 | 9391.8746 | 39.3219 | 10.9228
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2019-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2019-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер КСОГ І категорії служби ГВ і М | [8 empty] | Міщук П.С. | [10 empty] | 2019-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №405
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №405 |  | 9391.8746 | 39.3219 | 10.9228
Івано-Франківська | ГРС с.Ст.Лисець | 9391.8746 | 39.3219 | 10.9228
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2019-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2019-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер КСОГ І категорії служби ГВ і М |  | Міщук П.С. |  |  | 2019-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата