## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №408 | [18 empty] | Маршрут №408
ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз", ДП "Укравтогаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід на Яблунів", "перемичка Яблунів - Вербовець"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7950.3679 | 33.2866 | 9.2463 | 8821.7017 | 36.9347 | 10.2596 | 11799.4652 | 49.402 | 13.7228
2 | [13 empty] | 7950.3679 | 33.2866 | 9.2463 | 8821.7017 | 36.9347 | 10.2596 | 11799.4652 | 49.402 | 13.7228
3 | [13 empty] | 7950.3679 | 33.2866 | 9.2463 | 8821.7017 | 36.9347 | 10.2596 | 11799.4652 | 49.402 | 13.7228
4 | [13 empty] | 7950.3679 | 33.2866 | 9.2463 | 8821.7017 | 36.9347 | 10.2596 | 11799.4652 | 49.402 | 13.7228
5 | [13 empty] | 7950.3679 | 33.2866 | 9.2463 | 8821.7017 | 36.9347 | 10.2596 | 11799.4652 | 49.402 | 13.7228
6 | [13 empty] | 7950.3679 | 33.2866 | 9.2463 | 8821.7017 | 36.9347 | 10.2596 | 11799.4652 | 49.402 | 13.7228
7 | 99.074 | 0.1508 | 0.0316 | 0.0115 | 0.0044 | 4.7568e-05 | 0.0049 | 0.0009 | 0.0025 | 0.0074 | 0.6683 | 0.0437 | 0.6738 | 7945.1611 | 33.2648 | 9.2402 | 8815.8738 | 36.9103 | 10.2529 | 11786.6152 | 49.3482 | 13.7078 | -15.5 | -18.4
8 | [13 empty] | 7945.1611 | 33.2648 | 9.2402 | 8815.8738 | 36.9103 | 10.2529 | 11786.6152 | 49.3482 | 13.7078
9 | [13 empty] | 7945.1611 | 33.2648 | 9.2402 | 8815.8738 | 36.9103 | 10.2529 | 11786.6152 | 49.3482 | 13.7078
10 | [13 empty] | 7945.1611 | 33.2648 | 9.2402 | 8815.8738 | 36.9103 | 10.2529 | 11786.6152 | 49.3482 | 13.7078
11 | [13 empty] | 7945.1611 | 33.2648 | 9.2402 | 8815.8738 | 36.9103 | 10.2529 | 11786.6152 | 49.3482 | 13.7078
12 | [13 empty] | 7945.1611 | 33.2648 | 9.2402 | 8815.8738 | 36.9103 | 10.2529 | 11786.6152 | 49.3482 | 13.7078
13 | [13 empty] | 7945.1611 | 33.2648 | 9.2402 | 8815.8738 | 36.9103 | 10.2529 | 11786.6152 | 49.3482 | 13.7078
14 | 99.0398 | 0.1708 | 0.0374 | 0.0122 | 0.0053 | 8.4035e-05 | 0.0049 | 0.0011 | 0.003 | 0.0063 | 0.6753 | 0.0438 | 0.6741 | 7947.1913 | 33.2733 | 9.2426 | 8818.0473 | 36.9194 | 10.2554 | 11787.1885 | 49.3506 | 13.7085 | -11.4 | -15.4
15 | [13 empty] | 7947.1913 | 33.2733 | 9.2426 | 8818.0473 | 36.9194 | 10.2554 | 11787.1885 | 49.3506 | 13.7085
16 | [13 empty] | 7947.1913 | 33.2733 | 9.2426 | 8818.0473 | 36.9194 | 10.2554 | 11787.1885 | 49.3506 | 13.7085
17 | [13 empty] | 7947.1913 | 33.2733 | 9.2426 | 8818.0473 | 36.9194 | 10.2554 | 11787.1885 | 49.3506 | 13.7085
18 | [13 empty] | 7947.1913 | 33.2733 | 9.2426 | 8818.0473 | 36.9194 | 10.2554 | 11787.1885 | 49.3506 | 13.7085
19 | [13 empty] | 7947.1913 | 33.2733 | 9.2426 | 8818.0473 | 36.9194 | 10.2554 | 11787.1885 | 49.3506 | 13.7085 |  |  | 0,000037 | 0,0002 | 0,000
20 | [13 empty] | 7947.1913 | 33.2733 | 9.2426 | 8818.0473 | 36.9194 | 10.2554 | 11787.1885 | 49.3506 | 13.7085
21 | 99.0728 | 0.1523 | 0.0318 | 0.0114 | 0.0044 | 0.0001 | 0.0048 | 0.001 | 0.0028 | 0.0078 | 0.6671 | 0.0437 | 0.6738 | 7945.4716 | 33.2661 | 9.2406 | 8816.2082 | 36.9117 | 10.2533 | 11786.8541 | 49.3492 | 13.7081 | -8.8 | -14.8
22 | [13 empty] | 7945.4716 | 33.2661 | 9.2406 | 8816.2082 | 36.9117 | 10.2533 | 11786.8541 | 49.3492 | 13.7081
23 | [13 empty] | 7945.4716 | 33.2661 | 9.2406 | 8816.2082 | 36.9117 | 10.2533 | 11786.8541 | 49.3492 | 13.7081
24 | [13 empty] | 7945.4716 | 33.2661 | 9.2406 | 8816.2082 | 36.9117 | 10.2533 | 11786.8541 | 49.3492 | 13.7081
25 | [13 empty] | 7945.4716 | 33.2661 | 9.2406 | 8816.2082 | 36.9117 | 10.2533 | 11786.8541 | 49.3492 | 13.7081
26 | [13 empty] | 7945.4716 | 33.2661 | 9.2406 | 8816.2082 | 36.9117 | 10.2533 | 11786.8541 | 49.3492 | 13.7081
27 | 99.0514 | 0.1532 | 0.0316 | 0.0118 | 0.0045 | 9.6125e-05 | 0.0047 | 0.001 | 0.0026 | 0.0069 | 0.6885 | 0.0437 | 0.6739 | 7943.8713 | 33.2594 | 9.2387 | 8814.4407 | 36.9043 | 10.2512 | 11783.5819 | 49.3355 | 13.7043 | -8.9 | -12
28 | [13 empty] | 7943.8713 | 33.2594 | 9.2387 | 8814.4407 | 36.9043 | 10.2512 | 11783.5819 | 49.3355 | 13.7043
29 | [13 empty] | 7943.8713 | 33.2594 | 9.2387 | 8814.4407 | 36.9043 | 10.2512 | 11783.5819 | 49.3355 | 13.7043
30 | [13 empty] | 7943.8713 | 33.2594 | 9.2387 | 8814.4407 | 36.9043 | 10.2512 | 11783.5819 | 49.3355 | 13.7043
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7946.6419 | 33.271 | 9.2419 | 8817.5219 | 36.9172 | 10.2548
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2019-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2019-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер КСОГ І категорії служби ГВ і М | [8 empty] | Міщук П.С. | [10 empty] | 2019-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №408
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №408 |  | 8817.5219 | 36.9172 | 10.2548
Івано-Франківська | АГНКС Коломия РВУ "Львівавтогаз", сум. | 8817.2591 | 36.9161 | 10.2545
Івано-Франківська | ГРС Яблунів (с.Стопчатів) | 8817.498 | 36.9171 | 10.2548
Івано-Франківська | ГРС с.Микитинці | 8817.5935 | 36.9175 | 10.2549
Івано-Франківська | ГРС с.Сопів | 8817.498 | 36.9171 | 10.2548
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2019-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2019-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер КСОГ І категорії служби ГВ і М |  | Міщук П.С. |  |  | 2019-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата