## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №455 | [18 empty] | Маршрут №455
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8560.2371 | 35.84 | 9.9556 | 9472.6284 | 39.66 | 11.0167 | 12097.5448 | 50.65 | 14.0694
2 | [13 empty] | 8560.2371 | 35.84 | 9.9556 | 9472.6284 | 39.66 | 11.0167 | 12097.5448 | 50.65 | 14.0694
3 | [13 empty] | 8560.2371 | 35.84 | 9.9556 | 9472.6284 | 39.66 | 11.0167 | 12097.5448 | 50.65 | 14.0694
4 | 92.415 | 3.8088 | 1.5639 | 0.2603 | 0.4571 | 0.0024 | 0.1381 | 0.1236 | 0.1983 | 0.0045 | 0.5517 | 0.4763 | 0.7419 | 8593.6755 | 35.98 | 9.9944 | 9508.4553 | 39.81 | 11.0583 | 12116.6525 | 50.73 | 14.0917 | 7.7 | -1.3
5 | [13 empty] | 8593.6755 | 35.98 | 9.9944 | 9508.4553 | 39.81 | 11.0583 | 12116.6525 | 50.73 | 14.0917
6 | [13 empty] | 8593.6755 | 35.98 | 9.9944 | 9508.4553 | 39.81 | 11.0583 | 12116.6525 | 50.73 | 14.0917
7 | [13 empty] | 8593.6755 | 35.98 | 9.9944 | 9508.4553 | 39.81 | 11.0583 | 12116.6525 | 50.73 | 14.0917
8 | [13 empty] | 8593.6755 | 35.98 | 9.9944 | 9508.4553 | 39.81 | 11.0583 | 12116.6525 | 50.73 | 14.0917
9 | [13 empty] | 8593.6755 | 35.98 | 9.9944 | 9508.4553 | 39.81 | 11.0583 | 12116.6525 | 50.73 | 14.0917
10 | [13 empty] | 8593.6755 | 35.98 | 9.9944 | 9508.4553 | 39.81 | 11.0583 | 12116.6525 | 50.73 | 14.0917
11 | 92.916 | 3.4701 | 1.3372 | 0.2353 | 0.4239 | 0.0021 | 0.1362 | 0.1217 | 0.2634 | 0.0033 | 0.5315 | 0.5593 | 0.7389 | 8548.2948 | 35.79 | 9.9417 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 12078.4372 | 50.57 | 14.0472 | 9.3 | -2 | 0,0001 | 0,0002 | 0
12 | [13 empty] | 8548.2948 | 35.79 | 9.9417 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 12078.4372 | 50.57 | 14.0472
13 | [13 empty] | 8548.2948 | 35.79 | 9.9417 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 12078.4372 | 50.57 | 14.0472
14 | [13 empty] | 8548.2948 | 35.79 | 9.9417 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 12078.4372 | 50.57 | 14.0472
15 | [13 empty] | 8548.2948 | 35.79 | 9.9417 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 12078.4372 | 50.57 | 14.0472
16 | [13 empty] | 8548.2948 | 35.79 | 9.9417 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 12078.4372 | 50.57 | 14.0472
17 | [13 empty] | 8548.2948 | 35.79 | 9.9417 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 12078.4372 | 50.57 | 14.0472
18 | 92.7186 | 3.5485 | 1.4303 | 0.2324 | 0.4172 | 0.001 | 0.1188 | 0.1059 | 0.1922 | 0.0034 | 0.5907 | 0.641 | 0.7387 | 8519.6333 | 35.67 | 9.9083 | 9429.6361 | 39.48 | 10.9667 | 12042.6103 | 50.42 | 14.0056 | 8.3 | -1.2
19 | [13 empty] | 8519.6333 | 35.67 | 9.9083 | 9429.6361 | 39.48 | 10.9667 | 12042.6103 | 50.42 | 14.0056
20 | [13 empty] | 8519.6333 | 35.67 | 9.9083 | 9429.6361 | 39.48 | 10.9667 | 12042.6103 | 50.42 | 14.0056
21 | [13 empty] | 8519.6333 | 35.67 | 9.9083 | 9429.6361 | 39.48 | 10.9667 | 12042.6103 | 50.42 | 14.0056
22 | [13 empty] | 8519.6333 | 35.67 | 9.9083 | 9429.6361 | 39.48 | 10.9667 | 12042.6103 | 50.42 | 14.0056
23 | [13 empty] | 8519.6333 | 35.67 | 9.9083 | 9429.6361 | 39.48 | 10.9667 | 12042.6103 | 50.42 | 14.0056
24 | [13 empty] | 8519.6333 | 35.67 | 9.9083 | 9429.6361 | 39.48 | 10.9667 | 12042.6103 | 50.42 | 14.0056
25 | 92.4996 | 3.7084 | 1.4915 | 0.2535 | 0.456 | 0.0008 | 0.1536 | 0.1458 | 0.2391 | 0.0035 | 0.5229 | 0.5253 | 0.7428 | 8596.0639 | 35.99 | 9.9972 | 9513.2322 | 39.83 | 11.0639 | 12114.264 | 50.72 | 14.0889 | 7.1 | -0.9
26 | [13 empty] | 8596.0639 | 35.99 | 9.9972 | 9513.2322 | 39.83 | 11.0639 | 12114.264 | 50.72 | 14.0889
27 | [13 empty] | 8596.0639 | 35.99 | 9.9972 | 9513.2322 | 39.83 | 11.0639 | 12114.264 | 50.72 | 14.0889
28 | [13 empty] | 8596.0639 | 35.99 | 9.9972 | 9513.2322 | 39.83 | 11.0639 | 12114.264 | 50.72 | 14.0889
29 | [13 empty] | 8596.0639 | 35.99 | 9.9972 | 9513.2322 | 39.83 | 11.0639 | 12114.264 | 50.72 | 14.0889
30 | [13 empty] | 8596.0639 | 35.99 | 9.9972 | 9513.2322 | 39.83 | 11.0639 | 12114.264 | 50.72 | 14.0889
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8562.9838 | 35.8515 | 9.9588 | 9476.3066 | 39.6754 | 11.0209
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Грицан Г.В. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №455
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №455 |  | 9476.3066 | 39.6754 | 11.0209
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-1 | 9476.235 | 39.6751 | 11.0209
Івано-Франківська | ГРС с.Вістова | 9476.641 | 39.6768 | 11.0213
Івано-Франківська | ГРС с.Голинь | 9476.6888 | 39.677 | 11.0214
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Грицан Г.В. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата