## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №25 | [18 empty] | Маршрут №25
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Київоблгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Хотів-Боярка" (ЄКК)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 27.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
2 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
3 | 89.2593 | 5.1696 | 1.3485 | 0.1429 | 0.2273 | 0.004 | 0.0576 | 0.0483 | 0.0588 | 0.006 | 1.9196 | 1.7581 | 0.7553 | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833 | -9.3 | -8.1
4 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
5 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
6 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
7 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
8 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
9 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
10 | 89.5528 | 5.081 | 1.3174 | 0.1396 | 0.2214 | 0.004 | 0.0563 | 0.0467 | 0.0549 | 0.0083 | 1.9243 | 1.5932 | 0.7522 | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111 | -8.4 | -7.3
11 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
12 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
13 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
14 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
15 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
16 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
17 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
18 | 89.4192 | 5.1306 | 1.3843 | 0.1509 | 0.2428 | 0.0042 | 0.0615 | 0.0515 | 0.0584 | 0.049 | 1.9263 | 1.5656 | 0.7539 | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11636.5722 | 48.72 | 13.5333 | -8.1 | -6.7
19 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11636.5722 | 48.72 | 13.5333
20 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11636.5722 | 48.72 | 13.5333
21 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11636.5722 | 48.72 | 13.5333
22 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11636.5722 | 48.72 | 13.5333
23 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11636.5722 | 48.72 | 13.5333
24 | 89.1486 | 5.2443 | 1.3796 | 0.1487 | 0.2393 | 0.0041 | 0.0608 | 0.0509 | 0.0595 | 0.0047 | 1.8793 | 1.7802 | 0.7566 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944 | -5.5 | -5 | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
25 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
26 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
27 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
28
29
30
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8301.9491 | 34.7586 | 9.6552 | 9188.5451 | 38.4706 | 10.6863
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Пужайло С.В. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Клименко І.А. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Прима Ю.І. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №25
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №25 |  | 9188.5451 | 38.4706 | 10.6863
Київська | ГРС Бугаївка | 9188.5451 | 38.4706 | 10.6863
Київська | ГРС Козин | 9188.6406 | 38.471 | 10.6864
Київська | ГРС Обухів, лінія ДРЕС | 9188.5212 | 38.4705 | 10.6863
Київська | ГРС Обухів, лінія місто | 9188.6406 | 38.471 | 10.6864
Начальник Боярського ЛВУМГ |  | Пужайло С.В. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Прима Ю.І. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата