## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 43 | [18 empty] | Маршрут № 43
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Київоблгаз"
Яготинський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Диканька-Київ"
Свідоцтво № 06-027/19 чинне до 26.04.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
2 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
3 | 89.3574 | 4.923 | 1.1947 | 0.1363 | 0.2096 | 0.0581 | 0.0557 | 0.0452 | 0.0721 | 0.0049 | 1.7148 | 2.2279 | 0.7576 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944 | -6.9 | -6.1
4 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
5 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
6 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
7 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
8 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
9 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
10 | 88.9766 | 4.9732 | 1.2435 | 0.1365 | 0.2276 | 0.0787 | 0.0529 | 0.0453 | 0.0799 | 0.0036 | 2.0571 | 2.1251 | 0.76 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722 | -6.8 | -6.4
11 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
12 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
13 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
14 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
15 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
16 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
17 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
18 | 88.8736 | 5.0442 | 1.2427 | 0.1363 | 0.2298 | 0.0659 | 0.0566 | 0.0476 | 0.0629 | 0.004 | 2.0846 | 2.1519 | 0.7602 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583 | -5.6 | -4.8
19 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
20 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
21 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
22 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
23 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
24 | 88.9563 | 5.0485 | 1.2481 | 0.1384 | 0.2164 | 0.0081 | 0.0569 | 0.0466 | 0.0718 | 0.0047 | 1.8675 | 2.3369 | 0.7601 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444 | -5.1 | -5.1
25 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
26 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444 |  |  |  |  | відсутн
27 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
28 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
29 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
30 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8246.5846 | 34.5268 | 9.5908 | 9127.3528 | 38.2144 | 10.6151
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Калитюк В.Я. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Бугера Т.О. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Калитюк О.А. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 43
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут № 43 |  | 9127.3528 | 38.2144 | 10.6151
Київська | Іванків (Ягот.) | 9127.2811 | 38.2141 | 10.615
Київська | АГНКС Бориспіль | 9127.2811 | 38.2141 | 10.615
Київська | Баришівка | 9127.3289 | 38.2143 | 10.6151
Київська | Березань | 9127.7588 | 38.2161 | 10.6156
Київська | Кучаків | 9127.1378 | 38.2135 | 10.6149
Київська | Лукаші (н) | 9127.1378 | 38.2135 | 10.6149
Київська | Мартусівка | 9127.2333 | 38.2139 | 10.615
Київська | Морозівка | 9127.2333 | 38.2139 | 10.615
Київська | Нечипорівка (Київська обл.) | 9126.9945 | 38.2129 | 10.6147
Київська | Семенівка | 9127.1617 | 38.2136 | 10.6149
Київська | Старинська | 9126.1108 | 38.2092 | 10.6137
Київська | Стріла | 9127.52 | 38.2151 | 10.6153
Київська | Студеники/ Жовтневе (Ягот.) | 9127.09 | 38.2133 | 10.6148
Київська | Яготин | 9127.1856 | 38.2137 | 10.6149
Заступник начальника Лубенського ЛВУМГ |  | Калитюк В.Я. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Бугера Т.О. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці служби ГВ і М |  | Калитюк О.А. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата