## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №628 | [18 empty] | Маршрут №628
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
2 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
3 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
4 | 93.3567 | 2.8487 | 0.7139 | 0.0789 | 0.105 | 0.0051 | 0.0197 | 0.0142 | 0.0112 | 0.0132 | 2.5563 | 0.2771 | 0.7138 | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111 | -8.6 | -9.2
5 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
6 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
7 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
8 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
9 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
10 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
11 | 93.3381 | 2.8841 | 0.7344 | 0.0816 | 0.1087 | 0.0021 | 0.0213 | 0.0148 | 0.0119 | 0.0103 | 2.5058 | 0.2869 | 0.7142 | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222 | -9.1 | -6.3
12 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
13 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
14 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
15 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
16 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
17 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
18 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
19 | 93.362 | 2.8703 | 0.7306 | 0.0811 | 0.1078 | 0.0039 | 0.0202 | 0.0142 | 0.0161 | 0.0079 | 2.4984 | 0.2875 | 0.7141 | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222 | -9.5 | -4.8
20 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
21 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
22 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
23 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
24 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
25 | 93.9282 | 2.794 | 0.7285 | 0.0951 | 0.1034 | 0.0026 | 0.0201 | 0.0147 | 0.0065 | 0.0079 | 1.9835 | 0.3155 | 0.7113 | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056 | -9.1 | -5.8
26 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
27 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
28 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
29 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
30 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8082.2586 | 33.8388 | 9.3997 | 8955.9569 | 37.4968 | 10.4158
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кошель В.Ю. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №628
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №628 |  | 8955.9569 | 37.4968 | 10.4158
Луганська | Колядівка | 8955.9569 | 37.4968 | 10.4158
Головний інженер Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кошель В.Ю. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата