## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №632 | [18 empty] | Маршрут №632
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
2 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
3 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
4 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
5 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
6 | 93.7324 | 2.9509 | 0.743 | 0.0796 | 0.0978 | 0.0032 | 0.022 | 0.0154 | 0.0183 | 0.0088 | 1.9446 | 0.384 | 0.7131 | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056 | -9.8 | -5.4
7 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
8 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
9 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
10 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
11 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
12 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
13 | 93.6954 | 2.9619 | 0.757 | 0.0825 | 0.1034 | 0.0017 | 0.0229 | 0.0165 | 0.0275 | 0.0085 | 1.9332 | 0.3895 | 0.7137 | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11703.4491 | 49 | 13.6111 | -9.6 | -5.5
14 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
15 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
16 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
17 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
18 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
19 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
20 | 93.6803 | 2.9764 | 0.7625 | 0.0848 | 0.1076 | 0.003 | 0.0244 | 0.0173 | 0.0214 | 0.0077 | 1.9203 | 0.3943 | 0.7139 | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139 | -9.1 | -6.1
21 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
22 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
23 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
24 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
25 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
26 | 93.6795 | 2.9661 | 0.7755 | 0.0894 | 0.113 | 0.0008 | 0.026 | 0.0187 | 0.0232 | 0.0126 | 1.901 | 0.3942 | 0.7142 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194 | -9.5 | -6.3
27 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
28 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
29 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
30 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8127.2094 | 34.027 | 9.4519 | 9005.7085 | 37.7051 | 10.4736
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кошель В.Ю. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №632
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №632 |  | 9005.7085 | 37.7051 | 10.4736
Луганська | Новопсков | 9005.7085 | 37.7051 | 10.4736
Головний інженер Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кошель В.Ю. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата