## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №646 | [18 empty] | Маршрут №646
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8295.6197 | 34.7321 | 9.6478 | 9178.2747 | 38.4276 | 10.6743 | 11486.1232 | 48.0901 | 13.3584
2 | [13 empty] | 8295.6197 | 34.7321 | 9.6478 | 9178.2747 | 38.4276 | 10.6743 | 11486.1232 | 48.0901 | 13.3584
3 | [13 empty] | 8295.6197 | 34.7321 | 9.6478 | 9178.2747 | 38.4276 | 10.6743 | 11486.1232 | 48.0901 | 13.3584
4 | 88.3383 | 3.7664 | 1.8346 | 0.259 | 0.5009 | 0.0054 | 0.1157 | 0.0955 | 0.0895 | 0.0061 | 3.4739 | 1.5147 | 0.7679 | 8270.302 | 34.6261 | 9.6184 | 9150.9269 | 38.3131 | 10.6425 | 11460.2801 | 47.9819 | 13.3283 | -8.1 | -5.7
5 | [13 empty] | 8270.302 | 34.6261 | 9.6184 | 9150.9269 | 38.3131 | 10.6425 | 11460.2801 | 47.9819 | 13.3283
6 | [13 empty] | 8270.302 | 34.6261 | 9.6184 | 9150.9269 | 38.3131 | 10.6425 | 11460.2801 | 47.9819 | 13.3283
7 | [13 empty] | 8270.302 | 34.6261 | 9.6184 | 9150.9269 | 38.3131 | 10.6425 | 11460.2801 | 47.9819 | 13.3283
8 | [13 empty] | 8270.302 | 34.6261 | 9.6184 | 9150.9269 | 38.3131 | 10.6425 | 11460.2801 | 47.9819 | 13.3283
9 | [13 empty] | 8270.302 | 34.6261 | 9.6184 | 9150.9269 | 38.3131 | 10.6425 | 11460.2801 | 47.9819 | 13.3283
10 | [13 empty] | 8270.302 | 34.6261 | 9.6184 | 9150.9269 | 38.3131 | 10.6425 | 11460.2801 | 47.9819 | 13.3283
11 | 88.5446 | 3.7957 | 1.8684 | 0.2541 | 0.5224 | 0.0049 | 0.1213 | 0.1053 | 0.1027 | 0.007 | 3.2643 | 1.4093 | 0.7673 | 8312.2911 | 34.8019 | 9.6672 | 9196.8808 | 38.5055 | 10.696 | 11522.8099 | 48.2437 | 13.401 | -8.3 | -7.7
12 | [13 empty] | 8312.2911 | 34.8019 | 9.6672 | 9196.8808 | 38.5055 | 10.696 | 11522.8099 | 48.2437 | 13.401
13 | [13 empty] | 8312.2911 | 34.8019 | 9.6672 | 9196.8808 | 38.5055 | 10.696 | 11522.8099 | 48.2437 | 13.401
14 | [13 empty] | 8312.2911 | 34.8019 | 9.6672 | 9196.8808 | 38.5055 | 10.696 | 11522.8099 | 48.2437 | 13.401
15 | [13 empty] | 8312.2911 | 34.8019 | 9.6672 | 9196.8808 | 38.5055 | 10.696 | 11522.8099 | 48.2437 | 13.401
16 | [13 empty] | 8312.2911 | 34.8019 | 9.6672 | 9196.8808 | 38.5055 | 10.696 | 11522.8099 | 48.2437 | 13.401
17 | [13 empty] | 8312.2911 | 34.8019 | 9.6672 | 9196.8808 | 38.5055 | 10.696 | 11522.8099 | 48.2437 | 13.401
18 | [13 empty] | 8312.2911 | 34.8019 | 9.6672 | 9196.8808 | 38.5055 | 10.696 | 11522.8099 | 48.2437 | 13.401
19 | 88.614 | 3.7201 | 1.8196 | 0.2484 | 0.5018 | 0.003 | 0.1177 | 0.1002 | 0.1003 | 0.0072 | 3.3028 | 1.4649 | 0.7663 | 8285.7076 | 34.6906 | 9.6363 | 9168.1238 | 38.3851 | 10.6625 | 11493.9812 | 48.123 | 13.3675 | -8.2 | -6.9 | 0,0002 | 0,0007 | відсутні
20 | [13 empty] | 8285.7076 | 34.6906 | 9.6363 | 9168.1238 | 38.3851 | 10.6625 | 11493.9812 | 48.123 | 13.3675
21 | [13 empty] | 8285.7076 | 34.6906 | 9.6363 | 9168.1238 | 38.3851 | 10.6625 | 11493.9812 | 48.123 | 13.3675
22 | [13 empty] | 8285.7076 | 34.6906 | 9.6363 | 9168.1238 | 38.3851 | 10.6625 | 11493.9812 | 48.123 | 13.3675
23 | [13 empty] | 8285.7076 | 34.6906 | 9.6363 | 9168.1238 | 38.3851 | 10.6625 | 11493.9812 | 48.123 | 13.3675
24 | 88.5673 | 3.7234 | 1.8351 | 0.2517 | 0.5072 | 0.0051 | 0.1192 | 0.101 | 0.0934 | 0.0068 | 3.3546 | 1.4352 | 0.7665 | 8286.6868 | 34.6947 | 9.6374 | 9169.103 | 38.3892 | 10.6637 | 11493.9574 | 48.1229 | 13.3675 | -8.1 | -9.2
25 | [13 empty] | 8286.6868 | 34.6947 | 9.6374 | 9169.103 | 38.3892 | 10.6637 | 11493.9574 | 48.1229 | 13.3675
26 | [13 empty] | 8286.6868 | 34.6947 | 9.6374 | 9169.103 | 38.3892 | 10.6637 | 11493.9574 | 48.1229 | 13.3675
27 | [13 empty] | 8286.6868 | 34.6947 | 9.6374 | 9169.103 | 38.3892 | 10.6637 | 11493.9574 | 48.1229 | 13.3675
28 | [13 empty] | 8286.6868 | 34.6947 | 9.6374 | 9169.103 | 38.3892 | 10.6637 | 11493.9574 | 48.1229 | 13.3675
29 | [13 empty] | 8286.6868 | 34.6947 | 9.6374 | 9169.103 | 38.3892 | 10.6637 | 11493.9574 | 48.1229 | 13.3675
30 | [13 empty] | 8286.6868 | 34.6947 | 9.6374 | 9169.103 | 38.3892 | 10.6637 | 11493.9574 | 48.1229 | 13.3675
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8288.4304 | 34.702 | 9.6394 | 9170.8705 | 38.3966 | 10.6657
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кошель В.Ю. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С.
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №646
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №646 |  | 9170.8705 | 38.3966 | 10.6657
Луганська | Красноріченськ | 9170.8705 | 38.3966 | 10.6657
Головний інженер Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кошель В.Ю. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата