## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №648 | [18 empty] | Маршрут №648
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8110.0842 | 33.9553 | 9.432 | 8971.2192 | 37.5607 | 10.4335 | 11153.5064 | 46.6975 | 12.9715
2 | [13 empty] | 8110.0842 | 33.9553 | 9.432 | 8971.2192 | 37.5607 | 10.4335 | 11153.5064 | 46.6975 | 12.9715
3 | [13 empty] | 8110.0842 | 33.9553 | 9.432 | 8971.2192 | 37.5607 | 10.4335 | 11153.5064 | 46.6975 | 12.9715
4 | [13 empty] | 8110.0842 | 33.9553 | 9.432 | 8971.2192 | 37.5607 | 10.4335 | 11153.5064 | 46.6975 | 12.9715
5 | 85.7396 | 3.4533 | 1.6245 | 0.2094 | 0.4868 | 0.0163 | 0.1098 | 0.0983 | 0.1976 | 0.0062 | 7.537 | 0.5212 | 0.7745 | 8001.887 | 33.5023 | 9.3062 | 8853.9459 | 37.0697 | 10.2971 | 11041.5832 | 46.2289 | 12.8414
6 | [13 empty] | 8001.887 | 33.5023 | 9.3062 | 8853.9459 | 37.0697 | 10.2971 | 11041.5832 | 46.2289 | 12.8414
7 | [13 empty] | 8001.887 | 33.5023 | 9.3062 | 8853.9459 | 37.0697 | 10.2971 | 11041.5832 | 46.2289 | 12.8414
8 | [13 empty] | 8001.887 | 33.5023 | 9.3062 | 8853.9459 | 37.0697 | 10.2971 | 11041.5832 | 46.2289 | 12.8414
9 | [13 empty] | 8001.887 | 33.5023 | 9.3062 | 8853.9459 | 37.0697 | 10.2971 | 11041.5832 | 46.2289 | 12.8414
10 | [13 empty] | 8001.887 | 33.5023 | 9.3062 | 8853.9459 | 37.0697 | 10.2971 | 11041.5832 | 46.2289 | 12.8414
11 | [13 empty] | 8001.887 | 33.5023 | 9.3062 | 8853.9459 | 37.0697 | 10.2971 | 11041.5832 | 46.2289 | 12.8414
12 | 85.8382 | 3.6232 | 1.8886 | 0.2504 | 0.6423 | 0.0152 | 0.162 | 0.1691 | 0.2395 | 0.0066 | 6.5745 | 0.5904 | 0.7822 | 8196.2598 | 34.3161 | 9.5323 | 9064.9423 | 37.9531 | 10.5425 | 11248.997 | 47.0973 | 13.0826
13 | [13 empty] | 8196.2598 | 34.3161 | 9.5323 | 9064.9423 | 37.9531 | 10.5425 | 11248.997 | 47.0973 | 13.0826
14 | [13 empty] | 8196.2598 | 34.3161 | 9.5323 | 9064.9423 | 37.9531 | 10.5425 | 11248.997 | 47.0973 | 13.0826
15 | [13 empty] | 8196.2598 | 34.3161 | 9.5323 | 9064.9423 | 37.9531 | 10.5425 | 11248.997 | 47.0973 | 13.0826
16 | [13 empty] | 8196.2598 | 34.3161 | 9.5323 | 9064.9423 | 37.9531 | 10.5425 | 11248.997 | 47.0973 | 13.0826
17 | [13 empty] | 8196.2598 | 34.3161 | 9.5323 | 9064.9423 | 37.9531 | 10.5425 | 11248.997 | 47.0973 | 13.0826
18 | [13 empty] | 8196.2598 | 34.3161 | 9.5323 | 9064.9423 | 37.9531 | 10.5425 | 11248.997 | 47.0973 | 13.0826
19 | 85.9647 | 3.4036 | 1.6014 | 0.2107 | 0.4977 | 0.0082 | 0.1275 | 0.1262 | 0.1806 | 0.0066 | 7.3687 | 0.5041 | 0.7735 | 8017.0059 | 33.5656 | 9.3238 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11069.6715 | 46.3465 | 12.874 |  |  | 0,0001 | 0,0002 | відсутні
20 | [13 empty] | 8017.0059 | 33.5656 | 9.3238 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11069.6715 | 46.3465 | 12.874
21 | [13 empty] | 8017.0059 | 33.5656 | 9.3238 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11069.6715 | 46.3465 | 12.874
22 | [13 empty] | 8017.0059 | 33.5656 | 9.3238 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11069.6715 | 46.3465 | 12.874
23 | [13 empty] | 8017.0059 | 33.5656 | 9.3238 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11069.6715 | 46.3465 | 12.874
24 | [13 empty] | 8017.0059 | 33.5656 | 9.3238 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11069.6715 | 46.3465 | 12.874
25 | [13 empty] | 8017.0059 | 33.5656 | 9.3238 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11069.6715 | 46.3465 | 12.874
26 | [13 empty] | 8017.0059 | 33.5656 | 9.3238 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11069.6715 | 46.3465 | 12.874
27 | [13 empty] | 8017.0059 | 33.5656 | 9.3238 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11069.6715 | 46.3465 | 12.874
28 | [13 empty] | 8017.0059 | 33.5656 | 9.3238 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11069.6715 | 46.3465 | 12.874
29 | [13 empty] | 8017.0059 | 33.5656 | 9.3238 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11069.6715 | 46.3465 | 12.874
30 | [13 empty] | 8017.0059 | 33.5656 | 9.3238 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11069.6715 | 46.3465 | 12.874
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8062.6255 | 33.7566 | 9.3768 | 8920.0106 | 37.3463 | 10.374
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кошель В.Ю. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С.
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №648
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №648 |  | 8920.0106 | 37.3463 | 10.374
Луганська | Лисичанськ (місто) | 8920.0106 | 37.3463 | 10.374
Головний інженер Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кошель В.Ю. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата