## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №649 | [18 empty] | Маршрут №649
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8319.2893 | 34.8312 | 9.6753 | 9209.4441 | 38.5581 | 10.7106 | 11727.5487 | 49.1009 | 13.6391
2 | [13 empty] | 8319.2893 | 34.8312 | 9.6753 | 9209.4441 | 38.5581 | 10.7106 | 11727.5487 | 49.1009 | 13.6391
3 | [13 empty] | 8319.2893 | 34.8312 | 9.6753 | 9209.4441 | 38.5581 | 10.7106 | 11727.5487 | 49.1009 | 13.6391
4 | [13 empty] | 8319.2893 | 34.8312 | 9.6753 | 9209.4441 | 38.5581 | 10.7106 | 11727.5487 | 49.1009 | 13.6391
5 | 88.3031 | 3.819 | 1.8595 | 0.259 | 0.5065 | 0.0066 | 0.1172 | 0.0969 | 0.0922 | 0.0066 | 3.4322 | 1.5012 | 0.7685 | 8283.964 | 34.6833 | 9.6343 | 9165.7353 | 38.3751 | 10.6598 | 11474.9452 | 48.0433 | 13.3454 | -8.7 | -7.7 | 0,0003 | 0,0004 | відсутні
6 | [13 empty] | 8283.964 | 34.6833 | 9.6343 | 9165.7353 | 38.3751 | 10.6598 | 11474.9452 | 48.0433 | 13.3454
7 | [13 empty] | 8283.964 | 34.6833 | 9.6343 | 9165.7353 | 38.3751 | 10.6598 | 11474.9452 | 48.0433 | 13.3454
8 | [13 empty] | 8283.964 | 34.6833 | 9.6343 | 9165.7353 | 38.3751 | 10.6598 | 11474.9452 | 48.0433 | 13.3454
9 | [13 empty] | 8283.964 | 34.6833 | 9.6343 | 9165.7353 | 38.3751 | 10.6598 | 11474.9452 | 48.0433 | 13.3454
10 | [13 empty] | 8283.964 | 34.6833 | 9.6343 | 9165.7353 | 38.3751 | 10.6598 | 11474.9452 | 48.0433 | 13.3454
11 | [13 empty] | 8283.964 | 34.6833 | 9.6343 | 9165.7353 | 38.3751 | 10.6598 | 11474.9452 | 48.0433 | 13.3454
12 | 88.6315 | 3.6062 | 1.7496 | 0.2474 | 0.481 | 0.0048 | 0.1123 | 0.091 | 0.0868 | 0.0071 | 3.4967 | 1.4856 | 0.7649 | 8241.33 | 34.5048 | 9.5847 | 9119.9247 | 38.1833 | 10.6065 | 11443.7758 | 47.9128 | 13.3091 | -8.4 | -6.5
13 | [13 empty] | 8241.33 | 34.5048 | 9.5847 | 9119.9247 | 38.1833 | 10.6065 | 11443.7758 | 47.9128 | 13.3091
14 | [13 empty] | 8241.33 | 34.5048 | 9.5847 | 9119.9247 | 38.1833 | 10.6065 | 11443.7758 | 47.9128 | 13.3091
15 | [13 empty] | 8241.33 | 34.5048 | 9.5847 | 9119.9247 | 38.1833 | 10.6065 | 11443.7758 | 47.9128 | 13.3091
16 | [13 empty] | 8241.33 | 34.5048 | 9.5847 | 9119.9247 | 38.1833 | 10.6065 | 11443.7758 | 47.9128 | 13.3091
17 | [13 empty] | 8241.33 | 34.5048 | 9.5847 | 9119.9247 | 38.1833 | 10.6065 | 11443.7758 | 47.9128 | 13.3091
18 | [13 empty] | 8241.33 | 34.5048 | 9.5847 | 9119.9247 | 38.1833 | 10.6065 | 11443.7758 | 47.9128 | 13.3091
19 | [13 empty] | 8241.33 | 34.5048 | 9.5847 | 9119.9247 | 38.1833 | 10.6065 | 11443.7758 | 47.9128 | 13.3091
20 | 88.6454 | 3.7143 | 1.8158 | 0.2488 | 0.5042 | 0.004 | 0.1175 | 0.1003 | 0.1044 | 0.0067 | 3.2816 | 1.457 | 0.7662 | 8289.2664 | 34.7055 | 9.6404 | 9172.0169 | 38.4014 | 10.6671 | 11499.5225 | 48.1462 | 13.3739 | -8.4 | -5.7
21 | [13 empty] | 8289.2664 | 34.7055 | 9.6404 | 9172.0169 | 38.4014 | 10.6671 | 11499.5225 | 48.1462 | 13.3739
22 | [13 empty] | 8289.2664 | 34.7055 | 9.6404 | 9172.0169 | 38.4014 | 10.6671 | 11499.5225 | 48.1462 | 13.3739
23 | [13 empty] | 8289.2664 | 34.7055 | 9.6404 | 9172.0169 | 38.4014 | 10.6671 | 11499.5225 | 48.1462 | 13.3739
24 | [13 empty] | 8289.2664 | 34.7055 | 9.6404 | 9172.0169 | 38.4014 | 10.6671 | 11499.5225 | 48.1462 | 13.3739
25 | 88.6209 | 3.7346 | 1.8197 | 0.2474 | 0.4988 | 0.0072 | 0.1173 | 0.0988 | 0.098 | 0.0072 | 3.3148 | 1.4353 | 0.766 | 8287.2123 | 34.6969 | 9.638 | 9169.7718 | 38.392 | 10.6644 | 11498.1372 | 48.1404 | 13.3723 | -8.5 | -6.9
26 | [13 empty] | 8287.2123 | 34.6969 | 9.638 | 9169.7718 | 38.392 | 10.6644 | 11498.1372 | 48.1404 | 13.3723
27 | [13 empty] | 8287.2123 | 34.6969 | 9.638 | 9169.7718 | 38.392 | 10.6644 | 11498.1372 | 48.1404 | 13.3723
28 | [13 empty] | 8287.2123 | 34.6969 | 9.638 | 9169.7718 | 38.392 | 10.6644 | 11498.1372 | 48.1404 | 13.3723
29 | [13 empty] | 8287.2123 | 34.6969 | 9.638 | 9169.7718 | 38.392 | 10.6644 | 11498.1372 | 48.1404 | 13.3723
30 | [13 empty] | 8287.2123 | 34.6969 | 9.638 | 9169.7718 | 38.392 | 10.6644 | 11498.1372 | 48.1404 | 13.3723
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8278.996 | 34.6625 | 9.6285 | 9161.3405 | 38.3567 | 10.6546
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кошель В.Ю. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С.
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №649
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №649 |  | 9161.3405 | 38.3567 | 10.6546
Луганська | Сиротине (побут) | 9161.3405 | 38.3567 | 10.6546
Головний інженер Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кошель В.Ю. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата