## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №650 | [18 empty] | Маршрут №650
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8030.859 | 33.6236 | 9.3399 | 8896.6037 | 37.2483 | 10.3468 | 11453.8551 | 47.955 | 13.3208
2 | [13 empty] | 8030.859 | 33.6236 | 9.3399 | 8896.6037 | 37.2483 | 10.3468 | 11453.8551 | 47.955 | 13.3208
3 | [13 empty] | 8030.859 | 33.6236 | 9.3399 | 8896.6037 | 37.2483 | 10.3468 | 11453.8551 | 47.955 | 13.3208
4 | 91.2418 | 3.3568 | 1.0729 | 0.1609 | 0.2641 | 0.0024 | 0.074 | 0.0523 | 0.0957 | 0.0092 | 3.6085 | 0.0614 | 0.7325 | 8172.9962 | 34.2187 | 9.5052 | 9050.7071 | 37.8935 | 10.526 | 11605.5462 | 48.5901 | 13.4973 | -8.2 | -6.8
5 | [13 empty] | 8172.9962 | 34.2187 | 9.5052 | 9050.7071 | 37.8935 | 10.526 | 11605.5462 | 48.5901 | 13.4973
6 | [13 empty] | 8172.9962 | 34.2187 | 9.5052 | 9050.7071 | 37.8935 | 10.526 | 11605.5462 | 48.5901 | 13.4973
7 | [13 empty] | 8172.9962 | 34.2187 | 9.5052 | 9050.7071 | 37.8935 | 10.526 | 11605.5462 | 48.5901 | 13.4973
8 | [13 empty] | 8172.9962 | 34.2187 | 9.5052 | 9050.7071 | 37.8935 | 10.526 | 11605.5462 | 48.5901 | 13.4973
9 | [13 empty] | 8172.9962 | 34.2187 | 9.5052 | 9050.7071 | 37.8935 | 10.526 | 11605.5462 | 48.5901 | 13.4973
10 | [13 empty] | 8172.9962 | 34.2187 | 9.5052 | 9050.7071 | 37.8935 | 10.526 | 11605.5462 | 48.5901 | 13.4973
11 | 91.2564 | 3.3335 | 1.0735 | 0.1633 | 0.2623 | 0.002 | 0.0716 | 0.0515 | 0.1062 | 0.0103 | 3.6085 | 0.0609 | 0.7326 | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.8297 | 37.8982 | 10.5273 | 11606.1194 | 48.5925 | 13.4979 | -8.1 | -6.5 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
12 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.8297 | 37.8982 | 10.5273 | 11606.1194 | 48.5925 | 13.4979
13 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.8297 | 37.8982 | 10.5273 | 11606.1194 | 48.5925 | 13.4979
14 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.8297 | 37.8982 | 10.5273 | 11606.1194 | 48.5925 | 13.4979
15 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.8297 | 37.8982 | 10.5273 | 11606.1194 | 48.5925 | 13.4979
16 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.8297 | 37.8982 | 10.5273 | 11606.1194 | 48.5925 | 13.4979
17 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.8297 | 37.8982 | 10.5273 | 11606.1194 | 48.5925 | 13.4979
18 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.8297 | 37.8982 | 10.5273 | 11606.1194 | 48.5925 | 13.4979
19 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.8297 | 37.8982 | 10.5273 | 11606.1194 | 48.5925 | 13.4979
20 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.8297 | 37.8982 | 10.5273 | 11606.1194 | 48.5925 | 13.4979
21 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.8297 | 37.8982 | 10.5273 | 11606.1194 | 48.5925 | 13.4979
22 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.8297 | 37.8982 | 10.5273 | 11606.1194 | 48.5925 | 13.4979
23 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.8297 | 37.8982 | 10.5273 | 11606.1194 | 48.5925 | 13.4979
24 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.8297 | 37.8982 | 10.5273 | 11606.1194 | 48.5925 | 13.4979
25 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.8297 | 37.8982 | 10.5273 | 11606.1194 | 48.5925 | 13.4979
26 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.8297 | 37.8982 | 10.5273 | 11606.1194 | 48.5925 | 13.4979
27 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.8297 | 37.8982 | 10.5273 | 11606.1194 | 48.5925 | 13.4979
28 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.8297 | 37.8982 | 10.5273 | 11606.1194 | 48.5925 | 13.4979
29 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.8297 | 37.8982 | 10.5273 | 11606.1194 | 48.5925 | 13.4979
30 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.8297 | 37.8982 | 10.5273 | 11606.1194 | 48.5925 | 13.4979
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8159.4536 | 34.162 | 9.4894 | 9036.0181 | 37.832 | 10.5089
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кошель В.Ю. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С.
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №650
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №650 |  | 9036.0181 | 37.832 | 10.5089
Луганська | Ст.Луганська | 9036.0181 | 37.832 | 10.5089
Главний інженер Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кошель В.Ю. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата