## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №652 | [18 empty] | Маршрут №652
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8282.722 | 34.6781 | 9.6328 | 9164.6366 | 38.3705 | 10.6585 | 11482.0867 | 48.0732 | 13.3537
2 | [13 empty] | 8282.722 | 34.6781 | 9.6328 | 9164.6366 | 38.3705 | 10.6585 | 11482.0867 | 48.0732 | 13.3537
3 | [13 empty] | 8282.722 | 34.6781 | 9.6328 | 9164.6366 | 38.3705 | 10.6585 | 11482.0867 | 48.0732 | 13.3537
4 | [13 empty] | 8282.722 | 34.6781 | 9.6328 | 9164.6366 | 38.3705 | 10.6585 | 11482.0867 | 48.0732 | 13.3537
5 | 88.3779 | 3.7924 | 1.8145 | 0.2509 | 0.5029 | 0.0019 | 0.1258 | 0.0899 | 0.0784 | 0.0104 | 3.3771 | 1.5779 | 0.7677 | 8267.5075 | 34.6144 | 9.6151 | 9148.0368 | 38.301 | 10.6392 | 11458.2021 | 47.9732 | 13.3259 | -8.1 | -4.6
6 | [13 empty] | 8267.5075 | 34.6144 | 9.6151 | 9148.0368 | 38.301 | 10.6392 | 11458.2021 | 47.9732 | 13.3259
7 | [13 empty] | 8267.5075 | 34.6144 | 9.6151 | 9148.0368 | 38.301 | 10.6392 | 11458.2021 | 47.9732 | 13.3259
8 | [13 empty] | 8267.5075 | 34.6144 | 9.6151 | 9148.0368 | 38.301 | 10.6392 | 11458.2021 | 47.9732 | 13.3259
9 | [13 empty] | 8267.5075 | 34.6144 | 9.6151 | 9148.0368 | 38.301 | 10.6392 | 11458.2021 | 47.9732 | 13.3259
10 | [13 empty] | 8267.5075 | 34.6144 | 9.6151 | 9148.0368 | 38.301 | 10.6392 | 11458.2021 | 47.9732 | 13.3259
11 | [13 empty] | 8267.5075 | 34.6144 | 9.6151 | 9148.0368 | 38.301 | 10.6392 | 11458.2021 | 47.9732 | 13.3259
12 | [13 empty] | 8267.5075 | 34.6144 | 9.6151 | 9148.0368 | 38.301 | 10.6392 | 11458.2021 | 47.9732 | 13.3259
13 | 88.5047 | 3.7608 | 1.8196 | 0.2562 | 0.5111 | 0.0041 | 0.1287 | 0.0943 | 0.0726 | 0.0103 | 3.359 | 1.4786 | 0.7667 | 8278.6139 | 34.6609 | 9.628 | 9160.2896 | 38.3523 | 10.6534 | 11481.6329 | 48.0713 | 13.3531 | -8.2 | -4.5 | 0,0002 | 0,0004 | відсутні
14 | [13 empty] | 8278.6139 | 34.6609 | 9.628 | 9160.2896 | 38.3523 | 10.6534 | 11481.6329 | 48.0713 | 13.3531
15 | [13 empty] | 8278.6139 | 34.6609 | 9.628 | 9160.2896 | 38.3523 | 10.6534 | 11481.6329 | 48.0713 | 13.3531
16 | [13 empty] | 8278.6139 | 34.6609 | 9.628 | 9160.2896 | 38.3523 | 10.6534 | 11481.6329 | 48.0713 | 13.3531
17 | [13 empty] | 8278.6139 | 34.6609 | 9.628 | 9160.2896 | 38.3523 | 10.6534 | 11481.6329 | 48.0713 | 13.3531
18 | [13 empty] | 8278.6139 | 34.6609 | 9.628 | 9160.2896 | 38.3523 | 10.6534 | 11481.6329 | 48.0713 | 13.3531
19 | 88.5047 | 3.7599 | 1.8066 | 0.2517 | 0.5092 | 0.0013 | 0.1305 | 0.0955 | 0.0848 | 0.0105 | 3.3021 | 1.5432 | 0.767 | 8278.9482 | 34.6623 | 9.6284 | 9160.624 | 38.3537 | 10.6538 | 11477.8353 | 48.0554 | 13.3487 | -8.1 | -3.6
20 | [13 empty] | 8278.9482 | 34.6623 | 9.6284 | 9160.624 | 38.3537 | 10.6538 | 11477.8353 | 48.0554 | 13.3487
21 | [13 empty] | 8278.9482 | 34.6623 | 9.6284 | 9160.624 | 38.3537 | 10.6538 | 11477.8353 | 48.0554 | 13.3487
22 | [13 empty] | 8278.9482 | 34.6623 | 9.6284 | 9160.624 | 38.3537 | 10.6538 | 11477.8353 | 48.0554 | 13.3487
23 | [13 empty] | 8278.9482 | 34.6623 | 9.6284 | 9160.624 | 38.3537 | 10.6538 | 11477.8353 | 48.0554 | 13.3487
24 | 88.757 | 3.6196 | 1.6582 | 0.2396 | 0.4548 | 0.0012 | 0.119 | 0.0846 | 0.0778 | 0.0105 | 3.4447 | 1.533 | 0.7633 | 8221.1236 | 34.4202 | 9.5612 | 9098.2852 | 38.0927 | 10.5813 | 11428.7047 | 47.8497 | 13.2916 | -8.2 | -3.9
25 | [13 empty] | 8221.1236 | 34.4202 | 9.5612 | 9098.2852 | 38.0927 | 10.5813 | 11428.7047 | 47.8497 | 13.2916
26 | [13 empty] | 8221.1236 | 34.4202 | 9.5612 | 9098.2852 | 38.0927 | 10.5813 | 11428.7047 | 47.8497 | 13.2916
27 | [13 empty] | 8221.1236 | 34.4202 | 9.5612 | 9098.2852 | 38.0927 | 10.5813 | 11428.7047 | 47.8497 | 13.2916
28 | [13 empty] | 8221.1236 | 34.4202 | 9.5612 | 9098.2852 | 38.0927 | 10.5813 | 11428.7047 | 47.8497 | 13.2916
29 | [13 empty] | 8221.1236 | 34.4202 | 9.5612 | 9098.2852 | 38.0927 | 10.5813 | 11428.7047 | 47.8497 | 13.2916
30 | [13 empty] | 8221.1236 | 34.4202 | 9.5612 | 9098.2852 | 38.0927 | 10.5813 | 11428.7047 | 47.8497 | 13.2916
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8262.2529 | 34.5924 | 9.609 | 9142.5434 | 38.278 | 10.6328
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кошель В.Ю. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С.
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №652
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №652 |  | 9142.5434 | 38.278 | 10.6328
Луганська | Карбоніт /смт. Золоте | 9142.0896 | 38.2761 | 10.6323
Луганська | Мирна Долина | 9141.8507 | 38.2751 | 10.632
Луганська | Попасна | 9142.7344 | 38.2788 | 10.633
Головний інженер Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кошель В.Ю. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата