## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №698 | [18 empty] | Маршрут №698
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
2 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
3 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
4 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
5 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
6 | 93.5298 | 3.0007 | 0.7254 | 0.0705 | 0.0858 | 0.004 | 0.0183 | 0.0129 | 0.0192 | 0.0079 | 2.1036 | 0.4219 | 0.7139 | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639 | -8.8 | -7.7
7 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
8 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
9 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
10 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
11 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
12 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
13 | 93.5264 | 3.0073 | 0.7341 | 0.0728 | 0.0896 | 0.0016 | 0.0197 | 0.0135 | 0.021 | 0.0076 | 2.0823 | 0.4241 | 0.7141 | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694 | -8.7 | -4.6
14 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
15 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
16 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
17 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
18 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
19 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
20 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
21 | 93.5101 | 3.0129 | 0.7491 | 0.0757 | 0.0939 | 0.0033 | 0.02 | 0.0144 | 0.0213 | 0.0079 | 2.064 | 0.4274 | 0.7145 | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575 | -8.9 | -6.1
22 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
23 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
24 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
25 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
26 | 93.4532 | 3.0117 | 0.7514 | 0.0785 | 0.099 | 0.0023 | 0.0216 | 0.016 | 0.0326 | 0.0083 | 2.1068 | 0.4186 | 0.7151 | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575 | -9.1 | -6.1
27 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
28 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
29 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
30 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8107.9585 | 33.9464 | 9.4296 | 8983.5914 | 37.6125 | 10.4479
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кошель В.Ю. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №698
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №698 |  | 8983.5914 | 37.6125 | 10.4479
Луганська | Лісна Поляна | 8983.5914 | 37.6125 | 10.4479
Головний інженер Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кошель В.Ю. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата