## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №619 | [18 empty] | Маршрут №619
та Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Миколаївським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Миколаївгаз", ТОВ "МГЗ", ТОВ "Сандора", ДП "Укравтогаз", ДП НВКГ "Зоря-Машпроект", ПВВГ Ряснопіль
Миколаївське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Сертифікат визнання спроможності проведення вимірювань № РН-077/2018 від 30.11.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8229.7221 | 34.4562 | 9.5712 | 9120.2113 | 38.1845 | 10.6068 | 11934.1504 | 49.9659 | 13.8794
2 | [13 empty] | 8229.7221 | 34.4562 | 9.5712 | 9120.2113 | 38.1845 | 10.6068 | 11934.1504 | 49.9659 | 13.8794
3 | 95.5678 | 2.5056 | 0.7749 | 0.1233 | 0.1164 | 0.0016 | 0.0217 | 0.0147 | 0.0188 | 0.0058 | 0.6407 | 0.2088 | 0.7033 | 8228.3846 | 34.4506 | 9.5696 | 9118.7782 | 38.1785 | 10.6051 | 11933.0994 | 49.9615 | 13.8782 | -20.7 | -13.5
4 | 95.6123 | 2.493 | 0.7711 | 0.1207 | 0.1136 | 0.0015 | 0.0225 | 0.015 | 0.0125 | 0.0046 | 0.6289 | 0.2041 | 0.7028 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.1031 | 38.1673 | 10.602 | 11933.7921 | 49.9644 | 13.879 | -20.1 | -11.7 | <0,0001 | 0,0008
5 | 95.4195 | 2.5736 | 0.8008 | 0.1242 | 0.1225 | 0.0017 | 0.0255 | 0.0187 | 0.0186 | 0.0048 | 0.664 | 0.2261 | 0.7046 | 8235.8843 | 34.482 | 9.5783 | 9126.684 | 38.2116 | 10.6143 | 11932.2635 | 49.958 | 13.8772 | -20.4 | -10.9
6 | 95.419 | 2.5566 | 0.8034 | 0.1301 | 0.1239 | 0.0018 | 0.0244 | 0.016 | 0.0229 | 0.0053 | 0.6677 | 0.2289 | 0.7048 | 8236.3142 | 34.4838 | 9.5788 | 9127.1139 | 38.2134 | 10.6148 | 11931.5708 | 49.9551 | 13.8764 | -19.7 | -10.8
7 | 95.486 | 2.5411 | 0.7883 | 0.1245 | 0.1195 | 0.0025 | 0.0233 | 0.0167 | 0.0153 | 0.0037 | 0.6575 | 0.2214 | 0.704 | 8230.9163 | 34.4612 | 9.5726 | 9121.4055 | 38.1895 | 10.6082 | 11930.9021 | 49.9523 | 13.8756 | -19.7 | -11.2
8 | [13 empty] | 8230.9163 | 34.4612 | 9.5726 | 9121.4055 | 38.1895 | 10.6082 | 11930.9021 | 49.9523 | 13.8756
9 | [13 empty] | 8230.9163 | 34.4612 | 9.5726 | 9121.4055 | 38.1895 | 10.6082 | 11930.9021 | 49.9523 | 13.8756
10 | 95.4598 | 2.552 | 0.7991 | 0.1243 | 0.1241 | 0.0033 | 0.0237 | 0.0173 | 0.0162 | 0.0032 | 0.649 | 0.228 | 0.70443 | 8234.6423 | 34.4768 | 9.5769 | 9125.3942 | 38.2062 | 10.6128 | 11933.0517 | 49.9613 | 13.8781 | -19 | -10.3
11 | 95.455 | 2.5568 | 0.7961 | 0.1271 | 0.1256 | 0.0026 | 0.0237 | 0.0162 | 0.0185 | 0.0028 | 0.6454 | 0.2303 | 0.7045 | 8235.7888 | 34.4816 | 9.5782 | 9126.6362 | 38.2114 | 10.6143 | 11933.816 | 49.9645 | 13.879 | -19.1 | -9.8
12 | 95.3626 | 2.6182 | 0.8353 | 0.1321 | 0.1278 | 0.004 | 0.0255 | 0.0184 | 0.0158 | 0.003 | 0.6223 | 0.235 | 0.7054 | 8247.8027 | 34.5319 | 9.5922 | 9139.5578 | 38.2655 | 10.6293 | 11942.7488 | 50.0019 | 13.8894 | -19 | -9.6
13 | 95.3827 | 2.6055 | 0.8284 | 0.1286 | 0.1268 | 0.0035 | 0.0239 | 0.0173 | 0.0182 | 0.0031 | 0.6286 | 0.2334 | 0.7052 | 8244.8649 | 34.5196 | 9.5888 | 9136.405 | 38.2523 | 10.6256 | 11940.5514 | 49.9927 | 13.8869 | -19.8 | -10.1 |  |  | відсутні
14 | 95.3865 | 2.6035 | 0.8309 | 0.1271 | 0.128 | 0.0027 | 0.0229 | 0.0173 | 0.0152 | 0.0038 | 0.6303 | 0.2317 | 0.705 | 8243.599 | 34.5143 | 9.5873 | 9135.0197 | 38.2465 | 10.624 | 11939.811 | 49.9896 | 13.886 | -19.2 | -10
15 | [13 empty] | 8243.599 | 34.5143 | 9.5873 | 9135.0197 | 38.2465 | 10.624 | 11939.811 | 49.9896 | 13.886
16 | [13 empty] | 8243.599 | 34.5143 | 9.5873 | 9135.0197 | 38.2465 | 10.624 | 11939.811 | 49.9896 | 13.886
17 | [13 empty] | 8243.599 | 34.5143 | 9.5873 | 9135.0197 | 38.2465 | 10.624 | 11939.811 | 49.9896 | 13.886
18 | 95.3059 | 2.6386 | 0.8424 | 0.1303 | 0.129 | 0.0024 | 0.0257 | 0.0187 | 0.0178 | 0.0061 | 0.6448 | 0.2384 | 0.7058 | 8247.8266 | 34.532 | 9.5922 | 9139.4861 | 38.2652 | 10.6292 | 11939.3333 | 49.9876 | 13.8854 | -19.6 | -10.4
19 | 95.2687 | 2.6983 | 0.8603 | 0.1355 | 0.1271 | 0.0022 | 0.0276 | 0.0175 | 0.0141 | 0.0052 | 0.6106 | 0.2329 | 0.7061 | 8256.6639 | 34.569 | 9.6025 | 9149.0877 | 38.3054 | 10.6404 | 11949.4365 | 50.0299 | 13.8972 | -18.4 | -11 | <0,0001 | 0.0004
20 | 95.2549 | 2.6977 | 0.8642 | 0.1382 | 0.1293 | 0.002 | 0.0249 | 0.0175 | 0.02 | 0.0047 | 0.6144 | 0.2321 | 0.7063 | 8258.933 | 34.5785 | 9.6051 | 9151.4762 | 38.3154 | 10.6432 | 11950.5591 | 50.0346 | 13.8985 | -19.5 | -11.9
21 | 95.2293 | 2.7087 | 0.8692 | 0.1366 | 0.1311 | 0.0014 | 0.0239 | 0.0164 | 0.0151 | 0.0069 | 0.6254 | 0.2359 | 0.7063 | 8256.7595 | 34.5694 | 9.6026 | 9149.1116 | 38.3055 | 10.6404 | 11947.1675 | 50.0204 | 13.8946 | -20.6 | -12.6
22 | [13 empty] | 8256.7595 | 34.5694 | 9.6026 | 9149.1116 | 38.3055 | 10.6404 | 11947.1675 | 50.0204 | 13.8946
23 | [13 empty] | 8256.7595 | 34.5694 | 9.6026 | 9149.1116 | 38.3055 | 10.6404 | 11947.1675 | 50.0204 | 13.8946
24 | 95.2628 | 2.7009 | 0.8687 | 0.1331 | 0.1279 | 0.0029 | 0.0244 | 0.0171 | 0.0144 | 0.0045 | 0.6106 | 0.2326 | 0.7061 | 8257.0461 | 34.5706 | 9.6029 | 9149.4938 | 38.3071 | 10.6409 | 11949.8186 | 50.0315 | 13.8976 | -21.5 | -13.8
25 | 95.3553 | 2.5879 | 0.8345 | 0.1299 | 0.128 | 0.0014 | 0.0249 | 0.0182 | 0.0179 | 0.0058 | 0.658 | 0.2381 | 0.7054 | 8241.9032 | 34.5072 | 9.5853 | 9133.1089 | 38.2385 | 10.6218 | 11934.4131 | 49.967 | 13.8797 | -21 | -14
26 | 95.3006 | 2.6594 | 0.8539 | 0.1319 | 0.1284 | 0.0016 | 0.0253 | 0.017 | 0.0125 | 0.0054 | 0.6358 | 0.2284 | 0.7057 | 8250.0001 | 34.5411 | 9.5948 | 9141.8746 | 38.2752 | 10.632 | 11943.4176 | 50.0047 | 13.8902 | -19.2 | -12.5 |  |  | відсутні
27 | 95.2914 | 2.6487 | 0.857 | 0.1351 | 0.1316 | 0.0034 | 0.0252 | 0.0183 | 0.0162 | 0.0064 | 0.6329 | 0.2338 | 0.706 | 8252.508 | 34.5516 | 9.5977 | 9144.5497 | 38.2864 | 10.6351 | 11944.1819 | 50.0079 | 13.8911 | -19.1 | -13
28 | [13 empty] | 8252.508 | 34.5516 | 9.5977 | 9144.5497 | 38.2864 | 10.6351 | 11944.1819 | 50.0079 | 13.8911
29 | [13 empty] | 8252.508 | 34.5516 | 9.5977 | 9144.5497 | 38.2864 | 10.6351 | 11944.1819 | 50.0079 | 13.8911
30 | [13 empty] | 8252.508 | 34.5516 | 9.5977 | 9144.5497 | 38.2864 | 10.6351 | 11944.1819 | 50.0079 | 13.8911
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8243.599 | 34.5143 | 9.5873 | 9135.0197 | 38.2465 | 10.624
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Миколаївського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Бартальова С.В. | [10 empty] | ________2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Бартальов Е.Ю. | [10 empty] | ________2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №619
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №619 |  | 9135.0197 | 38.2465 | 10.624
Миколаївська | ГРС Єланець | 9134.7092 | 38.2452 | 10.6237
Миколаївська | ГРС Інгулка | 9134.5898 | 38.2447 | 10.6235
Миколаївська | ГРС Баштанка | 9134.4465 | 38.2441 | 10.6234
Миколаївська | ГРС Березанка | 9134.1838 | 38.243 | 10.6231
Миколаївська | ГРС Березнегувате | 9134.7331 | 38.2453 | 10.6237
Миколаївська | ГРС Веселий Подол | 9134.5898 | 38.2447 | 10.6235
Миколаївська | ГРС Веселинове | 9134.2076 | 38.2431 | 10.6231
Миколаївська | ГРС Вознесенськ | 9135.8796 | 38.2501 | 10.625
Миколаївська | ГРС Володимирівка | 9134.6614 | 38.245 | 10.6236
Миколаївська | ГРС Горохівка | 9134.9481 | 38.2462 | 10.6239
Миколаївська | ГРС Горохівка, ТОВ "Сандора" | 9135.8079 | 38.2498 | 10.6249
Миколаївська | ГРС Грейгове | 9134.5181 | 38.2444 | 10.6234
Миколаївська | ГРС Гур`ївка | 9137.862 | 38.2584 | 10.6273
Миколаївська | ГРС Дмитрівка | 9134.2793 | 38.2434 | 10.6232
Миколаївська | ГРС Дорошівка | 9134.4704 | 38.2442 | 10.6234
Миколаївська | ГРС Казанка | 9134.8048 | 38.2456 | 10.6238
Миколаївська | ГРС Кам`янка | 9134.6614 | 38.245 | 10.6236
Миколаївська | ГРС Кандибіне | 9134.6137 | 38.2448 | 10.6236
Миколаївська | ГРС Крива балка Миколаїв | 9134.5898 | 38.2447 | 10.6235
Миколаївська | ГРС Кубряки | 9131.1504 | 38.2303 | 10.6195
Миколаївська | ГРС Лоцкине | 9134.5659 | 38.2446 | 10.6235
Миколаївська | ГРС МГЗ, Галіцинівка | 9134.5659 | 38.2446 | 10.6235
Миколаївська | ГРС МГЗ, ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" | 9135.0914 | 38.2468 | 10.6241
Миколаївська | ГРС Мар`ївка | 9134.4704 | 38.2442 | 10.6234
Миколаївська | ГРС Миколо-Гулак | 9135.0914 | 38.2468 | 10.6241
Миколаївська | ГРС Михайлівка | 9134.136 | 38.2428 | 10.623
Миколаївська | ГРС Нова Одеса | 9134.3748 | 38.2438 | 10.6233
Миколаївська | ГРС Нова Одеса, АГНКС ДП "Укравтогаз" | 9135.6646 | 38.2492 | 10.6248
Миколаївська | ГРС Новий Буг | 9134.7092 | 38.2452 | 10.6237
Миколаївська | ГРС Новоіванівка | 9134.5898 | 38.2447 | 10.6235
Миколаївська | ГРС Новоєгорівка | 9134.4465 | 38.2441 | 10.6234
Миколаївська | ГРС Новомиколаївка | 9134.6137 | 38.2448 | 10.6236
Миколаївська | ГРС Новосевастопіль | 9134.542 | 38.2445 | 10.6235
Миколаївська | ГРС Новоукраїнка | 9134.6853 | 38.2451 | 10.6236
Миколаївська | ГРС Ольшанське ОЦЗ | 9132.5596 | 38.2362 | 10.6212
Миколаївська | ГРС Ольшанське, побут | 9134.3271 | 38.2436 | 10.6232
Миколаївська | ГРС Очаків | 9134.6376 | 38.2449 | 10.6236
Миколаївська | ГРС Очаків, ДПНВГК "Зоря-Машпроект" | 9135.1391 | 38.247 | 10.6242
Миколаївська | ГРС Підлісне | 9134.2554 | 38.2433 | 10.6231
Миколаївська | ГРС Пересадівка | 9134.5659 | 38.2446 | 10.6235
Миколаївська | ГРС Прибузьке | 9134.9958 | 38.2464 | 10.624
Миколаївська | ГРС Рівне | 9134.7092 | 38.2452 | 10.6237
Миколаївська | ГРС Себіне | 9134.3271 | 38.2436 | 10.6232
Миколаївська | ГРС Снігурівка | 9134.8525 | 38.2458 | 10.6238
Миколаївська | ГРС Староолексіївка | 9134.8525 | 38.2458 | 10.6238
Миколаївська | ГРС Червоне Поле | 9134.3509 | 38.2437 | 10.6233
Миколаївська | ГРС Широкий Лан | 9134.6137 | 38.2448 | 10.6236
Миколаївська | ГРС Щербані | 9134.6853 | 38.2451 | 10.6236
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, АГНКС-1 ДП "Укравтогаз" | 9135.0436 | 38.2466 | 10.6241
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, ДПНВГК "Зоря-Машпроект" | 9134.1121 | 38.2427 | 10.623
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, Океан | 9134.5898 | 38.2447 | 10.6235
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, місто | 9134.2315 | 38.2432 | 10.6231
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв, АГНКС-2 ДП "Укравтогаз" | 9134.5181 | 38.2444 | 10.6234
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв, УДП "Укрхімтрансаміак" | 0 | 0 | 0
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв, місто | 9134.3032 | 38.2435 | 10.6232
В.о. начальника Миколаївського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Бартальова С.В. |  |  | 2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Бартальов Е.Ю. |  |  | 2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис |  | дата