## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №104 | [18 empty] | Маршрут №104
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8289.9352 | 34.7083 | 9.6412 | 9177.5582 | 38.4246 | 10.6735 | 11480.1282 | 48.065 | 13.3514
2 | [13 empty] | 8289.9352 | 34.7083 | 9.6412 | 9177.5582 | 38.4246 | 10.6735 | 11480.1282 | 48.065 | 13.3514
3 | [13 empty] | 8289.9352 | 34.7083 | 9.6412 | 9177.5582 | 38.4246 | 10.6735 | 11480.1282 | 48.065 | 13.3514
4 | [13 empty] | 8289.9352 | 34.7083 | 9.6412 | 9177.5582 | 38.4246 | 10.6735 | 11480.1282 | 48.065 | 13.3514
5 | [13 empty] | 8289.9352 | 34.7083 | 9.6412 | 9177.5582 | 38.4246 | 10.6735 | 11480.1282 | 48.065 | 13.3514
6 | [13 empty] | 8289.9352 | 34.7083 | 9.6412 | 9177.5582 | 38.4246 | 10.6735 | 11480.1282 | 48.065 | 13.3514
7 | 87.8441 | 5.5769 | 1.5056 | 0.1404 | 0.2344 | 0.0021 | 0.0615 | 0.0499 | 0.0739 | 0.0136 | 1.9759 | 2.5216 | 0.7694 | 8281.0262 | 34.671 | 9.6308 | 9167.9088 | 38.3842 | 10.6623 | 11470.5505 | 48.0249 | 13.3403 | -2.2 | -3.5 |  |  | відсутні
8 | [13 empty] | 8281.0262 | 34.671 | 9.6308 | 9167.9088 | 38.3842 | 10.6623 | 11470.5505 | 48.0249 | 13.3403
9 | [13 empty] | 8281.0262 | 34.671 | 9.6308 | 9167.9088 | 38.3842 | 10.6623 | 11470.5505 | 48.0249 | 13.3403
10 | [13 empty] | 8281.0262 | 34.671 | 9.6308 | 9167.9088 | 38.3842 | 10.6623 | 11470.5505 | 48.0249 | 13.3403
11 | [13 empty] | 8281.0262 | 34.671 | 9.6308 | 9167.9088 | 38.3842 | 10.6623 | 11470.5505 | 48.0249 | 13.3403
12 | [13 empty] | 8281.0262 | 34.671 | 9.6308 | 9167.9088 | 38.3842 | 10.6623 | 11470.5505 | 48.0249 | 13.3403
13 | [13 empty] | 8281.0262 | 34.671 | 9.6308 | 9167.9088 | 38.3842 | 10.6623 | 11470.5505 | 48.0249 | 13.3403
14 | 87.8457 | 5.5079 | 1.5067 | 0.1444 | 0.2437 | 0.0021 | 0.0686 | 0.0542 | 0.0715 | 0.0085 | 2.0273 | 2.5194 | 0.7696 | 8277.8018 | 34.6575 | 9.6271 | 9164.3022 | 38.3691 | 10.6581 | 11464.3166 | 47.9988 | 13.333 | 3.8 | 4.2
15 | [13 empty] | 8277.8018 | 34.6575 | 9.6271 | 9164.3022 | 38.3691 | 10.6581 | 11464.3166 | 47.9988 | 13.333
16 | [13 empty] | 8277.8018 | 34.6575 | 9.6271 | 9164.3022 | 38.3691 | 10.6581 | 11464.3166 | 47.9988 | 13.333
17 | [13 empty] | 8277.8018 | 34.6575 | 9.6271 | 9164.3022 | 38.3691 | 10.6581 | 11464.3166 | 47.9988 | 13.333
18 | [13 empty] | 8277.8018 | 34.6575 | 9.6271 | 9164.3022 | 38.3691 | 10.6581 | 11464.3166 | 47.9988 | 13.333
19 | [13 empty] | 8277.8018 | 34.6575 | 9.6271 | 9164.3022 | 38.3691 | 10.6581 | 11464.3166 | 47.9988 | 13.333
20 | [13 empty] | 8277.8018 | 34.6575 | 9.6271 | 9164.3022 | 38.3691 | 10.6581 | 11464.3166 | 47.9988 | 13.333
21 | 87.4532 | 5.6097 | 1.6316 | 0.1622 | 0.2812 | 0.0024 | 0.074 | 0.0595 | 0.0797 | 0.013 | 2.0277 | 2.6057 | 0.7742 | 8307.9202 | 34.7836 | 9.6621 | 9196.3076 | 38.5031 | 10.6953 | 11470.2877 | 48.0238 | 13.3399 | -3.3 | -5.7
22 | [13 empty] | 8307.9202 | 34.7836 | 9.6621 | 9196.3076 | 38.5031 | 10.6953 | 11470.2877 | 48.0238 | 13.3399
23 | [13 empty] | 8307.9202 | 34.7836 | 9.6621 | 9196.3076 | 38.5031 | 10.6953 | 11470.2877 | 48.0238 | 13.3399
24 | [13 empty] | 8307.9202 | 34.7836 | 9.6621 | 9196.3076 | 38.5031 | 10.6953 | 11470.2877 | 48.0238 | 13.3399
25 | [13 empty] | 8307.9202 | 34.7836 | 9.6621 | 9196.3076 | 38.5031 | 10.6953 | 11470.2877 | 48.0238 | 13.3399
26 | 88.092 | 5.4412 | 1.6608 | 0.1959 | 0.3691 | 0.0031 | 0.0938 | 0.0851 | 0.2093 | 0.0052 | 1.7176 | 2.127 | 0.7734 | 8438.5451 | 35.3305 | 9.814 | 9338.7553 | 39.0995 | 10.861 | 11653.8886 | 48.7925 | 13.5535 | 5.2 | 3.1
27 | [13 empty] | 8438.5451 | 35.3305 | 9.814 | 9338.7553 | 39.0995 | 10.861 | 11653.8886 | 48.7925 | 13.5535 |  |  | 0,00013 | 0,0001
28 | [13 empty] | 8438.5451 | 35.3305 | 9.814 | 9338.7553 | 39.0995 | 10.861 | 11653.8886 | 48.7925 | 13.5535
29 | [13 empty] | 8438.5451 | 35.3305 | 9.814 | 9338.7553 | 39.0995 | 10.861 | 11653.8886 | 48.7925 | 13.5535
30 | [13 empty] | 8438.5451 | 35.3305 | 9.814 | 9338.7553 | 39.0995 | 10.861 | 11653.8886 | 48.7925 | 13.5535
31
[14 empty] | 8311.694 | 34.7994 | 9.6665 | 9201.0128 | 38.5228 | 10.7008
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | .07.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | .07.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | .07.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №104
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №104 |  | 9201.0128 | 38.5228 | 10.7008
Полтавська | ГРС Диканька | 9201.0128 | 38.5228 | 10.7008
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | .07.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | .07.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | .07.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата