## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №51 | [18 empty] | Маршрут №51
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Лубнигаз", АТ "Полтавагаз", ПАТ "Чернігівгаз", ДП "Укравтогаз", ФОП Костюк Р.В.
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
2 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
3 | 88.7467 | 5.259 | 1.144 | 0.12 | 0.183 | 0.0038 | 0.051 | 0.043 | 0.058 | 0.0055 | 1.457 | 2.929 | 0.7633 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722 | -5.5 | -5.3 |  |  | відсутні
4 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722
5 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722
6 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722 |  |  | 0,0022 | <0.0002
7 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722
8 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722
9 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722
10 | 88.6887 | 5.258 | 1.197 | 0.122 | 0.188 | 0.0038 | 0.052 | 0.044 | 0.057 | 0.0045 | 1.456 | 2.929 | 0.7641 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806 | -5.1 | -4.5
11 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
12 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
13 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
14 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
15 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
16 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
17 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
18 | 88.6284 | 5.354 | 1.099 | 0.117 | 0.181 | 0.0037 | 0.05 | 0.043 | 0.056 | 0.0049 | 1.38 | 3.083 | 0.7646 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11392.9494 | 47.7 | 13.25 | -4.2 | -4.1
19 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11392.9494 | 47.7 | 13.25
20 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11392.9494 | 47.7 | 13.25
21 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11392.9494 | 47.7 | 13.25
22 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11392.9494 | 47.7 | 13.25
23 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11392.9494 | 47.7 | 13.25
24 | 88.5087 | 5.354 | 1.206 | 0.121 | 0.187 | 0.0037 | 0.051 | 0.043 | 0.059 | 0.0046 | 1.425 | 3.037 | 0.7658 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11404.8917 | 47.75 | 13.2639 | -0.4 | -1.4
25 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11404.8917 | 47.75 | 13.2639
26 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11404.8917 | 47.75 | 13.2639
27 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11404.8917 | 47.75 | 13.2639
28 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11404.8917 | 47.75 | 13.2639
29 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11404.8917 | 47.75 | 13.2639
30 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11404.8917 | 47.75 | 13.2639
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8207.0079 | 34.3611 | 9.5448 | 9088.6597 | 38.0524 | 10.5701
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Дорошенко С.В. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №51
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №51 |  | 9088.6597 | 38.0524 | 10.5701
Полтавська | АГНКС Лубни | 9088.3015 | 38.0509 | 10.5697
Полтавська | АГНКС Лубни-2 | 9088.7314 | 38.0527 | 10.5702
Полтавська | Вишневе | 9088.5642 | 38.052 | 10.57
Полтавська | Гребінка | 9088.7314 | 38.0527 | 10.5702
Полтавська | Лубни | 0 | 0 | 0
Полтавська | Новаки | 9088.6358 | 38.0523 | 10.5701
Полтавська | Пирятин | 9088.6358 | 38.0523 | 10.5701
Полтавська | Чорнухи | 9088.7791 | 38.0529 | 10.5703
Чернігівська | Богдани | 9089.2091 | 38.0547 | 10.5708
Начальник Лубенського ЛВУМГ |  | Дорошенко С.В. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата