## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №59 | [18 empty] | Маршрут №59
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Лубнигаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єлець-Курськ-Київ" (ЄКК)
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8734.5946 | 36.57 | 10.1583 | 9642.209 | 40.37 | 11.2139 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
2 | [13 empty] | 8734.5946 | 36.57 | 10.1583 | 9642.209 | 40.37 | 11.2139 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
3 | 93.1752 | 3.713 | 1.042 | 0.124 | 0.136 | 0.0016 | 0.0216 | 0.0158 | 0.0127 | 0.0291 | 1.012 | 0.717 | 0.7217 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583 | -13.1 | -13.1 | <0.0001 | <0.0002
4 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
5 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
6 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
7 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
8 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
9 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
10 | 88.9014 | 5.649 | 1.445 | 0.148 | 0.238 | 0.0044 | 0.0561 | 0.0461 | 0.0674 | 0.0076 | 1.886 | 1.551 | 0.7572 | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722 | -0.5 | -1 |  |  | відсутні
11 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
12 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
13 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
14 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
15 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
16 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
17 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
18 | 89.3236 | 5.315 | 1.42 | 0.156 | 0.252 | 0.0043 | 0.0606 | 0.0496 | 0.0713 | 0.0056 | 1.947 | 1.395 | 0.7541 | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861 | 1.8 | 0.3
19 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
20 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
21 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
22 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
23 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
24 | 89.2462 | 5.329 | 1.443 | 0.16 | 0.26 | 0.0045 | 0.0643 | 0.0536 | 0.0856 | 0.0058 | 1.94 | 1.408 | 0.7553 | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917 | 5.7 | 8.7
25 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
26 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
27 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
28 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
29 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
30 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8364.9089 | 35.0222 | 9.7284 | 9256.9744 | 38.7571 | 10.7659
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Дорошенко С.В. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №59
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №59 |  | 9256.9744 | 38.7571 | 10.7659
Полтавська | Каплинці | 9256.3057 | 38.7543 | 10.7651
Полтавська | Кейбалівка | 9258.1925 | 38.7622 | 10.7673
Полтавська | Яцини | 9255.2547 | 38.7499 | 10.7639
Начальник Лубенського ЛВУМГ |  | Дорошенко С.В. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата