## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №63 | [18 empty] | Маршрут №63
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єлець-Курськ-Київ" (ЄКК)
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
2 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
3 | 90.7439 | 4.525 | 1.173 | 0.146 | 0.231 | 0.0051 | 0.0602 | 0.0497 | 0.0745 | 0.0056 | 1.954 | 1.032 | 0.7419 | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083 | -8.1 | -4.7 | <0.0001 | <0.0002
4 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
5 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
6 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
7 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
8 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
9 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
10 | 90.0207 | 5.022 | 1.282 | 0.147 | 0.233 | 0.0047 | 0.0581 | 0.0476 | 0.0709 | 0.004 | 1.896 | 1.214 | 0.7477 | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833 | -7.7 | -3.6
11 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
12 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
13 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833 |  |  |  |  | відсутні
14 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
15 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
16 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
17 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
18 | 90.7062 | 4.519 | 1.2 | 0.149 | 0.235 | 0.0048 | 0.0618 | 0.0504 | 0.0732 | 0.0056 | 1.971 | 1.024 | 0.7423 | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11703.4491 | 49 | 13.6111 | -8 | -4.2
19 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
20 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
21 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
22 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
23 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
24 | 90.6282 | 4.546 | 1.21 | 0.149 | 0.235 | 0.0048 | 0.0622 | 0.0504 | 0.0683 | 0.0081 | 1.982 | 1.056 | 0.7428 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028 | -7.6 | -3.6
25 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
26 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
27 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
28 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
29 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
30 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8305.6751 | 34.7742 | 9.6595 | 9194.8745 | 38.4971 | 10.6936
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Дорошенко С.В. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №63
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №63 |  | 9194.8745 | 38.4971 | 10.6936
Полтавська | Лука | 9194.8745 | 38.4971 | 10.6936
Начальник Лубенського ЛВУМГ |  | Дорошенко С.В. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата