## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №857 | [18 empty] | Маршрут №857
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз", ТОВ "Епіцентр К", ТОВ "Форт", ДП "Укравтогаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг"
Свідоцтво № 015-18 КФ від 28.11.18 р. чинне до 27.11.21 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8655.7754 | 36.24 | 10.0667 | 9577.7206 | 40.1 | 11.1389 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
2 | [13 empty] | 8655.7754 | 36.24 | 10.0667 | 9577.7206 | 40.1 | 11.1389 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
3 | [13 empty] | 8655.7754 | 36.24 | 10.0667 | 9577.7206 | 40.1 | 11.1389 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
4 | [13 empty] | 8655.7754 | 36.24 | 10.0667 | 9577.7206 | 40.1 | 11.1389 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
5 | 90.7612 | 4.6404 | 1.4001 | 0.1637 | 0.3058 | 0.0037 | 0.0729 | 0.0626 | 0.0938 | 0.0022 | 1.3788 | 1.1148 | 0.7461 | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444 | -8.3 | -7.2
6 | [13 empty] | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
7 | [13 empty] | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
8 | [13 empty] | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
9 | [13 empty] | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
10 | [13 empty] | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
11 | [13 empty] | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
12 | [13 empty] | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
13 | [13 empty] | 8400.2103 | 35.17 | 9.7694 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
14 | 90.0667 | 4.8844 | 1.3984 | 0.1706 | 0.2619 | 0.0043 | 0.0731 | 0.0592 | 0.0903 | 0.0024 | 1.7915 | 1.1972 | 0.7497 | 8366.7719 | 35.03 | 9.7306 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583 | -8.4 | -5.6 | <0,001 | <0,001 | відсутні
15 | [13 empty] | 8366.7719 | 35.03 | 9.7306 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
16 | [13 empty] | 8366.7719 | 35.03 | 9.7306 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
17 | [13 empty] | 8366.7719 | 35.03 | 9.7306 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
18 | [13 empty] | 8366.7719 | 35.03 | 9.7306 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
19 | [13 empty] | 8366.7719 | 35.03 | 9.7306 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
20 | 91.3464 | 4.647 | 1.3904 | 0.1424 | 0.2884 | 0.0026 | 0.0701 | 0.0693 | 0.0946 | 0.002 | 0.8034 | 1.1434 | 0.7429 | 8436.7372 | 35.32 | 9.8111 | 9343.4516 | 39.12 | 10.8667 | 11896.4143 | 49.81 | 13.8361 | -8.3 | -6
21 | [13 empty] | 8436.7372 | 35.32 | 9.8111 | 9343.4516 | 39.12 | 10.8667 | 11896.4143 | 49.81 | 13.8361
22 | [13 empty] | 8436.7372 | 35.32 | 9.8111 | 9343.4516 | 39.12 | 10.8667 | 11896.4143 | 49.81 | 13.8361
23 | [13 empty] | 8436.7372 | 35.32 | 9.8111 | 9343.4516 | 39.12 | 10.8667 | 11896.4143 | 49.81 | 13.8361
24 | [13 empty] | 8436.7372 | 35.32 | 9.8111 | 9343.4516 | 39.12 | 10.8667 | 11896.4143 | 49.81 | 13.8361
25 | [13 empty] | 8436.7372 | 35.32 | 9.8111 | 9343.4516 | 39.12 | 10.8667 | 11896.4143 | 49.81 | 13.8361
26 | [13 empty] | 8436.7372 | 35.32 | 9.8111 | 9343.4516 | 39.12 | 10.8667 | 11896.4143 | 49.81 | 13.8361
27 | 90.2591 | 5.0146 | 1.7715 | 0.1894 | 0.3974 | 0.0023 | 0.0774 | 0.0744 | 0.1026 | 0.0015 | 0.8149 | 1.2949 | 0.7546 | 8529.1871 | 35.71 | 9.9194 | 9441.5784 | 39.53 | 10.9806 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -8.4 | -6.4
28 | [13 empty] | 8529.1871 | 35.71 | 9.9194 | 9441.5784 | 39.53 | 10.9806 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
29 | [13 empty] | 8529.1871 | 35.71 | 9.9194 | 9441.5784 | 39.53 | 10.9806 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
30 | [13 empty] | 8529.1871 | 35.71 | 9.9194 | 9441.5784 | 39.53 | 10.9806 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8448.8632 | 35.3737 | 9.826 | 9354.8296 | 39.1668 | 10.8797
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Брижань А.Ф. | [13 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н.М. | [13 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Федорець В.І. | [13 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №857
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №857 |  | 9354.8296 | 39.1668 | 10.8797
Полтавська | АГНКС-1 Полтава (г-д Радченки-Полтава) | 9351.2947 | 39.152 | 10.8756
Полтавська | Бречківка ДКК | 9360.5619 | 39.1908 | 10.8863
Полтавська | Полтава-1, місто | 9354.543 | 39.1656 | 10.8793
Полтавська | Стасі ДКК | 9354.5191 | 39.1655 | 10.8793
Полтавська | ТОВ "Епіцентр К" | 9362.6637 | 39.1996 | 10.8888
Полтавська | ТОВ "Форт" | 0 | 0 | 0
В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ |  | Брижань А.Ф. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Кучерук Н.М. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Федорець В.І. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата