## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №92 | [18 empty] | Маршрут №92
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8285.2299 | 34.6886 | 9.6357 | 9175.5996 | 38.4164 | 10.6712 | 11641.3014 | 48.7398 | 13.5388
2 | [13 empty] | 8285.2299 | 34.6886 | 9.6357 | 9175.5996 | 38.4164 | 10.6712 | 11641.3014 | 48.7398 | 13.5388
3 | [13 empty] | 8285.2299 | 34.6886 | 9.6357 | 9175.5996 | 38.4164 | 10.6712 | 11641.3014 | 48.7398 | 13.5388
4 | [13 empty] | 8285.2299 | 34.6886 | 9.6357 | 9175.5996 | 38.4164 | 10.6712 | 11641.3014 | 48.7398 | 13.5388
5 | [13 empty] | 8285.2299 | 34.6886 | 9.6357 | 9175.5996 | 38.4164 | 10.6712 | 11641.3014 | 48.7398 | 13.5388
6 | [13 empty] | 8285.2299 | 34.6886 | 9.6357 | 9175.5996 | 38.4164 | 10.6712 | 11641.3014 | 48.7398 | 13.5388
7 | 89.9055 | 4.6568 | 1.3034 | 0.1573 | 0.2491 | 0.0038 | 0.0678 | 0.053 | 0.0729 | 0.0087 | 2.3002 | 1.2217 | 0.7488 | 8284.4417 | 34.6853 | 9.6348 | 9174.6204 | 38.4123 | 10.6701 | 11635.7602 | 48.7166 | 13.5324 | -2.5 | -0.9 |  |  | відсутні
8 | [13 empty] | 8284.4417 | 34.6853 | 9.6348 | 9174.6204 | 38.4123 | 10.6701 | 11635.7602 | 48.7166 | 13.5324
9 | [13 empty] | 8284.4417 | 34.6853 | 9.6348 | 9174.6204 | 38.4123 | 10.6701 | 11635.7602 | 48.7166 | 13.5324
10 | [13 empty] | 8284.4417 | 34.6853 | 9.6348 | 9174.6204 | 38.4123 | 10.6701 | 11635.7602 | 48.7166 | 13.5324
11 | [13 empty] | 8284.4417 | 34.6853 | 9.6348 | 9174.6204 | 38.4123 | 10.6701 | 11635.7602 | 48.7166 | 13.5324
12 | 89.9384 | 4.6295 | 1.3312 | 0.1633 | 0.2575 | 0.004 | 0.0731 | 0.0555 | 0.0674 | 0.0032 | 2.241 | 1.2359 | 0.7491 | 8293.1835 | 34.7219 | 9.645 | 9184.1264 | 38.4521 | 10.6811 | 11645.6245 | 48.7579 | 13.5439 | -2.2 | 2
13 | [13 empty] | 8293.1835 | 34.7219 | 9.645 | 9184.1264 | 38.4521 | 10.6811 | 11645.6245 | 48.7579 | 13.5439
14 | [13 empty] | 8293.1835 | 34.7219 | 9.645 | 9184.1264 | 38.4521 | 10.6811 | 11645.6245 | 48.7579 | 13.5439
15 | [13 empty] | 8293.1835 | 34.7219 | 9.645 | 9184.1264 | 38.4521 | 10.6811 | 11645.6245 | 48.7579 | 13.5439
16 | [13 empty] | 8293.1835 | 34.7219 | 9.645 | 9184.1264 | 38.4521 | 10.6811 | 11645.6245 | 48.7579 | 13.5439
17 | [13 empty] | 8293.1835 | 34.7219 | 9.645 | 9184.1264 | 38.4521 | 10.6811 | 11645.6245 | 48.7579 | 13.5439
18 | [13 empty] | 8293.1835 | 34.7219 | 9.645 | 9184.1264 | 38.4521 | 10.6811 | 11645.6245 | 48.7579 | 13.5439
19 | [13 empty] | 8293.1835 | 34.7219 | 9.645 | 9184.1264 | 38.4521 | 10.6811 | 11645.6245 | 48.7579 | 13.5439
20 | [13 empty] | 8293.1835 | 34.7219 | 9.645 | 9184.1264 | 38.4521 | 10.6811 | 11645.6245 | 48.7579 | 13.5439
21 | 89.8465 | 4.6715 | 1.3083 | 0.1604 | 0.256 | 0.0039 | 0.0711 | 0.0547 | 0.0686 | 0.005 | 2.2866 | 1.2674 | 0.7496 | 8285.4926 | 34.6897 | 9.636 | 9175.6474 | 38.4166 | 10.6713 | 11631.1982 | 48.6975 | 13.5271 | -2.3 | -4.2
22 | [13 empty] | 8285.4926 | 34.6897 | 9.636 | 9175.6474 | 38.4166 | 10.6713 | 11631.1982 | 48.6975 | 13.5271
23 | [13 empty] | 8285.4926 | 34.6897 | 9.636 | 9175.6474 | 38.4166 | 10.6713 | 11631.1982 | 48.6975 | 13.5271
24 | [13 empty] | 8285.4926 | 34.6897 | 9.636 | 9175.6474 | 38.4166 | 10.6713 | 11631.1982 | 48.6975 | 13.5271
25 | [13 empty] | 8285.4926 | 34.6897 | 9.636 | 9175.6474 | 38.4166 | 10.6713 | 11631.1982 | 48.6975 | 13.5271
26 | 90.493 | 4.5121 | 1.2662 | 0.1577 | 0.2593 | 0.0044 | 0.0687 | 0.0578 | 0.1009 | 0.0039 | 2.0356 | 1.0404 | 0.7452 | 8318.9549 | 34.8298 | 9.6749 | 9213.0029 | 38.573 | 10.7147 | 11712.5491 | 49.0381 | 13.6217 | -2.9 | -3.6
27 | [13 empty] | 8318.9549 | 34.8298 | 9.6749 | 9213.0029 | 38.573 | 10.7147 | 11712.5491 | 49.0381 | 13.6217 |  |  | 0,00013 | 0,0001
28 | [13 empty] | 8318.9549 | 34.8298 | 9.6749 | 9213.0029 | 38.573 | 10.7147 | 11712.5491 | 49.0381 | 13.6217
29 | [13 empty] | 8318.9549 | 34.8298 | 9.6749 | 9213.0029 | 38.573 | 10.7147 | 11712.5491 | 49.0381 | 13.6217
30 | [13 empty] | 8318.9549 | 34.8298 | 9.6749 | 9213.0029 | 38.573 | 10.7147 | 11712.5491 | 49.0381 | 13.6217
31
[14 empty] | 8294.4971 | 34.7274 | 9.6465 | 9185.7267 | 38.4588 | 10.683
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №92
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №92 |  | 9185.7267 | 38.4588 | 10.683
Полтавська | ГРС Орданівка | 9185.6789 | 38.4586 | 10.6829
Полтавська | ГРС Пришиб | 9185.8222 | 38.4592 | 10.6831
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата