## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №137 | [18 empty] | Маршрут №137
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Газопровід - підвід УКПГ Ланна по газопроводу "ЄФРЕМІВКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ"
Свідоцтво № 091-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8397.8218 | 35.16 | 9.7667 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
2 | [13 empty] | 8397.8218 | 35.16 | 9.7667 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
3 | [13 empty] | 8397.8218 | 35.16 | 9.7667 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
4 | [13 empty] | 8397.8218 | 35.16 | 9.7667 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
5 | [13 empty] | 8397.8218 | 35.16 | 9.7667 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9 | 21.9 | 2.8
6 | 92.8068 | 3.9079 | 1.0416 | 0.1546 | 0.2176 | 0.0052 | 0.0716 | 0.0562 | 0.194 | 0.0013 | 1.2596 | 0.2836 | 0.7283 | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
7 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
8 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
9 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
10 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
11 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
12 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028 | 24.2 | 6.5
13 | 92.7675 | 3.9327 | 1.0511 | 0.1568 | 0.2213 | 0.0054 | 0.0734 | 0.0576 | 0.197 | 0.0014 | 1.2493 | 0.2865 | 0.7288 | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
14 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
15 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
16 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
17 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
18 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
19 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083 | 26.4 | 7.4
20 | 92.7266 | 3.9375 | 1.0515 | 0.1572 | 0.2221 | 0.0054 | 0.0741 | 0.0584 | 0.2095 | 0.0014 | 1.2653 | 0.291 | 0.7294 | 8404.9872 | 35.19 | 9.775 | 9305.4363 | 38.96 | 10.8222 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
21 | [13 empty] | 8404.9872 | 35.19 | 9.775 | 9305.4363 | 38.96 | 10.8222 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
22 | [13 empty] | 8404.9872 | 35.19 | 9.775 | 9305.4363 | 38.96 | 10.8222 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
23 | [13 empty] | 8404.9872 | 35.19 | 9.775 | 9305.4363 | 38.96 | 10.8222 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
24 | [13 empty] | 8404.9872 | 35.19 | 9.775 | 9305.4363 | 38.96 | 10.8222 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
25 | [13 empty] | 8404.9872 | 35.19 | 9.775 | 9305.4363 | 38.96 | 10.8222 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083 | 26.8 | 7.8 |  |  | відсутні
26 | 92.7686 | 3.9142 | 1.0452 | 0.156 | 0.2206 | 0.0053 | 0.0731 | 0.0575 | 0.2087 | 0.0015 | 1.2654 | 0.2839 | 0.729 | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
27 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
28 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
29 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
30 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9303.0478 | 38.95 | 10.8194 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
31
[14 empty] | 8400.6163 | 35.1717 | 9.7699 | 9300.6832 | 38.9401 | 10.8167
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | .07.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Славінська А.В. | [10 empty] | .07.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | .07.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №137
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №137 |  | 9300.6832 | 38.9401 | 10.8167
Харківська | ГРС Зоряне (Ленінка) | 9300.6832 | 38.9401 | 10.8167
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | .07.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Славінська А.В. |  |  | .07.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | .07.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата