## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №139 | [18 empty] | Маршрут №139
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопрводу-відводу ГРС Олексіївка, точка відбору проб - ГРС Олексіївка (Дублянка, Н.Іванівка)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8346.1356 | 34.9436 | 9.7066 | 9240.2552 | 38.6871 | 10.7464 | 11549.3457 | 48.3548 | 13.4319
2 | [13 empty] | 8346.1356 | 34.9436 | 9.7066 | 9240.2552 | 38.6871 | 10.7464 | 11549.3457 | 48.3548 | 13.4319
3 | [13 empty] | 8346.1356 | 34.9436 | 9.7066 | 9240.2552 | 38.6871 | 10.7464 | 11549.3457 | 48.3548 | 13.4319
4 | [13 empty] | 8346.1356 | 34.9436 | 9.7066 | 9240.2552 | 38.6871 | 10.7464 | 11549.3457 | 48.3548 | 13.4319
5 | [13 empty] | 8346.1356 | 34.9436 | 9.7066 | 9240.2552 | 38.6871 | 10.7464 | 11549.3457 | 48.3548 | 13.4319
6 | 89.2379 | 4.6631 | 1.4056 | 0.194 | 0.3386 | 0.0037 | 0.1046 | 0.098 | 0.2171 | 0.0009 | 0.3733 | 3.3632 | 0.7738 | 8370.0441 | 35.0437 | 9.7344 | 9265.764 | 38.7939 | 10.7761 | 11559.9505 | 48.3992 | 13.4442 | 18.3 | 20.8
7 | [13 empty] | 8370.0441 | 35.0437 | 9.7344 | 9265.764 | 38.7939 | 10.7761 | 11559.9505 | 48.3992 | 13.4442 |  |  |  |  | відсутні
8 | [13 empty] | 8370.0441 | 35.0437 | 9.7344 | 9265.764 | 38.7939 | 10.7761 | 11559.9505 | 48.3992 | 13.4442
9 | [13 empty] | 8370.0441 | 35.0437 | 9.7344 | 9265.764 | 38.7939 | 10.7761 | 11559.9505 | 48.3992 | 13.4442
10 | [13 empty] | 8370.0441 | 35.0437 | 9.7344 | 9265.764 | 38.7939 | 10.7761 | 11559.9505 | 48.3992 | 13.4442
11 | [13 empty] | 8370.0441 | 35.0437 | 9.7344 | 9265.764 | 38.7939 | 10.7761 | 11559.9505 | 48.3992 | 13.4442
12 | [13 empty] | 8370.0441 | 35.0437 | 9.7344 | 9265.764 | 38.7939 | 10.7761 | 11559.9505 | 48.3992 | 13.4442
13 | 89.3422 | 4.6101 | 1.3824 | 0.1899 | 0.3315 | 0.0037 | 0.1049 | 0.0989 | 0.2523 | 0.0006 | 0.3693 | 3.3141 | 0.7735 | 8377.2094 | 35.0737 | 9.7427 | 9273.5981 | 38.8267 | 10.7852 | 11572.06 | 48.4499 | 13.4583 | 18.8 | 20.6
14 | [13 empty] | 8377.2094 | 35.0737 | 9.7427 | 9273.5981 | 38.8267 | 10.7852 | 11572.06 | 48.4499 | 13.4583
15 | [13 empty] | 8377.2094 | 35.0737 | 9.7427 | 9273.5981 | 38.8267 | 10.7852 | 11572.06 | 48.4499 | 13.4583
16 | [13 empty] | 8377.2094 | 35.0737 | 9.7427 | 9273.5981 | 38.8267 | 10.7852 | 11572.06 | 48.4499 | 13.4583
17 | [13 empty] | 8377.2094 | 35.0737 | 9.7427 | 9273.5981 | 38.8267 | 10.7852 | 11572.06 | 48.4499 | 13.4583
18 | [13 empty] | 8377.2094 | 35.0737 | 9.7427 | 9273.5981 | 38.8267 | 10.7852 | 11572.06 | 48.4499 | 13.4583
19 | [13 empty] | 8377.2094 | 35.0737 | 9.7427 | 9273.5981 | 38.8267 | 10.7852 | 11572.06 | 48.4499 | 13.4583
20 | 89.2229 | 4.6472 | 1.3939 | 0.1944 | 0.3361 | 0.0039 | 0.1067 | 0.0998 | 0.2573 | 0.0006 | 0.3572 | 3.38 | 0.7749 | 8380.6249 | 35.088 | 9.7467 | 9277.1091 | 38.8414 | 10.7893 | 11565.7067 | 48.4233 | 13.4509 | 24.223 | 22.3
21 | [13 empty] | 8380.6249 | 35.088 | 9.7467 | 9277.1091 | 38.8414 | 10.7893 | 11565.7067 | 48.4233 | 13.4509
22 | [13 empty] | 8380.6249 | 35.088 | 9.7467 | 9277.1091 | 38.8414 | 10.7893 | 11565.7067 | 48.4233 | 13.4509
23 | [13 empty] | 8380.6249 | 35.088 | 9.7467 | 9277.1091 | 38.8414 | 10.7893 | 11565.7067 | 48.4233 | 13.4509
24 | [13 empty] | 8380.6249 | 35.088 | 9.7467 | 9277.1091 | 38.8414 | 10.7893 | 11565.7067 | 48.4233 | 13.4509
25 | 89.2818 | 4.6071 | 1.3898 | 0.1943 | 0.341 | 0.0035 | 0.1072 | 0.1016 | 0.2344 | 0.004 | 0.3979 | 3.3373 | 0.7738 | 8371.7638 | 35.0509 | 9.7364 | 9267.627 | 38.8017 | 10.7783 | 11562.0762 | 48.4081 | 13.4467
26 | [13 empty] | 8371.7638 | 35.0509 | 9.7364 | 9267.627 | 38.8017 | 10.7783 | 11562.0762 | 48.4081 | 13.4467
27 | [13 empty] | 8371.7638 | 35.0509 | 9.7364 | 9267.627 | 38.8017 | 10.7783 | 11562.0762 | 48.4081 | 13.4467 |  |  | 0,00013 | 0,0001
28 | [13 empty] | 8371.7638 | 35.0509 | 9.7364 | 9267.627 | 38.8017 | 10.7783 | 11562.0762 | 48.4081 | 13.4467
29 | [13 empty] | 8371.7638 | 35.0509 | 9.7364 | 9267.627 | 38.8017 | 10.7783 | 11562.0762 | 48.4081 | 13.4467
30 | [13 empty] | 8371.7638 | 35.0509 | 9.7364 | 9267.627 | 38.8017 | 10.7783 | 11562.0762 | 48.4081 | 13.4467
31
[14 empty] | 8369.0648 | 35.0396 | 9.7332 | 9264.7608 | 38.7897 | 10.7749
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | .07.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | .07.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | .07.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №139
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №139 |  | 9264.7608 | 38.7897 | 10.7749
Харківська | ГРС Олексіївка - Дублянка | 9263.1605 | 38.783 | 10.7731
Харківська | ГРС Олексіївка - Новоіванівка | 9265.4773 | 38.7927 | 10.7758
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | .07.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | .07.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | .07.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата