## паспорт
АТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №601 | [18 empty] | Маршрут №601
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
п/м КС Борова Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 100-037/2013 дійсне до 24.10.2017 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8734.5946 | 36.57 | 10.1583 | 9654.1513 | 40.42 | 11.2278 | 12021.1141 | 50.33 | 13.9806
2 | [13 empty] | 8734.5946 | 36.57 | 10.1583 | 9654.1513 | 40.42 | 11.2278 | 12021.1141 | 50.33 | 13.9806
3 | [13 empty] | 8734.5946 | 36.57 | 10.1583 | 9654.1513 | 40.42 | 11.2278 | 12021.1141 | 50.33 | 13.9806
4 | [13 empty] | 8734.5946 | 36.57 | 10.1583 | 9654.1513 | 40.42 | 11.2278 | 12021.1141 | 50.33 | 13.9806
5 | 88.5133 | 5.1512 | 2.492 | 0.3346 | 0.6579 | 0.0063 | 0.1512 | 0.1377 | 0.1903 | 0.0023 | 1.0325 | 1.3306 | 0.7784 | 8744.1484 | 36.61 | 10.1694 | 9666.0936 | 40.47 | 11.2417 | 12023.5026 | 50.34 | 13.9833 | -8.2 | -0.8
6 | [13 empty] | 8744.1484 | 36.61 | 10.1694 | 9666.0936 | 40.47 | 11.2417 | 12023.5026 | 50.34 | 13.9833
7 | [13 empty] | 8744.1484 | 36.61 | 10.1694 | 9666.0936 | 40.47 | 11.2417 | 12023.5026 | 50.34 | 13.9833
8 | [13 empty] | 8744.1484 | 36.61 | 10.1694 | 9666.0936 | 40.47 | 11.2417 | 12023.5026 | 50.34 | 13.9833
9 | [13 empty] | 8744.1484 | 36.61 | 10.1694 | 9666.0936 | 40.47 | 11.2417 | 12023.5026 | 50.34 | 13.9833
10 | [13 empty] | 8744.1484 | 36.61 | 10.1694 | 9666.0936 | 40.47 | 11.2417 | 12023.5026 | 50.34 | 13.9833
11 | [13 empty] | 8744.1484 | 36.61 | 10.1694 | 9666.0936 | 40.47 | 11.2417 | 12023.5026 | 50.34 | 13.9833
12 | [13 empty] | 8744.1484 | 36.61 | 10.1694 | 9666.0936 | 40.47 | 11.2417 | 12023.5026 | 50.34 | 13.9833
13 | 88.5274 | 5.0505 | 2.4509 | 0.3362 | 0.6809 | 0.0064 | 0.173 | 0.1757 | 0.1791 | 0.002 | 1.025 | 1.3929 | 0.7796 | 8743.1214 | 36.6057 | 10.1683 | 9665.3532 | 40.4669 | 11.2408 | 12014.0443 | 50.3004 | 13.9723
14 | [13 empty] | 8743.1214 | 36.6057 | 10.1683 | 9665.3532 | 40.4669 | 11.2408 | 12014.0443 | 50.3004 | 13.9723
15 | [13 empty] | 8743.1214 | 36.6057 | 10.1683 | 9665.3532 | 40.4669 | 11.2408 | 12014.0443 | 50.3004 | 13.9723
16 | [13 empty] | 8743.1214 | 36.6057 | 10.1683 | 9665.3532 | 40.4669 | 11.2408 | 12014.0443 | 50.3004 | 13.9723
17 | [13 empty] | 8743.1214 | 36.6057 | 10.1683 | 9665.3532 | 40.4669 | 11.2408 | 12014.0443 | 50.3004 | 13.9723
18 | [13 empty] | 8743.1214 | 36.6057 | 10.1683 | 9665.3532 | 40.4669 | 11.2408 | 12014.0443 | 50.3004 | 13.9723
19 | [13 empty] | 8743.1214 | 36.6057 | 10.1683 | 9665.3532 | 40.4669 | 11.2408 | 12014.0443 | 50.3004 | 13.9723
20 | 88.3073 | 5.1978 | 2.5503 | 0.3395 | 0.6953 | 0.0064 | 0.1527 | 0.145 | 0.1855 | 0.0023 | 0.9922 | 1.4256 | 0.7811 | 8758.4792 | 36.67 | 10.1861 | 9680.4243 | 40.53 | 11.2583 | 12021.1141 | 50.33 | 13.9806
21 | [13 empty] | 8758.4792 | 36.67 | 10.1861 | 9680.4243 | 40.53 | 11.2583 | 12021.1141 | 50.33 | 13.9806
22 | [13 empty] | 8758.4792 | 36.67 | 10.1861 | 9680.4243 | 40.53 | 11.2583 | 12021.1141 | 50.33 | 13.9806
23 | [13 empty] | 8758.4792 | 36.67 | 10.1861 | 9680.4243 | 40.53 | 11.2583 | 12021.1141 | 50.33 | 13.9806
24 | [13 empty] | 8758.4792 | 36.67 | 10.1861 | 9680.4243 | 40.53 | 11.2583 | 12021.1141 | 50.33 | 13.9806
25 | [13 empty] | 8758.4792 | 36.67 | 10.1861 | 9680.4243 | 40.53 | 11.2583 | 12021.1141 | 50.33 | 13.9806
26 | 88.2937 | 5.0189 | 2.5727 | 0.3509 | 0.7915 | 0.0062 | 0.1727 | 0.1766 | 0.3221 | 0.0028 | 1.127 | 1.1649 | 0.7851 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 9764.0204 | 40.88 | 11.3556 | 12092.7679 | 50.63 | 14.0639
27 | [13 empty] | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 9764.0204 | 40.88 | 11.3556 | 12092.7679 | 50.63 | 14.0639
28 | [13 empty] | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 9764.0204 | 40.88 | 11.3556 | 12092.7679 | 50.63 | 14.0639
29 | [13 empty] | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 9764.0204 | 40.88 | 11.3556 | 12092.7679 | 50.63 | 14.0639
30 | [13 empty] | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 9764.0204 | 40.88 | 11.3556 | 12092.7679 | 50.63 | 14.0639
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8762.0618 | 36.685 | 10.1903 | 9685.1057 | 40.5496 | 11.2638
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сипко Е.П.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Щербак С.О.
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №601
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №601 |  | 9685.1057 | 40.5496 | 11.2638
Харківська | ГРС Восток | 9685.1057 | 40.5496 | 11.2638
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сипко Е.П.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис
Начальник служби ГВ та М |  | Щербак С.О.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис