## паспорт
АТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №604 | [18 empty] | Маршрут №604
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Первомайський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 01-0142/2018 чинне до 07.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
2 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
3 | 92.9414 | 4.0427 | 0.881 | 0.1091 | 0.1829 | 0.0096 | 0.0546 | 0.0452 | 0.1578 | 0.002 | 1.314 | 0.2598 | 0.7242 | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -10.6 | -2.1
4 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
5 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
6 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
7 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
8 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
9 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
10 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
11 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
12 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
13 | 93.0031 | 4.0002 | 0.8726 | 0.1084 | 0.18074 | 0.0094 | 0.0533 | 0.0443 | 0.1538 | 0.0021 | 1.31 | 0.2621 | 0.7236 | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -8.2 | -0.9 | не виявлено | <0,001 | відсутні
14 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
15 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
16 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
17 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
18 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
19 | 92.7325 | 4.1475 | 0.9076 | 0.1124 | 0.1876 | 0.0097 | 0.0553 | 0.0459 | 0.1601 | 0.002 | 1.3688 | 0.2706 | 0.7258 | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -9.5 | -1.4
20 | [13 empty] | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
21 | [13 empty] | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
22 | [13 empty] | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
23 | [13 empty] | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
24 | [13 empty] | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
25 | 92.8642 | 4.0784 | 0.8899 | 0.1101 | 0.1851 | 0.0096 | 0.055 | 0.0455 | 0.1603 | 0.002 | 1.3294 | 0.2704 | 0.7249 | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -8.2 | -0.5
26 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
27 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
28 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
29 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
30 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8351.3902 | 34.9656 | 9.7127 | 9253.1051 | 38.7409 | 10.7614
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сипко Е.П.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Щербак С.О.
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №604
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №604 |  | 9253.1051 | 38.7409 | 10.7614
Харківська | ГРС с.Залиман | 9253.0574 | 38.7407 | 10.7613
Харківська | ГРС смт.Савинці | 9253.1051 | 38.7409 | 10.7614
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сипко Е.П.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис
Начальник служби ГВ та М |  | Щербак С.О.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис