## паспорт
АТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №662 | [18 empty] | Маршрут №662
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз", ДП "Укравтогаз"
Харківський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8063.4376 | 33.76 | 9.3778 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11106.3344 | 46.5 | 12.9167
2 | [13 empty] | 8063.4376 | 33.76 | 9.3778 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11106.3344 | 46.5 | 12.9167
3 | [13 empty] | 8063.4376 | 33.76 | 9.3778 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11106.3344 | 46.5 | 12.9167
4 | [13 empty] | 8063.4376 | 33.76 | 9.3778 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11106.3344 | 46.5 | 12.9167
5 | 86.5193 | 4.291 | 1.5306 | 0.2067 | 0.3619 | 0.003 | 0.0948 | 0.0796 | 0.0755 | 0.0242 | 4.2851 | 2.5283 | 0.7787 | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11106.3344 | 46.5 | 12.9167 | -9.9 | -3.8
6 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11106.3344 | 46.5 | 12.9167
7 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11106.3344 | 46.5 | 12.9167
8 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11106.3344 | 46.5 | 12.9167
9 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11106.3344 | 46.5 | 12.9167
10 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11106.3344 | 46.5 | 12.9167
11 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11106.3344 | 46.5 | 12.9167
12 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11106.3344 | 46.5 | 12.9167
13 | 86.4377 | 4.2671 | 1.5367 | 0.2126 | 0.3798 | 0.0033 | 0.1085 | 0.0945 | 0.1076 | 0.0282 | 4.2984 | 2.5256 | 0.7808 | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11115.8882 | 46.54 | 12.9278 | -10.2 | -4.1 | 0,0005 | <0,0002 | відсутні
14 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11115.8882 | 46.54 | 12.9278
15 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11115.8882 | 46.54 | 12.9278
16 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11115.8882 | 46.54 | 12.9278
17 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11115.8882 | 46.54 | 12.9278
18 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11115.8882 | 46.54 | 12.9278
19 | 86.3542 | 4.2867 | 1.5425 | 0.216 | 0.3866 | 0.0033 | 0.116 | 0.1026 | 0.1269 | 0.0272 | 4.2863 | 2.5517 | 0.7823 | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11123.0536 | 46.57 | 12.9361 | -9.7 | -3.5
20 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11123.0536 | 46.57 | 12.9361
21 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11123.0536 | 46.57 | 12.9361
22 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11123.0536 | 46.57 | 12.9361
23 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11123.0536 | 46.57 | 12.9361
24 | 86.3083 | 4.3005 | 1.5588 | 0.2188 | 0.3948 | 0.0035 | 0.118 | 0.1059 | 0.1333 | 0.0318 | 4.2988 | 2.5275 | 0.7829 | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11130.2189 | 46.6 | 12.9444 | -9.4 | -4
25 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11130.2189 | 46.6 | 12.9444
26 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11130.2189 | 46.6 | 12.9444
27 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11130.2189 | 46.6 | 12.9444
28 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11130.2189 | 46.6 | 12.9444
29 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11130.2189 | 46.6 | 12.9444
30 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11130.2189 | 46.6 | 12.9444
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8086.7012 | 33.8574 | 9.4048 | 8949.1976 | 37.4685 | 10.4079
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сипко Е.П.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О.
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №662
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №662 |  | 8949.1976 | 37.4685 | 10.4079
Харківська | ГРС-1 м. Харкiв (Безлюдiвка) | 8949.2931 | 37.4689 | 10.408
Харківська | ГРС-1 м. Харкiв АГНКС - 2 | 8948.6483 | 37.4662 | 10.4073
Харківська | ГРС-1 м. Харкiв місто | 0 | 0 | 0
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сипко Е.П.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис