## паспорт
АТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №666 | [18 empty] | Маршрут №666
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
2 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
3 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
4 | 87.1781 | 3.8656 | 1.2769 | 0.179 | 0.3066 | 0.0033 | 0.0958 | 0.0861 | 0.1308 | 0.0248 | 4.3265 | 2.5265 | 0.7738 | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8868.3483 | 37.13 | 10.3139 | 11063.3421 | 46.32 | 12.8667 | -10 | -2.6 | 0,0006 | <0,0002 | відсутні
5 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8868.3483 | 37.13 | 10.3139 | 11063.3421 | 46.32 | 12.8667
6 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8868.3483 | 37.13 | 10.3139 | 11063.3421 | 46.32 | 12.8667
7 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8868.3483 | 37.13 | 10.3139 | 11063.3421 | 46.32 | 12.8667
8 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8868.3483 | 37.13 | 10.3139 | 11063.3421 | 46.32 | 12.8667
9 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8868.3483 | 37.13 | 10.3139 | 11063.3421 | 46.32 | 12.8667
10 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8868.3483 | 37.13 | 10.3139 | 11063.3421 | 46.32 | 12.8667
11 | 87.6603 | 3.6475 | 1.1655 | 0.1599 | 0.2765 | 0.0033 | 0.0868 | 0.0789 | 0.1204 | 0.0135 | 4.2586 | 2.5288 | 0.7693 | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11046.6229 | 46.25 | 12.8472 | -9.7 | -2.3
12 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11046.6229 | 46.25 | 12.8472
13 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11046.6229 | 46.25 | 12.8472
14 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11046.6229 | 46.25 | 12.8472
15 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11046.6229 | 46.25 | 12.8472
16 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11046.6229 | 46.25 | 12.8472
17 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11046.6229 | 46.25 | 12.8472
18 | 87.2575 | 3.7048 | 1.1782 | 0.1613 | 0.2764 | 0.0034 | 0.0863 | 0.0785 | 0.1078 | 0.0254 | 4.5931 | 2.5273 | 0.7711 | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8799.083 | 36.84 | 10.2333 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889 | -10.2 | -2.7
19 | [13 empty] | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8799.083 | 36.84 | 10.2333 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
20 | [13 empty] | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8799.083 | 36.84 | 10.2333 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
21 | [13 empty] | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8799.083 | 36.84 | 10.2333 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
22 | [13 empty] | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8799.083 | 36.84 | 10.2333 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
23 | [13 empty] | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8799.083 | 36.84 | 10.2333 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
24 | [13 empty] | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8799.083 | 36.84 | 10.2333 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
25 | 87.1946 | 3.7116 | 1.1833 | 0.163 | 0.2808 | 0.0033 | 0.0895 | 0.0824 | 0.1222 | 0.0253 | 4.6042 | 2.5398 | 0.7721 | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8806.2483 | 36.87 | 10.2417 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889 | -9.9 | -2.4
26 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8806.2483 | 36.87 | 10.2417 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
27 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8806.2483 | 36.87 | 10.2417 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
28 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8806.2483 | 36.87 | 10.2417 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
29 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8806.2483 | 36.87 | 10.2417 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
30 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8806.2483 | 36.87 | 10.2417 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7966.0601 | 33.3523 | 9.2645 | 8819.982 | 36.9275 | 10.2576
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сипко Е.П.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О.
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №666
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №666 |  | 8819.982 | 36.9275 | 10.2576
Харківська | ГРС с. Введенка | 8824.7589 | 36.9475 | 10.2632
Харківська | ГРС-3 м. Харкiв (Рогань) | 8817.4263 | 36.9168 | 10.2547
Харківська | ГРС-3 м. Харкiв місто | 0 | 0 | 0
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сипко Е.П.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис