## паспорт
АТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №670 | [18 empty] | Маршрут №670
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11278.3034 | 47.22 | 13.1167
2 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11278.3034 | 47.22 | 13.1167
3 | 87.7578 | 3.7232 | 1.1502 | 0.1538 | 0.2594 | 0.0041 | 0.0767 | 0.0653 | 0.1236 | 0.023 | 4.3074 | 2.3555 | 0.7669 | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11065.7305 | 46.33 | 12.8694 | -10.7 | -3
4 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11065.7305 | 46.33 | 12.8694
5 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11065.7305 | 46.33 | 12.8694
6 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11065.7305 | 46.33 | 12.8694
7 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11065.7305 | 46.33 | 12.8694
8 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11065.7305 | 46.33 | 12.8694
9 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11065.7305 | 46.33 | 12.8694
10 | 87.3142 | 3.7252 | 1.1803 | 0.1615 | 0.2757 | 0.0035 | 0.0839 | 0.0744 | 0.1409 | 0.0188 | 4.5155 | 2.5061 | 0.7714 | 7965.5108 | 33.35 | 9.2639 | 8818.1906 | 36.92 | 10.2556 | 11017.9614 | 46.13 | 12.8139 | -11 | -3.5 | 0,0008 | <0,0002 | відсутні
11 | [13 empty] | 7965.5108 | 33.35 | 9.2639 | 8818.1906 | 36.92 | 10.2556 | 11017.9614 | 46.13 | 12.8139
12 | [13 empty] | 7965.5108 | 33.35 | 9.2639 | 8818.1906 | 36.92 | 10.2556 | 11017.9614 | 46.13 | 12.8139
13 | [13 empty] | 7965.5108 | 33.35 | 9.2639 | 8818.1906 | 36.92 | 10.2556 | 11017.9614 | 46.13 | 12.8139
14 | [13 empty] | 7965.5108 | 33.35 | 9.2639 | 8818.1906 | 36.92 | 10.2556 | 11017.9614 | 46.13 | 12.8139
15 | [13 empty] | 7965.5108 | 33.35 | 9.2639 | 8818.1906 | 36.92 | 10.2556 | 11017.9614 | 46.13 | 12.8139
16 | [13 empty] | 7965.5108 | 33.35 | 9.2639 | 8818.1906 | 36.92 | 10.2556 | 11017.9614 | 46.13 | 12.8139
17 | [13 empty] | 7965.5108 | 33.35 | 9.2639 | 8818.1906 | 36.92 | 10.2556 | 11017.9614 | 46.13 | 12.8139
18 | [13 empty] | 7965.5108 | 33.35 | 9.2639 | 8818.1906 | 36.92 | 10.2556 | 11017.9614 | 46.13 | 12.8139
19 | [13 empty] | 7965.5108 | 33.35 | 9.2639 | 8818.1906 | 36.92 | 10.2556 | 11017.9614 | 46.13 | 12.8139
20 | 87.239 | 3.7542 | 1.1968 | 0.1633 | 0.2786 | 0.0034 | 0.0872 | 0.0789 | 0.1602 | 0.0247 | 4.488 | 2.5257 | 0.7727 | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11027.5152 | 46.17 | 12.825 | -10.3 | -2.9
21 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11027.5152 | 46.17 | 12.825
22 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11027.5152 | 46.17 | 12.825
23 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11027.5152 | 46.17 | 12.825
24 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11027.5152 | 46.17 | 12.825
25 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11027.5152 | 46.17 | 12.825
26 | 87.2145 | 3.7473 | 1.1977 | 0.1652 | 0.2832 | 0.0034 | 0.0889 | 0.0792 | 0.1616 | 0.0277 | 4.5135 | 2.5178 | 0.7729 | 7979.8415 | 33.41 | 9.2806 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11025.1267 | 46.16 | 12.8222 | -11.2 | -3.7
27 | [13 empty] | 7979.8415 | 33.41 | 9.2806 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11025.1267 | 46.16 | 12.8222
28 | [13 empty] | 7979.8415 | 33.41 | 9.2806 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11025.1267 | 46.16 | 12.8222
29 | [13 empty] | 7979.8415 | 33.41 | 9.2806 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11025.1267 | 46.16 | 12.8222
30 | [13 empty] | 7979.8415 | 33.41 | 9.2806 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11025.1267 | 46.16 | 12.8222
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7980.4386 | 33.4125 | 9.2813 | 8834.3366 | 36.9876 | 10.2743
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сипко Е.П.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О.
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №670
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №670 |  | 8834.3366 | 36.9876 | 10.2743
Харківська | ГРС с. Пересiчна | 8834.8382 | 36.9897 | 10.2749
Харківська | ГРС-5 м. Харкiв (Куряж) | 8834.2172 | 36.9871 | 10.2742
Харківська | ГРС-5 м. Харкiв місто | 0 | 0 | 0
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сипко Е.П.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис