## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №4 | [18 empty] | Маршрут №4
переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Житомиргаз", АТ "Вінницягаз", ТОВ "ЕКО-МЕТАН"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 1" (КЗУ-1)
Свідоцтво № 056/2018 чинне до 27.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.2142 | 5.1762 | 1.2045 | 0.1302 | 0.204 | 0.0035 | 0.0534 | 0.0426 | 0.0859 | 0.0147 | 1.7815 | 2.0892 | 0.7568 | 8260.6288 | 34.5856 | 9.6071 | 9143.9287 | 38.2838 | 10.6344 | 11535.3494 | 48.2962 | 13.4156 | -5.9 | -3.6
2 | [13 empty] | 8260.6288 | 34.5856 | 9.6071 | 9143.9287 | 38.2838 | 10.6344 | 11535.3494 | 48.2962 | 13.4156
3 | [13 empty] | 8260.6288 | 34.5856 | 9.6071 | 9143.9287 | 38.2838 | 10.6344 | 11535.3494 | 48.2962 | 13.4156
4 | [13 empty] | 8260.6288 | 34.5856 | 9.6071 | 9143.9287 | 38.2838 | 10.6344 | 11535.3494 | 48.2962 | 13.4156
5 | [13 empty] | 8260.6288 | 34.5856 | 9.6071 | 9143.9287 | 38.2838 | 10.6344 | 11535.3494 | 48.2962 | 13.4156
6 | [13 empty] | 8260.6288 | 34.5856 | 9.6071 | 9143.9287 | 38.2838 | 10.6344 | 11535.3494 | 48.2962 | 13.4156
7 | [13 empty] | 8260.6288 | 34.5856 | 9.6071 | 9143.9287 | 38.2838 | 10.6344 | 11535.3494 | 48.2962 | 13.4156
8 | 89.3626 | 5.1284 | 1.215 | 0.1317 | 0.2052 | 0.0036 | 0.0521 | 0.0425 | 0.0839 | 0.0057 | 1.7772 | 1.9919 | 0.7554 | 8267.3403 | 34.6137 | 9.6149 | 9151.4284 | 38.3152 | 10.6431 | 11555.6274 | 48.3811 | 13.4392 | -6.6 | -4.2 | 0.00024 | 0.00014 | відс
9 | [13 empty] | 8267.3403 | 34.6137 | 9.6149 | 9151.4284 | 38.3152 | 10.6431 | 11555.6274 | 48.3811 | 13.4392
10 | [13 empty] | 8267.3403 | 34.6137 | 9.6149 | 9151.4284 | 38.3152 | 10.6431 | 11555.6274 | 48.3811 | 13.4392
11 | [13 empty] | 8267.3403 | 34.6137 | 9.6149 | 9151.4284 | 38.3152 | 10.6431 | 11555.6274 | 48.3811 | 13.4392
12 | [13 empty] | 8267.3403 | 34.6137 | 9.6149 | 9151.4284 | 38.3152 | 10.6431 | 11555.6274 | 48.3811 | 13.4392
13 | [13 empty] | 8267.3403 | 34.6137 | 9.6149 | 9151.4284 | 38.3152 | 10.6431 | 11555.6274 | 48.3811 | 13.4392
14 | [13 empty] | 8267.3403 | 34.6137 | 9.6149 | 9151.4284 | 38.3152 | 10.6431 | 11555.6274 | 48.3811 | 13.4392
15 | 89.3583 | 5.1252 | 1.1954 | 0.1304 | 0.2044 | 0.0036 | 0.0513 | 0.0432 | 0.0894 | 0.0089 | 1.7724 | 2.0176 | 0.7556 | 8264.0204 | 34.5998 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11549.7756 | 48.3566 | 13.4324 | -7.6 | -4.4
16 | [13 empty] | 8264.0204 | 34.5998 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11549.7756 | 48.3566 | 13.4324
17 | [13 empty] | 8264.0204 | 34.5998 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11549.7756 | 48.3566 | 13.4324
18 | [13 empty] | 8264.0204 | 34.5998 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11549.7756 | 48.3566 | 13.4324
19 | [13 empty] | 8264.0204 | 34.5998 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11549.7756 | 48.3566 | 13.4324
20 | [13 empty] | 8264.0204 | 34.5998 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11549.7756 | 48.3566 | 13.4324
21 | [13 empty] | 8264.0204 | 34.5998 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11549.7756 | 48.3566 | 13.4324
22 | 89.1783 | 5.1986 | 1.2505 | 0.1328 | 0.2079 | 0.0032 | 0.0549 | 0.0446 | 0.0997 | 0.0063 | 1.7384 | 2.0848 | 0.7578 | 8278.4705 | 34.6603 | 9.6279 | 9163.2035 | 38.3645 | 10.6568 | 11552.4507 | 48.3678 | 13.4355 | -7.9 | -5.7
23 | [13 empty] | 8278.4705 | 34.6603 | 9.6279 | 9163.2035 | 38.3645 | 10.6568 | 11552.4507 | 48.3678 | 13.4355
24 | [13 empty] | 8278.4705 | 34.6603 | 9.6279 | 9163.2035 | 38.3645 | 10.6568 | 11552.4507 | 48.3678 | 13.4355
25 | [13 empty] | 8278.4705 | 34.6603 | 9.6279 | 9163.2035 | 38.3645 | 10.6568 | 11552.4507 | 48.3678 | 13.4355
26 | [13 empty] | 8278.4705 | 34.6603 | 9.6279 | 9163.2035 | 38.3645 | 10.6568 | 11552.4507 | 48.3678 | 13.4355
27 | [13 empty] | 8278.4705 | 34.6603 | 9.6279 | 9163.2035 | 38.3645 | 10.6568 | 11552.4507 | 48.3678 | 13.4355
28 | [13 empty] | 8278.4705 | 34.6603 | 9.6279 | 9163.2035 | 38.3645 | 10.6568 | 11552.4507 | 48.3678 | 13.4355
29 | 89.2611 | 5.1585 | 1.2397 | 0.1356 | 0.2099 | 0.0037 | 0.0561 | 0.0449 | 0.0991 | 0.0101 | 1.7329 | 2.0484 | 0.7571 | 8278.8527 | 34.6619 | 9.6283 | 9163.729 | 38.3667 | 10.6574 | 11558.2547 | 48.3921 | 13.4423 | -7.9 | -6.4
30 | [13 empty] | 8278.8527 | 34.6619 | 9.6283 | 9163.729 | 38.3667 | 10.6574 | 11558.2547 | 48.3921 | 13.4423
31 | [13 empty] | 8278.8527 | 34.6619 | 9.6283 | 9163.729 | 38.3667 | 10.6574 | 11558.2547 | 48.3921 | 13.4423
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8268.7734 | 34.6197 | 9.6166 | 9152.8615 | 38.3212 | 10.6448
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Семенюк П.В. | [10 empty] | .08.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №4
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №4 |  | 9152.8615 | 38.3212 | 10.6448
Вінницька | Лип`ятин (ГРС Краснопіль) | 9152.1688 | 38.3183 | 10.644
Вінницька | Тернівка (ГРС Райгородок) | 9151.6195 | 38.316 | 10.6433
Житомирська | АГНКС ТОВ "ЕКО-МЕТАН" (КЗУ-1 км. 174) | 9152.957 | 38.3216 | 10.6449
Житомирська | Безпечна (ГРС Краснопіль) | 9151.2851 | 38.3146 | 10.6429
Житомирська | Березівка (ГРС Березівка) | 9154.2468 | 38.327 | 10.6464
Житомирська | Маркуші (ГРС Маркуші) | 9152.7182 | 38.3206 | 10.6446
Житомирська | Райгородок (ГРС Райгородок) | 9152.766 | 38.3208 | 10.6447
В.о.начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  | Семенюк П.В. |  |  | .08.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата