## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №808 | [18 empty] | Маршрут №808
переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Вінницягаз"
Барський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № ПУ-0069/18 чинне до 12.09.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.7861 | 2.326 | 0.7346 | 0.1164 | 0.1004 | 0.0014 | 0.02 | 0.0136 | 0.01 | 0.0136 | 0.6961 | 0.1817 | 0.7011 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -21.1
2 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
3 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
4 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
5 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
6 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
7 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
8 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
9 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
10 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
11 | 95.8708 | 2.2512 | 0.7169 | 0.116 | 0.0988 | 0.0014 | 0.0202 | 0.0141 | 0.01 | 0.0131 | 0.7166 | 0.1709 | 0.7004 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -22.4
12 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
13 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
14 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
15 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
16 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
17 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
18 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
19 | 95.9717 | 2.1435 | 0.6845 | 0.1101 | 0.0922 | 0.0012 | 0.0193 | 0.0139 | 0.0114 | 0.0074 | 0.7751 | 0.1697 | 0.6994 | 8176.6028 | 34.2338 | 9.5094 | 9063.0077 | 37.945 | 10.5403 | 11893.3794 | 49.7952 | 13.832 | -21.5 |  | <0,001 | <0,001 | відсутн.
20 | [13 empty] | 8176.6028 | 34.2338 | 9.5094 | 9063.0077 | 37.945 | 10.5403 | 11893.3794 | 49.7952 | 13.832
21 | [13 empty] | 8176.6028 | 34.2338 | 9.5094 | 9063.0077 | 37.945 | 10.5403 | 11893.3794 | 49.7952 | 13.832
22 | [13 empty] | 8176.6028 | 34.2338 | 9.5094 | 9063.0077 | 37.945 | 10.5403 | 11893.3794 | 49.7952 | 13.832
23 | [13 empty] | 8176.6028 | 34.2338 | 9.5094 | 9063.0077 | 37.945 | 10.5403 | 11893.3794 | 49.7952 | 13.832
24 | [13 empty] | 8176.6028 | 34.2338 | 9.5094 | 9063.0077 | 37.945 | 10.5403 | 11893.3794 | 49.7952 | 13.832
25 | 95.7542 | 2.3053 | 0.7422 | 0.1247 | 0.1069 | 0.0014 | 0.0221 | 0.0157 | 0.0129 | 0.0095 | 0.7049 | 0.2002 | 0.7017 | 8203.9745 | 34.3484 | 9.5412 | 9092.4574 | 38.0683 | 10.5745 | 11912.2721 | 49.8743 | 13.854 | -21.6
26 | [13 empty] | 8203.9745 | 34.3484 | 9.5412 | 9092.4574 | 38.0683 | 10.5745 | 11912.2721 | 49.8743 | 13.854
27 | [13 empty] | 8203.9745 | 34.3484 | 9.5412 | 9092.4574 | 38.0683 | 10.5745 | 11912.2721 | 49.8743 | 13.854
28 | [13 empty] | 8203.9745 | 34.3484 | 9.5412 | 9092.4574 | 38.0683 | 10.5745 | 11912.2721 | 49.8743 | 13.854
29 | [13 empty] | 8203.9745 | 34.3484 | 9.5412 | 9092.4574 | 38.0683 | 10.5745 | 11912.2721 | 49.8743 | 13.854
30 | [13 empty] | 8203.9745 | 34.3484 | 9.5412 | 9092.4574 | 38.0683 | 10.5745 | 11912.2721 | 49.8743 | 13.854
31 | [13 empty] | 8203.9745 | 34.3484 | 9.5412 | 9092.4574 | 38.0683 | 10.5745 | 11912.2721 | 49.8743 | 13.854
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8195.0656 | 34.3111 | 9.5309 | 9082.3542 | 38.026 | 10.5628
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Заріцький О.С. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №808
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №808 |  | 9082.3542 | 38.026 | 10.5628
Вінницька | Бар" СОЮЗ | 9082.0676 | 38.0248 | 10.5624
Вінницька | Дашкiвцi" СОЮЗ" (Ялтушківці) | 9082.5692 | 38.0269 | 10.563
Вінницька | Жмеринка" СОЮЗ" | 9082.8319 | 38.028 | 10.5633
Вінницька | Красне" СОЮЗ" | 9081.3749 | 38.0219 | 10.5616
В.о. начальника Барського ЛВУМГ |  | Заріцький О.С. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата