## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №811 | [18 empty] | Маршрут №811
переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Вінницягаз"
Барський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ананьїв-Чернівці-Богородчани" (АЧБ)
Свідоцтво № ПУ-0069/18 чинне до 12.09.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8200.2724 | 34.3329 | 9.5369 | 9088.6597 | 38.0524 | 10.5701 | 11916.8579 | 49.8935 | 13.8593
2 | 95.8675 | 2.3125 | 0.7109 | 0.1111 | 0.0973 | 0.0013 | 0.0182 | 0.0127 | 0.0085 | 0.0088 | 0.6638 | 0.1873 | 0.7003 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -10.3
3 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
4 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
5 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
6 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
7 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
8 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
9 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
10 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
11 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
12 | 95.8253 | 2.3421 | 0.7164 | 0.1101 | 0.0969 | 0.0014 | 0.018 | 0.012 | 0.0082 | 0.0104 | 0.6682 | 0.1911 | 0.7006 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -10.2
13 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
14 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
15 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
16 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
17 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
18 | 95.904 | 2.2894 | 0.705 | 0.1113 | 0.0969 | 0.0014 | 0.0188 | 0.0129 | 0.0091 | 0.0076 | 0.6591 | 0.1846 | 0.7001 | 8196.427 | 34.3168 | 9.5324 | 9084.5516 | 38.0352 | 10.5653 | 11915.6637 | 49.8885 | 13.8579 | -10.2
19 | [13 empty] | 8196.427 | 34.3168 | 9.5324 | 9084.5516 | 38.0352 | 10.5653 | 11915.6637 | 49.8885 | 13.8579
20 | [13 empty] | 8196.427 | 34.3168 | 9.5324 | 9084.5516 | 38.0352 | 10.5653 | 11915.6637 | 49.8885 | 13.8579
21 | [13 empty] | 8196.427 | 34.3168 | 9.5324 | 9084.5516 | 38.0352 | 10.5653 | 11915.6637 | 49.8885 | 13.8579
22 | [13 empty] | 8196.427 | 34.3168 | 9.5324 | 9084.5516 | 38.0352 | 10.5653 | 11915.6637 | 49.8885 | 13.8579
23 | [13 empty] | 8196.427 | 34.3168 | 9.5324 | 9084.5516 | 38.0352 | 10.5653 | 11915.6637 | 49.8885 | 13.8579
24 | [13 empty] | 8196.427 | 34.3168 | 9.5324 | 9084.5516 | 38.0352 | 10.5653 | 11915.6637 | 49.8885 | 13.8579
25 | 95.6929 | 2.4433 | 0.7506 | 0.1213 | 0.1068 | 0.0013 | 0.0205 | 0.014 | 0.0107 | 0.0079 | 0.6278 | 0.2029 | 0.7021 | 8217.6126 | 34.4055 | 9.5571 | 9107.2897 | 38.1304 | 10.5918 | 11928.7763 | 49.9434 | 13.8732 | -8.4 |  | <0,001 | <0,001 | відсутн
26 | [13 empty] | 8217.6126 | 34.4055 | 9.5571 | 9107.2897 | 38.1304 | 10.5918 | 11928.7763 | 49.9434 | 13.8732
27 | [13 empty] | 8217.6126 | 34.4055 | 9.5571 | 9107.2897 | 38.1304 | 10.5918 | 11928.7763 | 49.9434 | 13.8732
28 | [13 empty] | 8217.6126 | 34.4055 | 9.5571 | 9107.2897 | 38.1304 | 10.5918 | 11928.7763 | 49.9434 | 13.8732
29 | [13 empty] | 8217.6126 | 34.4055 | 9.5571 | 9107.2897 | 38.1304 | 10.5918 | 11928.7763 | 49.9434 | 13.8732
30 | [13 empty] | 8217.6126 | 34.4055 | 9.5571 | 9107.2897 | 38.1304 | 10.5918 | 11928.7763 | 49.9434 | 13.8732
31 | [13 empty] | 8217.6126 | 34.4055 | 9.5571 | 9107.2897 | 38.1304 | 10.5918 | 11928.7763 | 49.9434 | 13.8732
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8202.4698 | 34.3421 | 9.5395 | 9091.1676 | 38.0629 | 10.573
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Заріцький О.С. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №811
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №811 |  | 9091.1676 | 38.0629 | 10.573
Вінницька | Могилів-Подільський | 9091.1676 | 38.0629 | 10.573
В.о. начальника Барського ЛВУМГ |  | Заріцький О.С. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата