## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №5 | [18 empty] | Маршрут №5
переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Житомиргаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "КЗУ-1, КЗУ-2, лупінг КЗУ-2"
Свідоцтво № 056/2018 чинне до 27.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.2332 | 5.1915 | 1.2129 | 0.1304 | 0.2043 | 0.0037 | 0.0543 | 0.0423 | 0.084 | 0.0093 | 1.7669 | 2.0672 | 0.7566 | 8265.6684 | 34.6067 | 9.613 | 9149.446 | 38.3069 | 10.6408 | 11543.8762 | 48.3319 | 13.4255 | -5.1 | -4.9
2 | [13 empty] | 8265.6684 | 34.6067 | 9.613 | 9149.446 | 38.3069 | 10.6408 | 11543.8762 | 48.3319 | 13.4255
3 | [13 empty] | 8265.6684 | 34.6067 | 9.613 | 9149.446 | 38.3069 | 10.6408 | 11543.8762 | 48.3319 | 13.4255
4 | [13 empty] | 8265.6684 | 34.6067 | 9.613 | 9149.446 | 38.3069 | 10.6408 | 11543.8762 | 48.3319 | 13.4255
5 | [13 empty] | 8265.6684 | 34.6067 | 9.613 | 9149.446 | 38.3069 | 10.6408 | 11543.8762 | 48.3319 | 13.4255
6 | [13 empty] | 8265.6684 | 34.6067 | 9.613 | 9149.446 | 38.3069 | 10.6408 | 11543.8762 | 48.3319 | 13.4255
7 | [13 empty] | 8265.6684 | 34.6067 | 9.613 | 9149.446 | 38.3069 | 10.6408 | 11543.8762 | 48.3319 | 13.4255
8 | 89.3403 | 5.1575 | 1.2284 | 0.1325 | 0.2061 | 0.0035 | 0.0536 | 0.0427 | 0.082 | 0.0082 | 1.7925 | 1.9526 | 0.7554 | 8272.6188 | 34.6358 | 9.6211 | 9157.1607 | 38.3392 | 10.6498 | 11563.0555 | 48.4122 | 13.4478 | -7.2 | -6.2
9 | [13 empty] | 8272.6188 | 34.6358 | 9.6211 | 9157.1607 | 38.3392 | 10.6498 | 11563.0555 | 48.4122 | 13.4478
10 | [13 empty] | 8272.6188 | 34.6358 | 9.6211 | 9157.1607 | 38.3392 | 10.6498 | 11563.0555 | 48.4122 | 13.4478
11 | [13 empty] | 8272.6188 | 34.6358 | 9.6211 | 9157.1607 | 38.3392 | 10.6498 | 11563.0555 | 48.4122 | 13.4478
12 | [13 empty] | 8272.6188 | 34.6358 | 9.6211 | 9157.1607 | 38.3392 | 10.6498 | 11563.0555 | 48.4122 | 13.4478
13 | [13 empty] | 8272.6188 | 34.6358 | 9.6211 | 9157.1607 | 38.3392 | 10.6498 | 11563.0555 | 48.4122 | 13.4478
14 | [13 empty] | 8272.6188 | 34.6358 | 9.6211 | 9157.1607 | 38.3392 | 10.6498 | 11563.0555 | 48.4122 | 13.4478
15 | 89.3689 | 5.1405 | 1.205 | 0.1311 | 0.2056 | 0.0036 | 0.0538 | 0.0429 | 0.0872 | 0.0058 | 1.7773 | 1.9783 | 0.7553 | 8269.3944 | 34.6223 | 9.6173 | 9153.6736 | 38.3246 | 10.6457 | 11558.9473 | 48.395 | 13.4431 | -7.8 | -6.3 | 0.00012 | 0.00011 | відс
16 | [13 empty] | 8269.3944 | 34.6223 | 9.6173 | 9153.6736 | 38.3246 | 10.6457 | 11558.9473 | 48.395 | 13.4431
17 | [13 empty] | 8269.3944 | 34.6223 | 9.6173 | 9153.6736 | 38.3246 | 10.6457 | 11558.9473 | 48.395 | 13.4431
18 | [13 empty] | 8269.3944 | 34.6223 | 9.6173 | 9153.6736 | 38.3246 | 10.6457 | 11558.9473 | 48.395 | 13.4431
19 | [13 empty] | 8269.3944 | 34.6223 | 9.6173 | 9153.6736 | 38.3246 | 10.6457 | 11558.9473 | 48.395 | 13.4431
20 | [13 empty] | 8269.3944 | 34.6223 | 9.6173 | 9153.6736 | 38.3246 | 10.6457 | 11558.9473 | 48.395 | 13.4431
21 | [13 empty] | 8269.3944 | 34.6223 | 9.6173 | 9153.6736 | 38.3246 | 10.6457 | 11558.9473 | 48.395 | 13.4431
22 | 89.1097 | 5.2426 | 1.2608 | 0.1328 | 0.208 | 0.0032 | 0.0548 | 0.0442 | 0.0945 | 0.0095 | 1.7582 | 2.0817 | 0.7581 | 8279.211 | 34.6634 | 9.6287 | 9163.944 | 38.3676 | 10.6577 | 11551.0893 | 48.3621 | 13.4339 | -7.7 | -7.6
23 | [13 empty] | 8279.211 | 34.6634 | 9.6287 | 9163.944 | 38.3676 | 10.6577 | 11551.0893 | 48.3621 | 13.4339
24 | [13 empty] | 8279.211 | 34.6634 | 9.6287 | 9163.944 | 38.3676 | 10.6577 | 11551.0893 | 48.3621 | 13.4339
25 | [13 empty] | 8279.211 | 34.6634 | 9.6287 | 9163.944 | 38.3676 | 10.6577 | 11551.0893 | 48.3621 | 13.4339
26 | [13 empty] | 8279.211 | 34.6634 | 9.6287 | 9163.944 | 38.3676 | 10.6577 | 11551.0893 | 48.3621 | 13.4339
27 | [13 empty] | 8279.211 | 34.6634 | 9.6287 | 9163.944 | 38.3676 | 10.6577 | 11551.0893 | 48.3621 | 13.4339
28 | [13 empty] | 8279.211 | 34.6634 | 9.6287 | 9163.944 | 38.3676 | 10.6577 | 11551.0893 | 48.3621 | 13.4339
29 | 89.2032 | 5.2138 | 1.256 | 0.1359 | 0.2116 | 0.0037 | 0.0561 | 0.0449 | 0.0964 | 0.0049 | 1.7342 | 2.039 | 0.7574 | 8284.9433 | 34.6874 | 9.6354 | 9170.2973 | 38.3942 | 10.6651 | 11563.9631 | 48.416 | 13.4489 | -7.6 | -7
30 | [13 empty] | 8284.9433 | 34.6874 | 9.6354 | 9170.2973 | 38.3942 | 10.6651 | 11563.9631 | 48.416 | 13.4489
31 | [13 empty] | 8284.9433 | 34.6874 | 9.6354 | 9170.2973 | 38.3942 | 10.6651 | 11563.9631 | 48.416 | 13.4489
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8273.4548 | 34.6393 | 9.622 | 9157.9489 | 38.3425 | 10.6507
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Семенюк П.В. | [10 empty] | .08.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №5
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №5 |  | 9157.9489 | 38.3425 | 10.6507
Житомирська | Садки БППГ (ГРС БППГ КС Бердичів) | 9157.9489 | 38.3425 | 10.6507
В.о.начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  | Семенюк П.В. |  |  | .08.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата