## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №454 | [18 empty] | Маршрут №454
переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Львівгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № ІФ 171 19.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
2 | 89.4368 | 5.0286 | 1.2023 | 0.13 | 0.2025 | 0.0025 | 0.0496 | 0.0401 | 0.0541 | 0.0074 | 1.8243 | 2.0218 | 0.7542 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083 | -8.4 | -2.3 | 0,0001 | 0,0002 | відс.
3 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
4 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
5 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
6 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
7 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
8 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
9 | 89.4403 | 5.0686 | 1.2057 | 0.1277 | 0.2008 | 0.001 | 0.0427 | 0.0363 | 0.0622 | 0.0078 | 1.8346 | 1.9723 | 0.7538 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194 | -8.6 | -2.5
10 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
11 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
12 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
13 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
14 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
15 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
16 | 89.5114 | 5.0519 | 1.1985 | 0.1274 | 0.2001 | 0.0011 | 0.0389 | 0.0337 | 0.0621 | 0.0053 | 1.8029 | 1.9667 | 0.7532 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425 | -8.7 | -2.6
17 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
18 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
19 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
20 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
21 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
22 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
23 | 89.4461 | 5.0731 | 1.2012 | 0.1284 | 0.2014 | 0.0008 | 0.0437 | 0.0371 | 0.0612 | 0.0065 | 1.8258 | 1.9747 | 0.7538 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222 | -9.3 | -2.4
24 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
25 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
26 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
27 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
28 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
29 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
30 | 89.4791 | 5.0564 | 1.1992 | 0.1275 | 0.2014 | 0.0011 | 0.0407 | 0.0352 | 0.0579 | 0.007 | 1.8304 | 1.9641 | 0.7533 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194 | -9 | -2.7
31 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8245.5576 | 34.5225 | 9.5896 | 9127.4483 | 38.2148 | 10.6152
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В. о. начальника Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Фрищин В. О. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №454
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №454 |  | 9127.4483 | 38.2148 | 10.6152
Івано-Франківська | ГРС Цвітова (Лука) | 9127.4961 | 38.215 | 10.6153
Львівська | ГРС Буянів | 9127.3766 | 38.2145 | 10.6151
В. о. начальника Долинського ЛВУМГ |  | Фрищин В. О. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата