## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №2 | [18 empty] | Маршрут №2
переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Житомиргаз", АТ "Київоблгаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 2 (лупінг)" (лупінг КЗУ-2)
Свідоцтво № 056/2018 чинне до 27.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.1677 | 5.168 | 1.2342 | 0.1344 | 0.2125 | 0.0037 | 0.0562 | 0.0451 | 0.0952 | 0.0074 | 1.766 | 2.1097 | 0.7579 | 8270.5647 | 34.6272 | 9.6187 | 9154.5812 | 38.3284 | 10.6468 | 11540.8667 | 48.3193 | 13.422 | -4.8 | -3.9
2 | [13 empty] | 8270.5647 | 34.6272 | 9.6187 | 9154.5812 | 38.3284 | 10.6468 | 11540.8667 | 48.3193 | 13.422
3 | [13 empty] | 8270.5647 | 34.6272 | 9.6187 | 9154.5812 | 38.3284 | 10.6468 | 11540.8667 | 48.3193 | 13.422
4 | [13 empty] | 8270.5647 | 34.6272 | 9.6187 | 9154.5812 | 38.3284 | 10.6468 | 11540.8667 | 48.3193 | 13.422
5 | [13 empty] | 8270.5647 | 34.6272 | 9.6187 | 9154.5812 | 38.3284 | 10.6468 | 11540.8667 | 48.3193 | 13.422
6 | [13 empty] | 8270.5647 | 34.6272 | 9.6187 | 9154.5812 | 38.3284 | 10.6468 | 11540.8667 | 48.3193 | 13.422
7 | [13 empty] | 8270.5647 | 34.6272 | 9.6187 | 9154.5812 | 38.3284 | 10.6468 | 11540.8667 | 48.3193 | 13.422
8 | 89.2606 | 5.1328 | 1.2388 | 0.1363 | 0.2164 | 0.0035 | 0.0563 | 0.045 | 0.0902 | 0.0065 | 1.785 | 2.0286 | 0.7568 | 8273.407 | 34.6391 | 9.622 | 9157.8056 | 38.3419 | 10.6505 | 11553.024 | 48.3702 | 13.4362 | -5.3 | -3.4
9 | [13 empty] | 8273.407 | 34.6391 | 9.622 | 9157.8056 | 38.3419 | 10.6505 | 11553.024 | 48.3702 | 13.4362
10 | [13 empty] | 8273.407 | 34.6391 | 9.622 | 9157.8056 | 38.3419 | 10.6505 | 11553.024 | 48.3702 | 13.4362
11 | [13 empty] | 8273.407 | 34.6391 | 9.622 | 9157.8056 | 38.3419 | 10.6505 | 11553.024 | 48.3702 | 13.4362
12 | [13 empty] | 8273.407 | 34.6391 | 9.622 | 9157.8056 | 38.3419 | 10.6505 | 11553.024 | 48.3702 | 13.4362
13 | [13 empty] | 8273.407 | 34.6391 | 9.622 | 9157.8056 | 38.3419 | 10.6505 | 11553.024 | 48.3702 | 13.4362
14 | [13 empty] | 8273.407 | 34.6391 | 9.622 | 9157.8056 | 38.3419 | 10.6505 | 11553.024 | 48.3702 | 13.4362
15 | 89.3275 | 5.1157 | 1.2159 | 0.1335 | 0.2089 | 0.0037 | 0.057 | 0.0437 | 0.0885 | 0.0054 | 1.7582 | 2.0421 | 0.7562 | 8268.1524 | 34.6171 | 9.6159 | 9152.2166 | 38.3185 | 10.644 | 11550.4922 | 48.3596 | 13.4332 | -6.9 | -5.5
16 | [13 empty] | 8268.1524 | 34.6171 | 9.6159 | 9152.2166 | 38.3185 | 10.644 | 11550.4922 | 48.3596 | 13.4332
17 | [13 empty] | 8268.1524 | 34.6171 | 9.6159 | 9152.2166 | 38.3185 | 10.644 | 11550.4922 | 48.3596 | 13.4332
18 | [13 empty] | 8268.1524 | 34.6171 | 9.6159 | 9152.2166 | 38.3185 | 10.644 | 11550.4922 | 48.3596 | 13.4332
19 | [13 empty] | 8268.1524 | 34.6171 | 9.6159 | 9152.2166 | 38.3185 | 10.644 | 11550.4922 | 48.3596 | 13.4332
20 | [13 empty] | 8268.1524 | 34.6171 | 9.6159 | 9152.2166 | 38.3185 | 10.644 | 11550.4922 | 48.3596 | 13.4332
21 | [13 empty] | 8268.1524 | 34.6171 | 9.6159 | 9152.2166 | 38.3185 | 10.644 | 11550.4922 | 48.3596 | 13.4332
22 | 89.3656 | 5.0726 | 1.2275 | 0.1328 | 0.2073 | 0.0033 | 0.0558 | 0.0448 | 0.0962 | 0.0063 | 1.7437 | 2.0442 | 0.7562 | 8269.6094 | 34.6232 | 9.6176 | 9153.8169 | 38.3252 | 10.6459 | 11552.403 | 48.3676 | 13.4354 | -6.8 | -6.3
23 | [13 empty] | 8269.6094 | 34.6232 | 9.6176 | 9153.8169 | 38.3252 | 10.6459 | 11552.403 | 48.3676 | 13.4354
24 | [13 empty] | 8269.6094 | 34.6232 | 9.6176 | 9153.8169 | 38.3252 | 10.6459 | 11552.403 | 48.3676 | 13.4354
25 | [13 empty] | 8269.6094 | 34.6232 | 9.6176 | 9153.8169 | 38.3252 | 10.6459 | 11552.403 | 48.3676 | 13.4354
26 | [13 empty] | 8269.6094 | 34.6232 | 9.6176 | 9153.8169 | 38.3252 | 10.6459 | 11552.403 | 48.3676 | 13.4354
27 | [13 empty] | 8269.6094 | 34.6232 | 9.6176 | 9153.8169 | 38.3252 | 10.6459 | 11552.403 | 48.3676 | 13.4354
28 | [13 empty] | 8269.6094 | 34.6232 | 9.6176 | 9153.8169 | 38.3252 | 10.6459 | 11552.403 | 48.3676 | 13.4354
29 | 89.2151 | 5.1417 | 1.2385 | 0.1347 | 0.2081 | 0.0037 | 0.0575 | 0.0461 | 0.0959 | 0.0074 | 1.775 | 2.0763 | 0.7574 | 8271.4007 | 34.6307 | 9.6196 | 9155.5366 | 38.3324 | 10.6479 | 11545.4764 | 48.3386 | 13.4274 | -7.8 | -7.1 | 0.00017 | 0.00014 | відс
30 | [13 empty] | 8271.4007 | 34.6307 | 9.6196 | 9155.5366 | 38.3324 | 10.6479 | 11545.4764 | 48.3386 | 13.4274
31 | [13 empty] | 8271.4007 | 34.6307 | 9.6196 | 9155.5366 | 38.3324 | 10.6479 | 11545.4764 | 48.3386 | 13.4274
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8270.517 | 34.627 | 9.6186 | 9154.6767 | 38.3288 | 10.6469
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Семенюк П.В. | [10 empty] | .08.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №2
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №2 |  | 9154.6767 | 38.3288 | 10.6469
Житомирська | Брівки (ГРС Брівки) | 9154.7006 | 38.3289 | 10.6469
Житомирська | Голуб`ятин (ГРС Голуб`ятин) | 9154.7006 | 38.3289 | 10.6469
Житомирська | Почуйки (ГРС Почуйки) | 9154.7245 | 38.329 | 10.6469
Київська | Єрчики (ГРС Голуб`ятин) | 9154.7006 | 38.3289 | 10.6469
Київська | Антонів (ГРС Антонів) | 9154.7006 | 38.3289 | 10.6469
Київська | Володарка (ГРС Володарка) | 9154.6767 | 38.3288 | 10.6469
Київська | Сквира (ГРС Сквира) | 9154.6767 | 38.3288 | 10.6469
Київська | Шамраївка (ГРС Шамраївка) | 9154.7245 | 38.329 | 10.6469
В.о.начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  | Семенюк П.В. |  |  | .08.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата