## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №623 | [18 empty] | Маршрут №623
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
2 | 94.3455 | 2.656 | 0.7048 | 0.0823 | 0.0963 | 0.0013 | 0.021 | 0.0155 | 0.0155 | 0.0082 | 1.6896 | 0.364 | 0.7092 | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389 | -9.8 | -6.6
3 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
4 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
5 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
6 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
7 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
8 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
9 | 94.2937 | 2.6537 | 0.7137 | 0.0822 | 0.0972 | 0.0024 | 0.0213 | 0.0155 | 0.0154 | 0.0098 | 1.7198 | 0.3753 | 0.7097 | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306 | -9.9 | -6.4
10 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
11 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
12 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
13 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
14 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
15 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
16 | 94.0464 | 2.8095 | 0.736 | 0.0805 | 0.097 | 0.0042 | 0.022 | 0.0168 | 0.0083 | 0.0058 | 1.7599 | 0.4136 | 0.7113 | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222 | -10 | -6
17 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
18 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
19 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
20 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
21 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
22 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
23 | 94.116 | 2.7493 | 0.7295 | 0.0807 | 0.099 | 0.0036 | 0.0218 | 0.0167 | 0.0167 | 0.0081 | 1.7496 | 0.409 | 0.7111 | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625 | -10.1 | -6.6
24 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
25 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
26 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
27 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
28 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
29 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
30 | 94.1583 | 2.8023 | 0.7366 | 0.0815 | 0.0954 | 0.0026 | 0.0201 | 0.0154 | 0.0173 | 0.0066 | 1.6397 | 0.4242 | 0.711 | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444 | -10.3 | -9.8
31 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8122.2414 | 34.0062 | 9.4462 | 9000.6211 | 37.6838 | 10.4677
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №623
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №623 |  | 9000.6211 | 37.6838 | 10.4677
Луганська | Біловодськ | 9000.6211 | 37.6838 | 10.4677
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата