## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №648 | [18 empty] | Маршрут №648
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8017.0059 | 33.5656 | 9.3238 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11069.6715 | 46.3465 | 12.874
2 | 85.8518 | 3.5569 | 1.835 | 0.2367 | 0.5838 | 0.0138 | 0.1282 | 0.1264 | 0.2351 | 0.0069 | 6.8899 | 0.5355 | 0.7788 | 8130.6249 | 34.0413 | 9.4559 | 8993.8379 | 37.6554 | 10.4598 | 11184.5325 | 46.8274 | 13.0076 |  |  | 0,0001 | 0,0002 | відсутні
3 | [13 empty] | 8130.6249 | 34.0413 | 9.4559 | 8993.8379 | 37.6554 | 10.4598 | 11184.5325 | 46.8274 | 13.0076
4 | [13 empty] | 8130.6249 | 34.0413 | 9.4559 | 8993.8379 | 37.6554 | 10.4598 | 11184.5325 | 46.8274 | 13.0076
5 | [13 empty] | 8130.6249 | 34.0413 | 9.4559 | 8993.8379 | 37.6554 | 10.4598 | 11184.5325 | 46.8274 | 13.0076
6 | [13 empty] | 8130.6249 | 34.0413 | 9.4559 | 8993.8379 | 37.6554 | 10.4598 | 11184.5325 | 46.8274 | 13.0076
7 | [13 empty] | 8130.6249 | 34.0413 | 9.4559 | 8993.8379 | 37.6554 | 10.4598 | 11184.5325 | 46.8274 | 13.0076
8 | [13 empty] | 8130.6249 | 34.0413 | 9.4559 | 8993.8379 | 37.6554 | 10.4598 | 11184.5325 | 46.8274 | 13.0076
9 | [13 empty] | 8130.6249 | 34.0413 | 9.4559 | 8993.8379 | 37.6554 | 10.4598 | 11184.5325 | 46.8274 | 13.0076
10 | [13 empty] | 8130.6249 | 34.0413 | 9.4559 | 8993.8379 | 37.6554 | 10.4598 | 11184.5325 | 46.8274 | 13.0076
11 | [13 empty] | 8130.6249 | 34.0413 | 9.4559 | 8993.8379 | 37.6554 | 10.4598 | 11184.5325 | 46.8274 | 13.0076
12 | [13 empty] | 8130.6249 | 34.0413 | 9.4559 | 8993.8379 | 37.6554 | 10.4598 | 11184.5325 | 46.8274 | 13.0076
13 | [13 empty] | 8130.6249 | 34.0413 | 9.4559 | 8993.8379 | 37.6554 | 10.4598 | 11184.5325 | 46.8274 | 13.0076
14 | [13 empty] | 8130.6249 | 34.0413 | 9.4559 | 8993.8379 | 37.6554 | 10.4598 | 11184.5325 | 46.8274 | 13.0076
15 | [13 empty] | 8130.6249 | 34.0413 | 9.4559 | 8993.8379 | 37.6554 | 10.4598 | 11184.5325 | 46.8274 | 13.0076
16 | 85.7105 | 3.5502 | 1.8085 | 0.2308 | 0.5961 | 0.0176 | 0.1393 | 0.142 | 0.2641 | 0.0059 | 6.9762 | 0.5588 | 0.7809 | 8135.8795 | 34.0633 | 9.462 | 8999.1403 | 37.6776 | 10.466 | 11176.6028 | 46.7942 | 12.9984
17 | [13 empty] | 8135.8795 | 34.0633 | 9.462 | 8999.1403 | 37.6776 | 10.466 | 11176.6028 | 46.7942 | 12.9984
18 | [13 empty] | 8135.8795 | 34.0633 | 9.462 | 8999.1403 | 37.6776 | 10.466 | 11176.6028 | 46.7942 | 12.9984
19 | [13 empty] | 8135.8795 | 34.0633 | 9.462 | 8999.1403 | 37.6776 | 10.466 | 11176.6028 | 46.7942 | 12.9984
20 | [13 empty] | 8135.8795 | 34.0633 | 9.462 | 8999.1403 | 37.6776 | 10.466 | 11176.6028 | 46.7942 | 12.9984
21 | [13 empty] | 8135.8795 | 34.0633 | 9.462 | 8999.1403 | 37.6776 | 10.466 | 11176.6028 | 46.7942 | 12.9984
22 | [13 empty] | 8135.8795 | 34.0633 | 9.462 | 8999.1403 | 37.6776 | 10.466 | 11176.6028 | 46.7942 | 12.9984
23 | 86.1249 | 3.3388 | 1.2916 | 0.165 | 0.3896 | 0.0035 | 0.0958 | 0.0907 | 0.1407 | 0.0083 | 8.0024 | 0.3487 | 0.7652 | 7877.4722 | 32.9814 | 9.1615 | 8719.7622 | 36.5079 | 10.1411 | 10939.7632 | 45.8026 | 12.7229
24 | [13 empty] | 7877.4722 | 32.9814 | 9.1615 | 8719.7622 | 36.5079 | 10.1411 | 10939.7632 | 45.8026 | 12.7229
25 | [13 empty] | 7877.4722 | 32.9814 | 9.1615 | 8719.7622 | 36.5079 | 10.1411 | 10939.7632 | 45.8026 | 12.7229
26 | [13 empty] | 7877.4722 | 32.9814 | 9.1615 | 8719.7622 | 36.5079 | 10.1411 | 10939.7632 | 45.8026 | 12.7229
27 | [13 empty] | 7877.4722 | 32.9814 | 9.1615 | 8719.7622 | 36.5079 | 10.1411 | 10939.7632 | 45.8026 | 12.7229
28 | [13 empty] | 7877.4722 | 32.9814 | 9.1615 | 8719.7622 | 36.5079 | 10.1411 | 10939.7632 | 45.8026 | 12.7229
29 | [13 empty] | 7877.4722 | 32.9814 | 9.1615 | 8719.7622 | 36.5079 | 10.1411 | 10939.7632 | 45.8026 | 12.7229
30 | [13 empty] | 7877.4722 | 32.9814 | 9.1615 | 8719.7622 | 36.5079 | 10.1411 | 10939.7632 | 45.8026 | 12.7229
31 | [13 empty] | 7877.4722 | 32.9814 | 9.1615 | 8719.7622 | 36.5079 | 10.1411 | 10939.7632 | 45.8026 | 12.7229
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8051.8774 | 33.7116 | 9.3643 | 8908.4744 | 37.298 | 10.3606
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №648
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №648 |  | 8908.4744 | 37.298 | 10.3606
Луганська | Лисичанськ (місто) | 8908.4744 | 37.298 | 10.3606
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата