## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №649 | [18 empty] | Маршрут №649
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8287.2123 | 34.6969 | 9.638 | 9169.7718 | 38.392 | 10.6644 | 11498.1372 | 48.1404 | 13.3723
2 | [13 empty] | 8287.2123 | 34.6969 | 9.638 | 9169.7718 | 38.392 | 10.6644 | 11498.1372 | 48.1404 | 13.3723
3 | 88.639 | 3.7092 | 1.8165 | 0.2472 | 0.4967 | 0.006 | 0.1165 | 0.0984 | 0.101 | 0.007 | 3.3189 | 1.4436 | 0.766 | 8284.1551 | 34.6841 | 9.6345 | 9166.4757 | 38.3782 | 10.6606 | 11494.6022 | 48.1256 | 13.3682 | -8.4 | -6.2 | 0,0002 | 0,0003 | відсутні
4 | [13 empty] | 8284.1551 | 34.6841 | 9.6345 | 9166.4757 | 38.3782 | 10.6606 | 11494.6022 | 48.1256 | 13.3682
5 | [13 empty] | 8284.1551 | 34.6841 | 9.6345 | 9166.4757 | 38.3782 | 10.6606 | 11494.6022 | 48.1256 | 13.3682
6 | [13 empty] | 8284.1551 | 34.6841 | 9.6345 | 9166.4757 | 38.3782 | 10.6606 | 11494.6022 | 48.1256 | 13.3682
7 | [13 empty] | 8284.1551 | 34.6841 | 9.6345 | 9166.4757 | 38.3782 | 10.6606 | 11494.6022 | 48.1256 | 13.3682
8 | [13 empty] | 8284.1551 | 34.6841 | 9.6345 | 9166.4757 | 38.3782 | 10.6606 | 11494.6022 | 48.1256 | 13.3682
9 | [13 empty] | 8284.1551 | 34.6841 | 9.6345 | 9166.4757 | 38.3782 | 10.6606 | 11494.6022 | 48.1256 | 13.3682
10 | 88.724 | 3.6665 | 1.7913 | 0.2463 | 0.4916 | 0.0051 | 0.1137 | 0.0958 | 0.1013 | 0.0071 | 3.3088 | 1.4485 | 0.7642 | 8276.1776 | 34.6507 | 9.6252 | 9157.925 | 38.3424 | 10.6507 | 11489.8014 | 48.1055 | 13.3626 | -8.2 | -6.1
11 | [13 empty] | 8276.1776 | 34.6507 | 9.6252 | 9157.925 | 38.3424 | 10.6507 | 11489.8014 | 48.1055 | 13.3626
12 | [13 empty] | 8276.1776 | 34.6507 | 9.6252 | 9157.925 | 38.3424 | 10.6507 | 11489.8014 | 48.1055 | 13.3626
13 | [13 empty] | 8276.1776 | 34.6507 | 9.6252 | 9157.925 | 38.3424 | 10.6507 | 11489.8014 | 48.1055 | 13.3626
14 | [13 empty] | 8276.1776 | 34.6507 | 9.6252 | 9157.925 | 38.3424 | 10.6507 | 11489.8014 | 48.1055 | 13.3626
15 | 88.7628 | 3.6628 | 1.7813 | 0.2439 | 0.4877 | 0.0042 | 0.1121 | 0.0941 | 0.1021 | 0.0071 | 3.2836 | 1.4583 | 0.7648 | 8274.0041 | 34.6416 | 9.6227 | 9155.656 | 38.3329 | 10.648 | 11489.4193 | 48.1039 | 13.3622 | -8.1 | -3.2
16 | [13 empty] | 8274.0041 | 34.6416 | 9.6227 | 9155.656 | 38.3329 | 10.648 | 11489.4193 | 48.1039 | 13.3622
17 | [13 empty] | 8274.0041 | 34.6416 | 9.6227 | 9155.656 | 38.3329 | 10.648 | 11489.4193 | 48.1039 | 13.3622
18 | [13 empty] | 8274.0041 | 34.6416 | 9.6227 | 9155.656 | 38.3329 | 10.648 | 11489.4193 | 48.1039 | 13.3622
19 | [13 empty] | 8274.0041 | 34.6416 | 9.6227 | 9155.656 | 38.3329 | 10.648 | 11489.4193 | 48.1039 | 13.3622
20 | [13 empty] | 8274.0041 | 34.6416 | 9.6227 | 9155.656 | 38.3329 | 10.648 | 11489.4193 | 48.1039 | 13.3622
21 | [13 empty] | 8274.0041 | 34.6416 | 9.6227 | 9155.656 | 38.3329 | 10.648 | 11489.4193 | 48.1039 | 13.3622
22 | [13 empty] | 8274.0041 | 34.6416 | 9.6227 | 9155.656 | 38.3329 | 10.648 | 11489.4193 | 48.1039 | 13.3622
23 | [13 empty] | 8274.0041 | 34.6416 | 9.6227 | 9155.656 | 38.3329 | 10.648 | 11489.4193 | 48.1039 | 13.3622
24 | 91.052 | 3.3306 | 1.3685 | 0.1951 | 0.3611 | 0.0017 | 0.0896 | 0.0843 | 0.0891 | 0.009 | 2.452 | 0.967 | 0.7439 | 8262.4201 | 34.5931 | 9.6092 | 9147.2964 | 38.2979 | 10.6383 | 11639.4623 | 48.7321 | 13.5367 | -8.1 | -4.9
25 | [13 empty] | 8262.4201 | 34.5931 | 9.6092 | 9147.2964 | 38.2979 | 10.6383 | 11639.4623 | 48.7321 | 13.5367
26 | [13 empty] | 8262.4201 | 34.5931 | 9.6092 | 9147.2964 | 38.2979 | 10.6383 | 11639.4623 | 48.7321 | 13.5367
27 | [13 empty] | 8262.4201 | 34.5931 | 9.6092 | 9147.2964 | 38.2979 | 10.6383 | 11639.4623 | 48.7321 | 13.5367
28 | [13 empty] | 8262.4201 | 34.5931 | 9.6092 | 9147.2964 | 38.2979 | 10.6383 | 11639.4623 | 48.7321 | 13.5367
29 | [13 empty] | 8262.4201 | 34.5931 | 9.6092 | 9147.2964 | 38.2979 | 10.6383 | 11639.4623 | 48.7321 | 13.5367
30 | [13 empty] | 8262.4201 | 34.5931 | 9.6092 | 9147.2964 | 38.2979 | 10.6383 | 11639.4623 | 48.7321 | 13.5367
31 | [13 empty] | 8262.4201 | 34.5931 | 9.6092 | 9147.2964 | 38.2979 | 10.6383 | 11639.4623 | 48.7321 | 13.5367
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8274.3863 | 34.6432 | 9.6231 | 9157.113 | 38.339 | 10.6497
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №649
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №649 |  | 9157.113 | 38.339 | 10.6497
Луганська | Сиротине (побут) | 9157.113 | 38.339 | 10.6497
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата