## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №650 | [18 empty] | Маршрут №650
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.8297 | 37.8982 | 10.5273 | 11606.1194 | 48.5925 | 13.4979
2 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.8297 | 37.8982 | 10.5273 | 11606.1194 | 48.5925 | 13.4979
3 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.8297 | 37.8982 | 10.5273 | 11606.1194 | 48.5925 | 13.4979
4 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.8297 | 37.8982 | 10.5273 | 11606.1194 | 48.5925 | 13.4979
5 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.8297 | 37.8982 | 10.5273 | 11606.1194 | 48.5925 | 13.4979
6 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.8297 | 37.8982 | 10.5273 | 11606.1194 | 48.5925 | 13.4979
7 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.8297 | 37.8982 | 10.5273 | 11606.1194 | 48.5925 | 13.4979
8 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.8297 | 37.8982 | 10.5273 | 11606.1194 | 48.5925 | 13.4979
9 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.8297 | 37.8982 | 10.5273 | 11606.1194 | 48.5925 | 13.4979
10 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9051.8297 | 37.8982 | 10.5273 | 11606.1194 | 48.5925 | 13.4979
11 | 91.3068 | 3.2914 | 1.0579 | 0.1638 | 0.2648 | 0.0066 | 0.0746 | 0.0548 | 0.104 | 0.0098 | 3.6065 | 0.059 | 0.7324 | 8172.3513 | 34.216 | 9.5044 | 9050.0383 | 37.8907 | 10.5252 | 11605.5939 | 48.5903 | 13.4973 | -8.1 | -6.3 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
12 | [13 empty] | 8172.3513 | 34.216 | 9.5044 | 9050.0383 | 37.8907 | 10.5252 | 11605.5939 | 48.5903 | 13.4973
13 | [13 empty] | 8172.3513 | 34.216 | 9.5044 | 9050.0383 | 37.8907 | 10.5252 | 11605.5939 | 48.5903 | 13.4973
14 | [13 empty] | 8172.3513 | 34.216 | 9.5044 | 9050.0383 | 37.8907 | 10.5252 | 11605.5939 | 48.5903 | 13.4973
15 | [13 empty] | 8172.3513 | 34.216 | 9.5044 | 9050.0383 | 37.8907 | 10.5252 | 11605.5939 | 48.5903 | 13.4973
16 | [13 empty] | 8172.3513 | 34.216 | 9.5044 | 9050.0383 | 37.8907 | 10.5252 | 11605.5939 | 48.5903 | 13.4973
17 | 91.2829 | 3.2896 | 1.0638 | 0.1615 | 0.2628 | 0.0108 | 0.0762 | 0.0634 | 0.0892 | 0.0089 | 3.6225 | 0.0684 | 0.7325 | 8169.2224 | 34.2029 | 9.5008 | 9046.6228 | 37.8764 | 10.5212 | 11600.6498 | 48.5696 | 13.4916 | -8.2 | -4.3
18 | [13 empty] | 8169.2224 | 34.2029 | 9.5008 | 9046.6228 | 37.8764 | 10.5212 | 11600.6498 | 48.5696 | 13.4916
19 | [13 empty] | 8169.2224 | 34.2029 | 9.5008 | 9046.6228 | 37.8764 | 10.5212 | 11600.6498 | 48.5696 | 13.4916
20 | [13 empty] | 8169.2224 | 34.2029 | 9.5008 | 9046.6228 | 37.8764 | 10.5212 | 11600.6498 | 48.5696 | 13.4916
21 | [13 empty] | 8169.2224 | 34.2029 | 9.5008 | 9046.6228 | 37.8764 | 10.5212 | 11600.6498 | 48.5696 | 13.4916
22 | [13 empty] | 8169.2224 | 34.2029 | 9.5008 | 9046.6228 | 37.8764 | 10.5212 | 11600.6498 | 48.5696 | 13.4916
23 | [13 empty] | 8169.2224 | 34.2029 | 9.5008 | 9046.6228 | 37.8764 | 10.5212 | 11600.6498 | 48.5696 | 13.4916
24 | [13 empty] | 8169.2224 | 34.2029 | 9.5008 | 9046.6228 | 37.8764 | 10.5212 | 11600.6498 | 48.5696 | 13.4916
25 | [13 empty] | 8169.2224 | 34.2029 | 9.5008 | 9046.6228 | 37.8764 | 10.5212 | 11600.6498 | 48.5696 | 13.4916
26 | [13 empty] | 8169.2224 | 34.2029 | 9.5008 | 9046.6228 | 37.8764 | 10.5212 | 11600.6498 | 48.5696 | 13.4916
27 | [13 empty] | 8169.2224 | 34.2029 | 9.5008 | 9046.6228 | 37.8764 | 10.5212 | 11600.6498 | 48.5696 | 13.4916
28 | [13 empty] | 8169.2224 | 34.2029 | 9.5008 | 9046.6228 | 37.8764 | 10.5212 | 11600.6498 | 48.5696 | 13.4916
29 | [13 empty] | 8169.2224 | 34.2029 | 9.5008 | 9046.6228 | 37.8764 | 10.5212 | 11600.6498 | 48.5696 | 13.4916
30 | [13 empty] | 8169.2224 | 34.2029 | 9.5008 | 9046.6228 | 37.8764 | 10.5212 | 11600.6498 | 48.5696 | 13.4916
31 | [13 empty] | 8169.2224 | 34.2029 | 9.5008 | 9046.6228 | 37.8764 | 10.5212 | 11600.6498 | 48.5696 | 13.4916
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8171.3959 | 34.212 | 9.5033 | 9048.9874 | 37.8863 | 10.524
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №650
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №650 |  | 9048.9874 | 37.8863 | 10.524
Луганська | Ст.Луганська | 9048.9874 | 37.8863 | 10.524
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата