## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №652 | [18 empty] | Маршрут №652
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8221.1236 | 34.4202 | 9.5612 | 9098.2852 | 38.0927 | 10.5813 | 11428.7047 | 47.8497 | 13.2916
2 | 88.4578 | 3.7505 | 1.8146 | 0.2576 | 0.523 | 0.0049 | 0.1375 | 0.1051 | 0.0966 | 0.0088 | 3.3363 | 1.5073 | 0.7682 | 8291.8937 | 34.7165 | 9.6435 | 9174.5248 | 38.4119 | 10.67 | 11488.1534 | 48.0986 | 13.3607 | -8.1 | -5.5 | 0,0002 | 0,0004 | відсутні
3 | [13 empty] | 8291.8937 | 34.7165 | 9.6435 | 9174.5248 | 38.4119 | 10.67 | 11488.1534 | 48.0986 | 13.3607
4 | [13 empty] | 8291.8937 | 34.7165 | 9.6435 | 9174.5248 | 38.4119 | 10.67 | 11488.1534 | 48.0986 | 13.3607
5 | [13 empty] | 8291.8937 | 34.7165 | 9.6435 | 9174.5248 | 38.4119 | 10.67 | 11488.1534 | 48.0986 | 13.3607
6 | [13 empty] | 8291.8937 | 34.7165 | 9.6435 | 9174.5248 | 38.4119 | 10.67 | 11488.1534 | 48.0986 | 13.3607
7 | [13 empty] | 8291.8937 | 34.7165 | 9.6435 | 9174.5248 | 38.4119 | 10.67 | 11488.1534 | 48.0986 | 13.3607
8 | [13 empty] | 8291.8937 | 34.7165 | 9.6435 | 9174.5248 | 38.4119 | 10.67 | 11488.1534 | 48.0986 | 13.3607
9 | [13 empty] | 8291.8937 | 34.7165 | 9.6435 | 9174.5248 | 38.4119 | 10.67 | 11488.1534 | 48.0986 | 13.3607
10 | [13 empty] | 8291.8937 | 34.7165 | 9.6435 | 9174.5248 | 38.4119 | 10.67 | 11488.1534 | 48.0986 | 13.3607
11 | 88.4739 | 3.7055 | 1.7801 | 0.2558 | 0.5076 | 0.0045 | 0.1304 | 0.0995 | 0.0874 | 0.0095 | 3.4099 | 1.5359 | 0.7673 | 8267.2926 | 34.6135 | 9.6149 | 9147.8457 | 38.3002 | 10.6389 | 11461.0683 | 47.9852 | 13.3292 | -8.2 | -4.3
12 | [13 empty] | 8267.2926 | 34.6135 | 9.6149 | 9147.8457 | 38.3002 | 10.6389 | 11461.0683 | 47.9852 | 13.3292
13 | [13 empty] | 8267.2926 | 34.6135 | 9.6149 | 9147.8457 | 38.3002 | 10.6389 | 11461.0683 | 47.9852 | 13.3292
14 | [13 empty] | 8267.2926 | 34.6135 | 9.6149 | 9147.8457 | 38.3002 | 10.6389 | 11461.0683 | 47.9852 | 13.3292
15 | [13 empty] | 8267.2926 | 34.6135 | 9.6149 | 9147.8457 | 38.3002 | 10.6389 | 11461.0683 | 47.9852 | 13.3292
16 | 88.3426 | 3.9029 | 1.8013 | 0.2448 | 0.4757 | 0.0042 | 0.1262 | 0.1023 | 0.0836 | 0.0063 | 3.4141 | 1.496 | 0.7674 | 8275.8671 | 34.6494 | 9.6248 | 9157.1368 | 38.3391 | 10.6498 | 11472.4612 | 48.0329 | 13.3425 | -8.2 | -4.5
17 | [13 empty] | 8275.8671 | 34.6494 | 9.6248 | 9157.1368 | 38.3391 | 10.6498 | 11472.4612 | 48.0329 | 13.3425
18 | [13 empty] | 8275.8671 | 34.6494 | 9.6248 | 9157.1368 | 38.3391 | 10.6498 | 11472.4612 | 48.0329 | 13.3425
19 | [13 empty] | 8275.8671 | 34.6494 | 9.6248 | 9157.1368 | 38.3391 | 10.6498 | 11472.4612 | 48.0329 | 13.3425
20 | [13 empty] | 8275.8671 | 34.6494 | 9.6248 | 9157.1368 | 38.3391 | 10.6498 | 11472.4612 | 48.0329 | 13.3425
21 | [13 empty] | 8275.8671 | 34.6494 | 9.6248 | 9157.1368 | 38.3391 | 10.6498 | 11472.4612 | 48.0329 | 13.3425
22 | [13 empty] | 8275.8671 | 34.6494 | 9.6248 | 9157.1368 | 38.3391 | 10.6498 | 11472.4612 | 48.0329 | 13.3425
23 | 88.4143 | 3.7141 | 1.8179 | 0.2529 | 0.5215 | 0.0005 | 0.1277 | 0.1258 | 0.1014 | 0.0084 | 3.3777 | 1.5378 | 0.7687 | 8286.2808 | 34.693 | 9.6369 | 9168.2909 | 38.3858 | 10.6627 | 11476.0917 | 48.0481 | 13.3467 | -8.4 | -3.6
24 | [13 empty] | 8286.2808 | 34.693 | 9.6369 | 9168.2909 | 38.3858 | 10.6627 | 11476.0917 | 48.0481 | 13.3467
25 | [13 empty] | 8286.2808 | 34.693 | 9.6369 | 9168.2909 | 38.3858 | 10.6627 | 11476.0917 | 48.0481 | 13.3467
26 | [13 empty] | 8286.2808 | 34.693 | 9.6369 | 9168.2909 | 38.3858 | 10.6627 | 11476.0917 | 48.0481 | 13.3467
27 | [13 empty] | 8286.2808 | 34.693 | 9.6369 | 9168.2909 | 38.3858 | 10.6627 | 11476.0917 | 48.0481 | 13.3467
28 | [13 empty] | 8286.2808 | 34.693 | 9.6369 | 9168.2909 | 38.3858 | 10.6627 | 11476.0917 | 48.0481 | 13.3467
29 | [13 empty] | 8286.2808 | 34.693 | 9.6369 | 9168.2909 | 38.3858 | 10.6627 | 11476.0917 | 48.0481 | 13.3467
30 | [13 empty] | 8286.2808 | 34.693 | 9.6369 | 9168.2909 | 38.3858 | 10.6627 | 11476.0917 | 48.0481 | 13.3467
31 | [13 empty] | 8286.2808 | 34.693 | 9.6369 | 9168.2909 | 38.3858 | 10.6627 | 11476.0917 | 48.0481 | 13.3467
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8280.2858 | 34.6679 | 9.63 | 9161.9138 | 38.3591 | 10.6553
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №652
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №652 |  | 9161.9138 | 38.3591 | 10.6553
Луганська | Карбоніт /смт. Золоте | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556
Луганська | Мирна Долина | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556
Луганська | Попасна | 9161.8421 | 38.3588 | 10.6552
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата