## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №655 | [18 empty] | Маршрут №655
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8071.9644 | 33.7957 | 9.3877 | 8943.6325 | 37.4452 | 10.4014 | 11570.5552 | 48.4436 | 13.4566
2 | [13 empty] | 8071.9644 | 33.7957 | 9.3877 | 8943.6325 | 37.4452 | 10.4014 | 11570.5552 | 48.4436 | 13.4566
3 | 93.3441 | 3.0594 | 0.7232 | 0.0792 | 0.1058 | 0.0036 | 0.0244 | 0.0159 | 0.0094 | 0.0093 | 2.329 | 0.2967 | 0.7143 | 8102.6561 | 33.9242 | 9.4234 | 8978.5756 | 37.5915 | 10.4421 | 11658.9521 | 48.8137 | 13.5594 | -8.9 | -6.9 | 0,0001 | 0,0002 | відсутні
4 | [13 empty] | 8102.6561 | 33.9242 | 9.4234 | 8978.5756 | 37.5915 | 10.4421 | 11658.9521 | 48.8137 | 13.5594
5 | [13 empty] | 8102.6561 | 33.9242 | 9.4234 | 8978.5756 | 37.5915 | 10.4421 | 11658.9521 | 48.8137 | 13.5594
6 | [13 empty] | 8102.6561 | 33.9242 | 9.4234 | 8978.5756 | 37.5915 | 10.4421 | 11658.9521 | 48.8137 | 13.5594
7 | [13 empty] | 8102.6561 | 33.9242 | 9.4234 | 8978.5756 | 37.5915 | 10.4421 | 11658.9521 | 48.8137 | 13.5594
8 | [13 empty] | 8102.6561 | 33.9242 | 9.4234 | 8978.5756 | 37.5915 | 10.4421 | 11658.9521 | 48.8137 | 13.5594
9 | [13 empty] | 8102.6561 | 33.9242 | 9.4234 | 8978.5756 | 37.5915 | 10.4421 | 11658.9521 | 48.8137 | 13.5594
10 | [13 empty] | 8102.6561 | 33.9242 | 9.4234 | 8978.5756 | 37.5915 | 10.4421 | 11658.9521 | 48.8137 | 13.5594
11 | 91.9949 | 3.4288 | 0.8077 | 0.0793 | 0.1298 | 0.0061 | 0.0327 | 0.0223 | 0.0178 | 0.012 | 3.0788 | 0.3898 | 0.7234 | 8079.9418 | 33.8291 | 9.397 | 8951.6338 | 37.4787 | 10.4108 | 11550.8743 | 48.3612 | 13.4337 | -9.5 | -6.8
12 | [13 empty] | 8079.9418 | 33.8291 | 9.397 | 8951.6338 | 37.4787 | 10.4108 | 11550.8743 | 48.3612 | 13.4337
13 | [13 empty] | 8079.9418 | 33.8291 | 9.397 | 8951.6338 | 37.4787 | 10.4108 | 11550.8743 | 48.3612 | 13.4337
14 | [13 empty] | 8079.9418 | 33.8291 | 9.397 | 8951.6338 | 37.4787 | 10.4108 | 11550.8743 | 48.3612 | 13.4337
15 | [13 empty] | 8079.9418 | 33.8291 | 9.397 | 8951.6338 | 37.4787 | 10.4108 | 11550.8743 | 48.3612 | 13.4337
16 | [13 empty] | 8079.9418 | 33.8291 | 9.397 | 8951.6338 | 37.4787 | 10.4108 | 11550.8743 | 48.3612 | 13.4337
17 | 92.8991 | 3.2488 | 0.7518 | 0.0748 | 0.1005 | 0.0003 | 0.0199 | 0.0163 | 0.031 | 0.009 | 2.454 | 0.3945 | 0.7178 | 8103.3248 | 33.927 | 9.4242 | 8978.6234 | 37.5917 | 10.4421 | 11630.5772 | 48.6949 | 13.5264 | -9.1 | -7.2
18 | [13 empty] | 8103.3248 | 33.927 | 9.4242 | 8978.6234 | 37.5917 | 10.4421 | 11630.5772 | 48.6949 | 13.5264
19 | [13 empty] | 8103.3248 | 33.927 | 9.4242 | 8978.6234 | 37.5917 | 10.4421 | 11630.5772 | 48.6949 | 13.5264
20 | [13 empty] | 8103.3248 | 33.927 | 9.4242 | 8978.6234 | 37.5917 | 10.4421 | 11630.5772 | 48.6949 | 13.5264
21 | [13 empty] | 8103.3248 | 33.927 | 9.4242 | 8978.6234 | 37.5917 | 10.4421 | 11630.5772 | 48.6949 | 13.5264
22 | [13 empty] | 8103.3248 | 33.927 | 9.4242 | 8978.6234 | 37.5917 | 10.4421 | 11630.5772 | 48.6949 | 13.5264
23 | 92.3132 | 3.4471 | 0.7662 | 0.0725 | 0.1038 | 0.0002 | 0.0205 | 0.0167 | 0.0225 | 0.0101 | 2.828 | 0.3992 | 0.7208 | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8957.7005 | 37.5041 | 10.4178 | 11578.9865 | 48.4789 | 13.4664 | -8.8 | -4.5
24 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8957.7005 | 37.5041 | 10.4178 | 11578.9865 | 48.4789 | 13.4664
25 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8957.7005 | 37.5041 | 10.4178 | 11578.9865 | 48.4789 | 13.4664
26 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8957.7005 | 37.5041 | 10.4178 | 11578.9865 | 48.4789 | 13.4664
27 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8957.7005 | 37.5041 | 10.4178 | 11578.9865 | 48.4789 | 13.4664
28 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8957.7005 | 37.5041 | 10.4178 | 11578.9865 | 48.4789 | 13.4664
29 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8957.7005 | 37.5041 | 10.4178 | 11578.9865 | 48.4789 | 13.4664
30 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8957.7005 | 37.5041 | 10.4178 | 11578.9865 | 48.4789 | 13.4664
31 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8957.7005 | 37.5041 | 10.4178 | 11578.9865 | 48.4789 | 13.4664
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8085.7219 | 33.8533 | 9.4037 | 8958.632 | 37.508 | 10.4189
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №655
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №655 |  | 8958.632 | 37.508 | 10.4189
Луганська | Михайлюки (к-п ім.Дзержинського) | 8964.4121 | 37.5322 | 10.4256
Луганська | Новоайдар | 8965.248 | 37.5357 | 10.4266
Луганська | Розквіт | 8965.5824 | 37.5371 | 10.427
Луганська | Щастя (Луган.ТЕС) | 8958.2737 | 37.5065 | 10.4185
Луганська | Щастя (місто) | 8964.9853 | 37.5346 | 10.4263
Луганська | р-п ім.Артема | 8965.2003 | 37.5355 | 10.4265
Луганська | р-п ім.Калініна /Червоний Жовтень | 8965.3197 | 37.536 | 10.4267
Луганська | р-п ім.Суворова | 8964.9375 | 37.5344 | 10.4262
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата