## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №699 | [18 empty] | Маршрут №699
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
2 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
3 | 93.0025 | 2.9608 | 0.8314 | 0.0824 | 0.1123 | 0.0033 | 0.0211 | 0.0156 | 0.0311 | 0.009 | 2.4742 | 0.4563 | 0.7183 | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056 | -10.2 | -6.8
4 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
5 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
6 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
7 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
8 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
9 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
10 | 92.748 | 3.0886 | 0.8497 | 0.0816 | 0.1153 | 0.0042 | 0.021 | 0.0173 | 0.0277 | 0.0079 | 2.5695 | 0.4692 | 0.7199 | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917 | -10 | -6.4
11 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
12 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
13 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
14 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
15 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
16 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
17 | 92.8966 | 2.9787 | 0.8469 | 0.0812 | 0.1149 | 0.0018 | 0.0225 | 0.0184 | 0.0246 | 0.0085 | 2.5362 | 0.4697 | 0.7189 | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917 | -10.6 | -7.2
18 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
19 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
20 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
21 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
22 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
23 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
24 | 92.8379 | 3.0178 | 0.8595 | 0.0824 | 0.1187 | 0.0022 | 0.0217 | 0.0177 | 0.0273 | 0.0073 | 2.5374 | 0.4701 | 0.7195 | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972 | -10.5 | -6.9
25 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
26 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
27 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
28 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
29 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
30 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
31 | 92.9336 | 3.0347 | 0.8406 | 0.0823 | 0.1146 | 0.0014 | 0.0221 | 0.017 | 0.0357 | 0.0063 | 2.4498 | 0.4619 | 0.719 | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139 | -10.4 | -6.1
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8093.6755 | 33.8866 | 9.4129 | 8968.1142 | 37.5477 | 10.4299
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №699
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №699 |  | 8968.1142 | 37.5477 | 10.4299
Луганська | Тецьке | 8968.1142 | 37.5477 | 10.4299
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата