## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №55 | [18 empty] | Маршрут №55
переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єлець-Курськ-Київ" (ЄКК)
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 90.3001 | 4.783 | 1.266 | 0.146 | 0.229 | 0.0044 | 0.06 | 0.05 | 0.054 | 0.0045 | 1.837 | 1.266 | 0.746 | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972 | 6.6 | 5.3
2 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
3 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
4 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
5 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
6 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
7 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
8 | 90.1184 | 4.878 | 1.276 | 0.149 | 0.236 | 0.0048 | 0.0603 | 0.0495 | 0.0681 | 0.0049 | 1.899 | 1.256 | 0.7474 | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917 | 0 | -0.1 | <0.0001 | <0.0002
9 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
10 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
11 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
12 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
13 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
14 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
15 | 90.1658 | 4.867 | 1.246 | 0.146 | 0.231 | 0.0046 | 0.0594 | 0.0486 | 0.0709 | 0.0057 | 1.901 | 1.254 | 0.7469 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861 | 1.4 | 4.5 |  |  | відсутні
16 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
17 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
18 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
19 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
20 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
21 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
22 | 82.6966 | 9.403 | 2.243 | 0.186 | 0.313 | 0.0019 | 0.051 | 0.0409 | 0.0252 | 0.0024 | 1.203 | 3.834 | 0.8123 | 8572.1794 | 35.89 | 9.9694 | 9475.0169 | 39.67 | 11.0194 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194 | -10.6 | -6.8
23 | [13 empty] | 8572.1794 | 35.89 | 9.9694 | 9475.0169 | 39.67 | 11.0194 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
24 | [13 empty] | 8572.1794 | 35.89 | 9.9694 | 9475.0169 | 39.67 | 11.0194 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
25 | [13 empty] | 8572.1794 | 35.89 | 9.9694 | 9475.0169 | 39.67 | 11.0194 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
26 | [13 empty] | 8572.1794 | 35.89 | 9.9694 | 9475.0169 | 39.67 | 11.0194 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
27 | [13 empty] | 8572.1794 | 35.89 | 9.9694 | 9475.0169 | 39.67 | 11.0194 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
28 | [13 empty] | 8572.1794 | 35.89 | 9.9694 | 9475.0169 | 39.67 | 11.0194 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
29 | 82.302 | 9.862 | 2.219 | 0.17 | 0.278 | 0.0024 | 0.0427 | 0.0345 | 0.025 | 0.0034 | 1.207 | 3.854 | 0.8137 | 8584.1216 | 35.94 | 9.9833 | 9486.9591 | 39.72 | 11.0333 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222 | -13.5 | -11.6
30 | [13 empty] | 8584.1216 | 35.94 | 9.9833 | 9486.9591 | 39.72 | 11.0333 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
31 | [13 empty] | 8584.1216 | 35.94 | 9.9833 | 9486.9591 | 39.72 | 11.0333 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8396.1022 | 35.1528 | 9.7647 | 9290.8428 | 38.8989 | 10.8053
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Патлай С.В. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №55
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №55 |  | 9290.8428 | 38.8989 | 10.8053
Полтавська | Ісківці | 9290.8428 | 38.8989 | 10.8053
В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ |  | Патлай С.В. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата