## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №57 | [18 empty] | Маршрут №57
переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Глинськ-Розбишівськ" - "Шебелинка-Полтава-Київ"
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 86.1806 | 7.312 | 1.031 | 0.038 | 0.104 | 0 | 0.047 | 0.054 | 0.119 | 0.0064 | 2.22 | 2.888 | 0.7764 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11376.2302 | 47.63 | 13.2306 | 5.8 | 3.1
2 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11376.2302 | 47.63 | 13.2306
3 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11376.2302 | 47.63 | 13.2306
4 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11376.2302 | 47.63 | 13.2306
5 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11376.2302 | 47.63 | 13.2306
6 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11376.2302 | 47.63 | 13.2306
7 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11376.2302 | 47.63 | 13.2306
8 | 86.619 | 7.027 | 0.897 | 0.033 | 0.089 | 0 | 0.04 | 0.049 | 0.116 | 0.006 | 2.307 | 2.817 | 0.7721 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11342.7918 | 47.49 | 13.1917 | 0.4 | -0.6
9 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11342.7918 | 47.49 | 13.1917 |  |  | 0,0018 | <0.0002
10 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11342.7918 | 47.49 | 13.1917
11 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11342.7918 | 47.49 | 13.1917
12 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11342.7918 | 47.49 | 13.1917
13 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11342.7918 | 47.49 | 13.1917
14 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11342.7918 | 47.49 | 13.1917
15 | 86.1202 | 7.215 | 1.147 | 0.042 | 0.1 | 0 | 0.045 | 0.054 | 0.147 | 0.0048 | 2.14 | 2.985 | 0.7787 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278 | 3.5 | 2.3
16 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
17 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
18 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
19 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
20 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
21 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
22 | 86.3745 | 7.068 | 1.085 | 0.028 | 0.059 | 0 | 0.039 | 0.05 | 0.139 | 0.0065 | 2.258 | 2.893 | 0.7752 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028 | 8.9 | 6.3 |  |  | відсутні
23 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
24 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
25 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
26 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
27 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
28 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
29 | 85.9924 | 7.331 | 1.203 | 0.031 | 0.052 | 0 | 0.043 | 0.058 | 0.138 | 0.0066 | 2.237 | 2.908 | 0.7784 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278 | 4.1 | 3.4
30 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
31 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8239.6581 | 34.4978 | 9.5827 | 9119.0409 | 38.1796 | 10.6054
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Патлай С.В. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №57
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №57 |  | 9119.0409 | 38.1796 | 10.6054
Полтавська | Трудолюб | 9119.0409 | 38.1796 | 10.6054
В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ |  | Патлай С.В. |  |  | .08.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата