## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №59 | [18 empty] | Маршрут №59
переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Лубнигаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єлець-Курськ-Київ" (ЄКК)
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.3535 | 5.272 | 1.382 | 0.15 | 0.242 | 0.0043 | 0.065 | 0.056 | 0.08 | 0.0122 | 1.923 | 1.46 | 0.7543 | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778 | 6.4 | 6.3
2 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
3 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
4 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
5 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
6 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
7 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
8 | 89.3585 | 5.315 | 1.374 | 0.149 | 0.236 | 0.0045 | 0.0575 | 0.0465 | 0.0587 | 0.0093 | 1.956 | 1.435 | 0.7531 | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639 | -2.9 | -1.2 | <0.0001 | <0.0002
9 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
10 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
11 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
12 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
13 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
14 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
15 | 88.8766 | 5.293 | 1.356 | 0.15 | 0.238 | 0.0043 | 0.0592 | 0.0488 | 0.0663 | 0.0998 | 2.401 | 1.407 | 0.7556 | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475 | 1.4 | 3.4 |  |  | відсутні
16 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
17 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
18 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
19 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
20 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
21 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
22 | 80.0976 | 11.204 | 2.519 | 0.176 | 0.303 | 0.0014 | 0.0435 | 0.0362 | 0.0294 | 0.0099 | 1.81 | 3.77 | 0.8279 | 8670.1062 | 36.3 | 10.0833 | 9577.7206 | 40.1 | 11.1389 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361 | -8.5 | -3.1
23 | [13 empty] | 8670.1062 | 36.3 | 10.0833 | 9577.7206 | 40.1 | 11.1389 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
24 | [13 empty] | 8670.1062 | 36.3 | 10.0833 | 9577.7206 | 40.1 | 11.1389 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
25 | [13 empty] | 8670.1062 | 36.3 | 10.0833 | 9577.7206 | 40.1 | 11.1389 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
26 | [13 empty] | 8670.1062 | 36.3 | 10.0833 | 9577.7206 | 40.1 | 11.1389 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
27 | [13 empty] | 8670.1062 | 36.3 | 10.0833 | 9577.7206 | 40.1 | 11.1389 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
28 | [13 empty] | 8670.1062 | 36.3 | 10.0833 | 9577.7206 | 40.1 | 11.1389 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
29 | 80.3188 | 10.652 | 2.735 | 0.204 | 0.345 | 0.0024 | 0.0463 | 0.0366 | 0.0195 | 0.0054 | 1.713 | 3.922 | 0.8295 | 8670.1062 | 36.3 | 10.0833 | 9577.7206 | 40.1 | 11.1389 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222 | -10.1 | -5.1
30 | [13 empty] | 8670.1062 | 36.3 | 10.0833 | 9577.7206 | 40.1 | 11.1389 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
31 | [13 empty] | 8670.1062 | 36.3 | 10.0833 | 9577.7206 | 40.1 | 11.1389 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8430.3049 | 35.296 | 9.8044 | 9325.2605 | 39.043 | 10.8453
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Патлай С.В. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №59
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №59 |  | 9325.2605 | 39.043 | 10.8453
Полтавська | Каплинці | 9324.9261 | 39.0416 | 10.8449
Полтавська | Кейбалівка | 9324.1857 | 39.0385 | 10.844
Полтавська | Яцини | 9327.4817 | 39.0523 | 10.8479
В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ |  | Патлай С.В. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата