## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №880 | [18 empty] | Маршрут №880
переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз", Голтвянська Л.В. ПП, ДП "Укравтогаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 015-18 КФ від 28.11.18 р. чинне до 27.11.21 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
2 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
3 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
4 | 90.1825 | 4.3959 | 1.507 | 0.1665 | 0.3356 | 0.0042 | 0.0716 | 0.0613 | 0.0645 | 0.0015 | 0.6355 | 2.5739 | 0.7589 | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278 | -8.4 | -7.2
5 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
6 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
7 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
8 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
9 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
10 | 90.3336 | 4.3755 | 1.4525 | 0.1535 | 0.3007 | 0.004 | 0.0619 | 0.0529 | 0.051 | 0.0021 | 0.6419 | 2.5704 | 0.7564 | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083 | -8.4 | -7.2
11 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
12 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
13 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
14 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
15 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
16 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
17 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
18 | 90.3784 | 4.2578 | 1.4497 | 0.16 | 0.3225 | 0.0043 | 0.0707 | 0.0613 | 0.0682 | 0.0027 | 0.6206 | 2.6038 | 0.7574 | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083 | -8.4 | -6.8 | <0,001 | <0,001 | відсутні
19 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
20 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
21 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
22 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
23 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
24 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
25 | 90.3038 | 4.2541 | 1.4902 | 0.1679 | 0.3168 | 0.0043 | 0.0791 | 0.0699 | 0.0893 | 0.0033 | 0.6382 | 2.5831 | 0.7588 | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222 | -8.4 | -7
26 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
27 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
28 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
29 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
30 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
31 | 90.4205 | 4.2208 | 1.4248 | 0.1589 | 0.324 | 0.0044 | 0.0734 | 0.0656 | 0.0838 | 0.0015 | 0.6076 | 2.6147 | 0.7576 | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111 | -8.6 | -7
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8323.1825 | 34.8475 | 9.6799 | 9217.541 | 38.592 | 10.72
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Брижань А.Ф. | [13 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №880
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №880 |  | 9217.541 | 38.592 | 10.72
Полтавська | АГНКС-2 Полтава ДККР | 9218.1142 | 38.5944 | 10.7207
Полтавська | Кобеляки ДКК, лінія на місто | 9218.162 | 38.5946 | 10.7207
Полтавська | Ліщинівка ДКК | 9218.0425 | 38.5941 | 10.7206
Полтавська | Мачухи ДКК | 9218.2575 | 38.595 | 10.7208
Полтавська | Н.Санжари ДКК | 0 | 0 | 0
Полтавська | С.Маячка ДКК | 9216.0601 | 38.5858 | 10.7183
Полтавська | лінія на АГНКС ПП Голтвянська | 9218.0425 | 38.5941 | 10.7206
В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ |  | Брижань А.Ф. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата