## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №92 | [18 empty] | Маршрут №92
переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8318.9549 | 34.8298 | 9.6749 | 9213.0029 | 38.573 | 10.7147 | 11712.5491 | 49.0381 | 13.6217
2 | [13 empty] | 8318.9549 | 34.8298 | 9.6749 | 9213.0029 | 38.573 | 10.7147 | 11712.5491 | 49.0381 | 13.6217
3 | [13 empty] | 8318.9549 | 34.8298 | 9.6749 | 9213.0029 | 38.573 | 10.7147 | 11712.5491 | 49.0381 | 13.6217
4 | 90.785 | 4.4303 | 1.1768 | 0.1404 | 0.2228 | 0.0042 | 0.0593 | 0.0479 | 0.0841 | 0.0047 | 2.0014 | 1.0431 | 0.7417 | 8285.206 | 34.6885 | 9.6357 | 9176.9372 | 38.422 | 10.6728 | 11694.7073 | 48.9634 | 13.6009 | 0.3 | -4
5 | [13 empty] | 8285.206 | 34.6885 | 9.6357 | 9176.9372 | 38.422 | 10.6728 | 11694.7073 | 48.9634 | 13.6009
6 | [13 empty] | 8285.206 | 34.6885 | 9.6357 | 9176.9372 | 38.422 | 10.6728 | 11694.7073 | 48.9634 | 13.6009
7 | [13 empty] | 8285.206 | 34.6885 | 9.6357 | 9176.9372 | 38.422 | 10.6728 | 11694.7073 | 48.9634 | 13.6009
8 | [13 empty] | 8285.206 | 34.6885 | 9.6357 | 9176.9372 | 38.422 | 10.6728 | 11694.7073 | 48.9634 | 13.6009
9 | [13 empty] | 8285.206 | 34.6885 | 9.6357 | 9176.9372 | 38.422 | 10.6728 | 11694.7073 | 48.9634 | 13.6009
10 | [13 empty] | 8285.206 | 34.6885 | 9.6357 | 9176.9372 | 38.422 | 10.6728 | 11694.7073 | 48.9634 | 13.6009
11 | 90.7561 | 4.4625 | 1.1788 | 0.1414 | 0.2263 | 0.0042 | 0.0599 | 0.0487 | 0.0896 | 0.0015 | 2.0005 | 1.0304 | 0.742 | 8291.7026 | 34.7157 | 9.6433 | 9183.9592 | 38.4514 | 10.6809 | 11701.1562 | 48.9904 | 13.6084 | -3 | -7.1
12 | [13 empty] | 8291.7026 | 34.7157 | 9.6433 | 9183.9592 | 38.4514 | 10.6809 | 11701.1562 | 48.9904 | 13.6084 |  |  |  |  | відсутні
13 | [13 empty] | 8291.7026 | 34.7157 | 9.6433 | 9183.9592 | 38.4514 | 10.6809 | 11701.1562 | 48.9904 | 13.6084
14 | [13 empty] | 8291.7026 | 34.7157 | 9.6433 | 9183.9592 | 38.4514 | 10.6809 | 11701.1562 | 48.9904 | 13.6084
15 | [13 empty] | 8291.7026 | 34.7157 | 9.6433 | 9183.9592 | 38.4514 | 10.6809 | 11701.1562 | 48.9904 | 13.6084
16 | [13 empty] | 8291.7026 | 34.7157 | 9.6433 | 9183.9592 | 38.4514 | 10.6809 | 11701.1562 | 48.9904 | 13.6084
17 | [13 empty] | 8291.7026 | 34.7157 | 9.6433 | 9183.9592 | 38.4514 | 10.6809 | 11701.1562 | 48.9904 | 13.6084
18 | 90.6561 | 4.4821 | 1.1927 | 0.1433 | 0.2291 | 0.0044 | 0.0617 | 0.0504 | 0.0942 | 0.0057 | 2.0497 | 1.0308 | 0.7428 | 8293.5178 | 34.7233 | 9.6454 | 9185.7267 | 38.4588 | 10.683 | 11696.6898 | 48.9717 | 13.6033 | -2.9 | -3.5
19 | [13 empty] | 8293.5178 | 34.7233 | 9.6454 | 9185.7267 | 38.4588 | 10.683 | 11696.6898 | 48.9717 | 13.6033 |  |  | 0,00015 | 0,00011
20 | [13 empty] | 8293.5178 | 34.7233 | 9.6454 | 9185.7267 | 38.4588 | 10.683 | 11696.6898 | 48.9717 | 13.6033
21 | [13 empty] | 8293.5178 | 34.7233 | 9.6454 | 9185.7267 | 38.4588 | 10.683 | 11696.6898 | 48.9717 | 13.6033
22 | [13 empty] | 8293.5178 | 34.7233 | 9.6454 | 9185.7267 | 38.4588 | 10.683 | 11696.6898 | 48.9717 | 13.6033
23 | [13 empty] | 8293.5178 | 34.7233 | 9.6454 | 9185.7267 | 38.4588 | 10.683 | 11696.6898 | 48.9717 | 13.6033
24 | [13 empty] | 8293.5178 | 34.7233 | 9.6454 | 9185.7267 | 38.4588 | 10.683 | 11696.6898 | 48.9717 | 13.6033
25 | 90.6263 | 4.5065 | 1.2328 | 0.1518 | 0.2409 | 0.0044 | 0.0635 | 0.0513 | 0.1298 | 0.003 | 1.9324 | 1.0572 | 0.7446 | 8323.0153 | 34.8468 | 9.6797 | 9217.6126 | 38.5923 | 10.7201 | 11723.13 | 49.0824 | 13.634 | -1.2 | -0.3
26 | [13 empty] | 8323.0153 | 34.8468 | 9.6797 | 9217.6126 | 38.5923 | 10.7201 | 11723.13 | 49.0824 | 13.634
27 | [13 empty] | 8323.0153 | 34.8468 | 9.6797 | 9217.6126 | 38.5923 | 10.7201 | 11723.13 | 49.0824 | 13.634
28 | [13 empty] | 8323.0153 | 34.8468 | 9.6797 | 9217.6126 | 38.5923 | 10.7201 | 11723.13 | 49.0824 | 13.634
29 | [13 empty] | 8323.0153 | 34.8468 | 9.6797 | 9217.6126 | 38.5923 | 10.7201 | 11723.13 | 49.0824 | 13.634
30 | [13 empty] | 8323.0153 | 34.8468 | 9.6797 | 9217.6126 | 38.5923 | 10.7201 | 11723.13 | 49.0824 | 13.634
31 | [13 empty] | 8323.0153 | 34.8468 | 9.6797 | 9217.6126 | 38.5923 | 10.7201 | 11723.13 | 49.0824 | 13.634
[14 empty] | 8299.3218 | 34.7476 | 9.6521 | 9192.0561 | 38.4853 | 10.6904
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №92
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №92 |  | 9192.0561 | 38.4853 | 10.6904
Полтавська | ГРС Орданівка | 9192.701 | 38.488 | 10.6911
Полтавська | ГРС Пришиб | 9191.1485 | 38.4815 | 10.6893
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата