## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №203 | [18 empty] | Маршрут №203
переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Рівнегаз", ПАТ "Рівнеазот", АГНКС ТОВ "Ролшип"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Турійськ-Луцьк-Рівне"
Cертифікат № РТ- 035/2018 чинний до 29.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.5619 | 2.4796 | 0.7912 | 0.1205 | 0.115 | 0 | 0.0228 | 0.0158 | 0.0162 | 0 | 0.6627 | 0.2143 | 0.7034 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
2 | 95.5017 | 2.5084 | 0.7901 | 0.1197 | 0.1147 | 0 | 0.0226 | 0.0158 | 0.0163 | 0 | 0.6919 | 0.2188 | 0.7038 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
3 | 95.5716 | 2.4872 | 0.8004 | 0.1224 | 0.1167 | 0 | 0.0229 | 0.0159 | 0.0162 | 0 | 0.6422 | 0.2045 | 0.7034 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
4 | 95.5435 | 2.5036 | 0.8067 | 0.1232 | 0.1176 | 0 | 0.023 | 0.0161 | 0.0165 | 0 | 0.6423 | 0.2075 | 0.7037 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -8.4 | -10.6
5 | 95.5119 | 2.5078 | 0.8061 | 0.1233 | 0.11612 | 0 | 0.0233 | 0.0159 | 0.0172 | 0 | 0.6727 | 0.2057 | 0.7038 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
6 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
7 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
8 | 95.506 | 2.5269 | 0.8106 | 0.1231 | 0.1174 | 0 | 0.0229 | 0.016 | 0.0165 | 0 | 0.6506 | 0.21 | 0.7039 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
9 | 95.4639 | 2.5537 | 0.8276 | 0.1264 | 0.1205 | 0 | 0.0236 | 0.0164 | 0.0169 | 0 | 0.6422 | 0.2088 | 0.7044 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
10 | 95.4867 | 2.538 | 0.8204 | 0.1256 | 0.1195 | 0 | 0.0236 | 0.0164 | 0.0172 | 0 | 0.6455 | 0.2071 | 0.7042 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
11 | 95.4698 | 2.5505 | 0.8266 | 0.1268 | 0.1213 | 0 | 0.0238 | 0.0167 | 0.0171 | 0 | 0.6387 | 0.2087 | 0.7044 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -11.1 | -10.7
12 | 95.4147 | 2.5739 | 0.8304 | 0.1271 | 0.1212 | 0 | 0.024 | 0.0167 | 0.0175 | 0 | 0.6604 | 0.2141 | 0.7047 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
13 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
14 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
15 | 95.4646 | 2.5417 | 0.8205 | 0.1254 | 0.1203 | 0 | 0.0238 | 0.0167 | 0.0173 | 0 | 0.658 | 0.2117 | 0.7043 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
16 | 95.4313 | 2.548 | 0.8213 | 0.1258 | 0.1204 | 0 | 0.0243 | 0.0169 | 0.018 | 0 | 0.6825 | 0.2115 | 0.7046 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
17 | 95.2721 | 2.621 | 0.8331 | 0.1258 | 0.1233 | 0 | 0.025 | 0.0177 | 0.0181 | 0 | 0.6868 | 0.2771 | 0.706 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
18 | 94.7336 | 2.847 | 0.87 | 0.1269 | 0.1304 | 0 | 0.0277 | 0.02 | 0.0222 | 0 | 0.8042 | 0.418 | 0.7104 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
19 | 93.8714 | 3.2073 | 0.9251 | 0.1276 | 0.1426 | 0 | 0.0327 | 0.0244 | 0.0315 | 0 | 0.9473 | 0.6901 | 0.7178 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
20 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
21 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
22 | 91.2947 | 4.2784 | 1.095 | 0.1304 | 0.1778 | 0.0002 | 0.0469 | 0.037 | 0.0557 | 0 | 1.4102 | 1.4737 | 0.7396 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
23 | 93.1062 | 3.4201 | 0.9085 | 0.1159 | 0.146 | 0.0001 | 0.0376 | 0.0293 | 0.0491 | 0 | 1.1554 | 1.0318 | 0.7245 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
24 | 93.7982 | 3.1218 | 0.8603 | 0.1138 | 0.1354 | 0 | 0.0332 | 0.025 | 0.034 | 0 | 1.034 | 0.8443 | 0.7185 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
25 | 91.186 | 4.3179 | 1.0932 | 0.1286 | 0.1784 | 0.0004 | 0.0476 | 0.0378 | 0.0578 | 0 | 1.4398 | 1.5125 | 0.7405 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | не виявл.
26 | 90.1628 | 4.739 | 1.1656 | 0.1306 | 0.1934 | 0.0009 | 0.0526 | 0.0419 | 0.0635 | 0 | 1.6224 | 1.8273 | 0.7492 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
27 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
28 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
29 | 92.0044 | 3.8824 | 1.0075 | 0.1218 | 0.1642 | 0.0007 | 0.045 | 0.0355 | 0.0672 | 0 | 1.3584 | 1.3129 | 0.7341 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
30 | 94.1242 | 2.8937 | 0.7832 | 0.1016 | 0.1232 | 0 | 0.0319 | 0.024 | 0.041 | 0 | 1.0291 | 0.8481 | 0.716 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
31 | 90.1903 | 4.6991 | 1.1656 | 0.1299 | 0.1935 | 0.0012 | 0.0535 | 0.0426 | 0.0621 | 0 | 1.618 | 1.8442 | 0.7491 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475 | -7.4 | -3.2
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8236.7203 | 34.4855 | 9.5793 | 9125.3465 | 38.206 | 10.6128
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Шавлай В.С. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №203
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №203 |  | 9125.3465 | 38.206 | 10.6128
Рівненська | Азот (АГНКС ТОВ "Ролшип") | 9125.1793 | 38.2053 | 10.6126
Рівненська | Азот (ПАТ "Рівнеазот")/ ВО "Азот" (ВАТ "Рівнеазот") | 9125.4181 | 38.2063 | 10.6129
Рівненська | Азот (с.Зоря)/ ВО "Азот" (Зоря) | 9124.821 | 38.2038 | 10.6122
Рівненська | Азот (с.Оржів)/ ВО "Азот" (Оржівський ДОК) | 9125.5136 | 38.2067 | 10.613
Рівненська | ГРС Азот, лінія ПАТ "Рівнеазот" БПГ | 0 | 0 | 0
Рівненська | Деражне | 9125.6331 | 38.2072 | 10.6131
Рівненська | Тинне (м.Рівне) /Рівне-2 | 9101.2708 | 38.1052 | 10.5848
В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ |  | Шавлай В.С. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата