## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №108 | [18 empty] | Маршрут №108
переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8314.1541 | 34.8097 | 9.6694 | 9203.5446 | 38.5334 | 10.7037 | 11512.1096 | 48.1989 | 13.3886
2 | [13 empty] | 8314.1541 | 34.8097 | 9.6694 | 9203.5446 | 38.5334 | 10.7037 | 11512.1096 | 48.1989 | 13.3886
3 | 86.0733 | 8.9647 | 0.2125 | 0.0135 | 0.051 | 0.0005 | 0.0451 | 0.0428 | 0.0958 | 0.0086 | 2.1971 | 2.2952 | 0.7671 | 8276.5598 | 34.6523 | 9.6256 | 9162.9886 | 38.3636 | 10.6566 | 11481.4418 | 48.0705 | 13.3529 | 4.5 | 1.6
4 | [13 empty] | 8276.5598 | 34.6523 | 9.6256 | 9162.9886 | 38.3636 | 10.6566 | 11481.4418 | 48.0705 | 13.3529
5 | [13 empty] | 8276.5598 | 34.6523 | 9.6256 | 9162.9886 | 38.3636 | 10.6566 | 11481.4418 | 48.0705 | 13.3529
6 | [13 empty] | 8276.5598 | 34.6523 | 9.6256 | 9162.9886 | 38.3636 | 10.6566 | 11481.4418 | 48.0705 | 13.3529
7 | [13 empty] | 8276.5598 | 34.6523 | 9.6256 | 9162.9886 | 38.3636 | 10.6566 | 11481.4418 | 48.0705 | 13.3529
8 | [13 empty] | 8276.5598 | 34.6523 | 9.6256 | 9162.9886 | 38.3636 | 10.6566 | 11481.4418 | 48.0705 | 13.3529
9 | 86.423 | 8.6553 | 0.339 | 0.0091 | 0.0372 | 0.0004 | 0.0444 | 0.0433 | 0.0979 | 0.0017 | 2.0261 | 2.3225 | 0.766 | 8282.1727 | 34.6758 | 9.6322 | 9169.4852 | 38.3908 | 10.6641 | 11498.3521 | 48.1413 | 13.3726 | -0.6 | -2.4
10 | [13 empty] | 8282.1727 | 34.6758 | 9.6322 | 9169.4852 | 38.3908 | 10.6641 | 11498.3521 | 48.1413 | 13.3726
11 | [13 empty] | 8282.1727 | 34.6758 | 9.6322 | 9169.4852 | 38.3908 | 10.6641 | 11498.3521 | 48.1413 | 13.3726
12 | [13 empty] | 8282.1727 | 34.6758 | 9.6322 | 9169.4852 | 38.3908 | 10.6641 | 11498.3521 | 48.1413 | 13.3726 |  |  |  |  | відсутні
13 | [13 empty] | 8282.1727 | 34.6758 | 9.6322 | 9169.4852 | 38.3908 | 10.6641 | 11498.3521 | 48.1413 | 13.3726
14 | [13 empty] | 8282.1727 | 34.6758 | 9.6322 | 9169.4852 | 38.3908 | 10.6641 | 11498.3521 | 48.1413 | 13.3726
15 | 86.2893 | 8.838 | 0.162 | 0.0098 | 0.0252 | 0.0002 | 0.0329 | 0.0352 | 0.0959 | 0.0076 | 2.1114 | 2.3925 | 0.7655 | 8251.1705 | 34.546 | 9.5961 | 9135.7601 | 38.2496 | 10.6249 | 11459.4202 | 47.9783 | 13.3273 | -0.2 | -4.8
16 | [13 empty] | 8251.1705 | 34.546 | 9.5961 | 9135.7601 | 38.2496 | 10.6249 | 11459.4202 | 47.9783 | 13.3273
17 | [13 empty] | 8251.1705 | 34.546 | 9.5961 | 9135.7601 | 38.2496 | 10.6249 | 11459.4202 | 47.9783 | 13.3273
18 | [13 empty] | 8251.1705 | 34.546 | 9.5961 | 9135.7601 | 38.2496 | 10.6249 | 11459.4202 | 47.9783 | 13.3273
19 | [13 empty] | 8251.1705 | 34.546 | 9.5961 | 9135.7601 | 38.2496 | 10.6249 | 11459.4202 | 47.9783 | 13.3273 |  |  | 0,00015 | 0,00011
20 | [13 empty] | 8251.1705 | 34.546 | 9.5961 | 9135.7601 | 38.2496 | 10.6249 | 11459.4202 | 47.9783 | 13.3273
21 | [13 empty] | 8251.1705 | 34.546 | 9.5961 | 9135.7601 | 38.2496 | 10.6249 | 11459.4202 | 47.9783 | 13.3273
22 | [13 empty] | 8251.1705 | 34.546 | 9.5961 | 9135.7601 | 38.2496 | 10.6249 | 11459.4202 | 47.9783 | 13.3273
23 | 86.4501 | 8.7507 | 0.1602 | 0.0098 | 0.0248 | 0.0003 | 0.0321 | 0.0345 | 0.0866 | 0.0055 | 2.0777 | 2.3677 | 0.7642 | 8247.0145 | 34.5286 | 9.5913 | 9131.4848 | 38.2317 | 10.6199 | 11463.9583 | 47.9973 | 13.3326 | -0.1 | -2.6
24 | [13 empty] | 8247.0145 | 34.5286 | 9.5913 | 9131.4848 | 38.2317 | 10.6199 | 11463.9583 | 47.9973 | 13.3326
25 | [13 empty] | 8247.0145 | 34.5286 | 9.5913 | 9131.4848 | 38.2317 | 10.6199 | 11463.9583 | 47.9973 | 13.3326
26 | [13 empty] | 8247.0145 | 34.5286 | 9.5913 | 9131.4848 | 38.2317 | 10.6199 | 11463.9583 | 47.9973 | 13.3326
27 | [13 empty] | 8247.0145 | 34.5286 | 9.5913 | 9131.4848 | 38.2317 | 10.6199 | 11463.9583 | 47.9973 | 13.3326
28 | [13 empty] | 8247.0145 | 34.5286 | 9.5913 | 9131.4848 | 38.2317 | 10.6199 | 11463.9583 | 47.9973 | 13.3326
29 | [13 empty] | 8247.0145 | 34.5286 | 9.5913 | 9131.4848 | 38.2317 | 10.6199 | 11463.9583 | 47.9973 | 13.3326
30 | [13 empty] | 8247.0145 | 34.5286 | 9.5913 | 9131.4848 | 38.2317 | 10.6199 | 11463.9583 | 47.9973 | 13.3326
31 | [13 empty] | 8247.0145 | 34.5286 | 9.5913 | 9131.4848 | 38.2317 | 10.6199 | 11463.9583 | 47.9973 | 13.3326
[14 empty] | 8265.1907 | 34.6047 | 9.6124 | 9150.9507 | 38.3132 | 10.6426
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №108
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №108 |  | 9150.9507 | 38.3132 | 10.6426
Полтавська | ГРС Більськ | 9150.688 | 38.3121 | 10.6423
Полтавська | ГРС Батьки | 9151.0463 | 38.3136 | 10.6427
Сумська | ГРС Буди | 9151.3329 | 38.3148 | 10.643
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата